安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”马鞍山支队装备建设项目（水域机器人等）采购需求

预算：包别1：216万元；包别2：227.5万元

包别1：一、采购清单

| 序号 | 货物服务名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火机器人（B款） | - ★：规范用途：符合《消防机器人》XF892.1-2010 标准要求。 - ■能够实现举高行进消防灭火作业，具备 200 米整车无线遥控功能、火场监控功能、视频传输功能、360°全景影像功能、超声波避障功能，整车具备高温防爆防护功能，可近距离靠近火源进行灭火作业，能够实现全覆盖无死角灭火作业。 - ■动力要求：驱动形式：4×4。驱动电机额定功率≥3KW。 - ■外形尺寸（长×宽×高）：≥5400×2300×2400（mm）。 - ■整机质量≥6000kg。 - ■轴距：≥2300mm。 - ■最小转弯直径≤11米,最大爬坡度≥45°,最大车速≥9km/h。 - ■功能要求：最大工作高度≥20米。最大工作幅度≥6米。一号臂变幅范围：0～65°。二号臂变幅范围：0～70°。 - ■消防炮：消防炮水平回转角：-90～90°。消防炮垂向俯仰角：-90～30°。流量≥70L/S、射程≥70米。 - ■配件要求：臂头吊重≥250kg,视频采集装置数量≥4个,遥控距离≥200m。 - ■防护等级：防护等级≥IP65。 | - 2 | - 台 | - 108 | - 工业 |

本项目核心产品为：灭火机器人（B款）

注：

1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

- 3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

- 4、采购人或采购代理机构在发布中标结果公告时，将依法对中标人所报产品（包括但不仅限于标注“▲”的产品）的名称、品牌、规格型号、数量、单价等内容进行公告。

- 5、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果招标文件中有标注“★”的技术参数）。

- 投标人对用“★”标注的技术参数的响应情况须在投标文件中提供产品技术规格书、产品彩页、第三方有权检测机构出具的检测报告(提供其中之一即可)予以证明。否则，评委会视为对招标文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

- 三、商务要求

- （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1.所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术偏离表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2如中标人发生兼并、重组，招标人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按招标文件及投标文件承担相应的义务。

3.3中标人在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3.4投标文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，中标人须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

4、中标人须对本项目提供至少3年的质保服务。（自采购人验收合格之日起计算。）质保期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总投标价中。质保期结束后中标人应以不高于市场价格的向采购人提供备品备件。

4.1如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。

4.2中标人应为采购人（或使用单位）提供售后服务手册，内容包括供货清单、中标人名称及联系方式、售后服务联系方式，常用零配件名称、型号、价格，产品主要技术性能、维护保养方法及要求等。

5、供货期：合同签订后90日内供货、安装调试完毕并经采购人验收合格。

6、供货地点：马鞍山市消防救援支队（采购人指定地点）。

7、培训：

7.1中标人应对采购人的操作人员提供现场培训。

7.2培训费用包含在总投标价中。

8、验收：

8.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

8.3每个种类的产品供货后，采购人（或使用单位）自行验收或委托具有相应资质的第三方独立检验机构进行验收检验（按照国家有关法律法规或标准以及本招标文件的规定进行验收检验）。验收环节检验费用由采购人承担。每个种类的产品供货后，采购人将对照招标文件要求，随机抽样进行一次或数次破环性检验，若任意一次抽检不合格，采购人将退回该种类所有产品。进行破环性检验的产品费用由采购人承担。

8.4中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

8.5本项目所采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，合同签订后，验收前，中标人须向采购人提供节能产品认证证书复印件或“全国认证认可信息公共服务平台”网站节能产品清单查询截图，否则采购人不予验收通过。

8.6本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”（财办库【2020】123号）文件要求。

8.7中标人交货时，须在所交付的产品主体，适当位置缀钉金属材质的永久性铭牌标签，标签内容包括：投标项目名称、制造商名称、产品规格型号、生产时间/批次、投标人名称、交货时间、售后联系人及通讯方式；同时附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID标签。个人防护装备产品标签除包含上述内容外，还要粘贴含“执行标准、型号规格、生产厂名称或商标、生产日期、检验合格标记、国家消防产品认证标志等”符合国家和行业相关标准项目的永久性标签。

8.8中标人交货时，要提供产品资料优盘至马鞍山市消防救援支队采购办公室，内容应包含中文使用说明书电子版(Word版本或PDF版本)、产品维扩保养常识及使用视频教学录像(视频采用wmv格式)、产品技术参数、性能等相关文件。

9、付款方式：

9.1合同签订后，支付合同金额的70%作为预付款（中标人须向采购人提交银行出具的预付款保函）。项目供货完毕，验收合格后支付至合同金额的100%（含预付款）。

9.2如中标人书面明确表示无需预付款。项目供货完毕，验收合格后支付合同金额的100%。

- 本项目总投标价包含了履行本项目的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。

- 包别2：

一、采购清单

| 序号 | 货物服务名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲排水机器人 | - ★规范用途：符合《消防机器人》XF892.1-2010标准要求。 - 能够实现举高行进消防灭火作业，具备200米整车无线遥控功能、火场监控功能、视频传输功能、360°全景影像功能、超声波避障功能，整车具备高温防爆防护功能。 - ■动力要求： - 1、驱动形式：4×4。 - 2、驱动电机额定功率≥3KW。 - 3、外形尺寸（长×宽×高）：≥5400×2300×2400 - （mm）。 - 4、整机质量≥6000kg。 - 5、轴距：≥2300mm。 - 6、最小转弯直径≤11米。 - 7、最大爬坡度≥45°。 - 8、最大车速≥9km/h。 - ■功能要求： - 1、最大工作高度≥20米。 - 2、最大工作幅度≥6米。 - 3、一号臂变幅范围：0～65°。 - 4、二号臂变幅范围：0～70°。 - ■消防炮： - 1、消防炮水平回转角：-90～90°。 - 2、消防炮垂向俯仰角：-90～30°。 - 3、流量≥70L/S、射程≥70米。 - ■配件要求： - 1、臂头吊重≥250kg。 - 2、视频采集装置数量≥4个。 - 3、遥控距离≥200m。 - ■防护等级：防护等级≥IP65。 | - 1 | - 台 | 95 | - 工业 |
| 2 | 水上救生机器人 | - ■主要功能：应用于水上搜救营救行动，可远距离遥控，可单兵携带，方便地抛投至水中第一时间通过后方遥控操作，每台携带救援绳索、救生衣、必要给养等，快速抵近被困人员各1个。 - ★水中最大浮力≥150kg。 - 1、船身为浮力材料，耐磨耐撞击，重量≤16kg。 - 2、电池续航时间≥80min。 - 3、支持25米抛投下水。 - 4、抗风浪等级：≥4级海况。 - ■动力参数 - 1、喷水推进式前进，功率≥5.0KW。 - 2、最高时速≥45km/h。 - 3、水上向前推力≥15kg。 - 4、水上拖拽能力≥300kg。 - ■遥控功能：遥控器可显示经度，纬度，信号、电流，电压，主体电量，遥控器电量、航行速度，油门、低电量和故障报警、工作模式、朝向和导航转态，前进，后退、左右差速转，至少具备低速、中速、高速三种工作模式，遥控距离≥3800米。自动返航精度≤1m。 - ■防护等级：防水等级不低于IP67。 - ■其他要求：具备两台以上机器人联机使用功能，可用同一遥控器操作。支持GPS北斗定位，具备4G/5G无线图传、语音传输功能，夜间警示灯功能，可自动扶正，上下翻转扶正时间≤1s。 | - 5 | - 台 | 26.5 | - 工业 |

本项目核心产品为：排水机器人

注：

1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

- 3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

- 4、采购人或采购代理机构在发布中标结果公告时，将依法对中标人所报产品（包括但不仅限于标注“▲”的产品）的名称、品牌、规格型号、数量、单价等内容进行公告。

- 5、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果招标文件中有标注“★”的技术参数）。

- 投标人对用“★”标注的技术参数的响应情况须在投标文件中提供产品技术规格书、产品彩页、第三方有权检测机构出具的检测报告(提供其中之一即可)予以证明。否则，评委会视为对招标文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

- 三、商务要求

- （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1.所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术偏离表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2如中标人发生兼并、重组，招标人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按招标文件及投标文件承担相应的义务。

3.3中标人在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3.4投标文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，中标人须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

4、中标人须对本项目提供至少3年的质保服务。（自采购人验收合格之日起计算。）质保期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总投标价中。质保期结束后中标人应以不高于市场价格的向采购人提供备品备件。

4.1如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。

4.2中标人应为采购人（或使用单位）提供售后服务手册，内容包括供货清单、中标人名称及联系方式、售后服务联系方式，常用零配件名称、型号、价格，产品主要技术性能、维护保养方法及要求等。

5、供货期：合同签订后90日内供货、安装调试完毕并经采购人验收合格。

6、供货地点：马鞍山市消防救援支队（采购人指定地点）。

7、培训：

7.1中标人应对采购人的操作人员提供现场培训。

7.2培训费用包含在总投标价中。

8、验收：

8.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

8.3每个种类的产品供货后，采购人（或使用单位）自行验收或委托具有相应资质的第三方独立检验机构进行验收检验（按照国家有关法律法规或标准以及本招标文件的规定进行验收检验）。验收环节检验费用由采购人承担。每个种类的产品供货后，采购人将对照招标文件要求，随机抽样进行一次或数次破环性检验，若任意一次抽检不合格，采购人将退回该种类所有产品。进行破环性检验的产品费用由采购人承担。

8.4中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

8.5本项目所采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，合同签订后，验收前，中标人须向采购人提供节能产品认证证书复印件或“全国认证认可信息公共服务平台”网站节能产品清单查询截图，否则采购人不予验收通过。

8.6本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”（财办库【2020】123号）文件要求。

8.7中标人交货时，须在所交付的产品主体，适当位置缀钉金属材质的永久性铭牌标签，标签内容包括：投标项目名称、制造商名称、产品规格型号、生产时间/批次、投标人名称、交货时间、售后联系人及通讯方式；同时附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID标签。个人防护装备产品标签除包含上述内容外，还要粘贴含“执行标准、型号规格、生产厂名称或商标、生产日期、检验合格标记、国家消防产品认证标志等”符合国家和行业相关标准项目的永久性标签。

8.8中标人交货时，要提供产品资料优盘至马鞍山市消防救援支队采购办公室，内容应包含中文使用说明书电子版(Word版本或PDF版本)、产品维扩保养常识及使用视频教学录像(视频采用wmv格式)、产品技术参数、性能等相关文件。

9、付款方式：

9.1合同签订后，支付合同金额的70%作为预付款（中标人须向采购人提交银行出具的预付款保函）。项目供货完毕，验收合格后支付至合同金额的100%（含预付款）。

9.2如中标人书面明确表示无需预付款。项目供货完毕，验收合格后支付合同金额的100%。

- 10、本项目总投标价包含了履行本项目的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。