## Sheet1
吴忠市火灾调查技术装备采购参数清单（征求意见稿）
序号 | 设备名称 | 单位 | 主要性能 | 数量 | 参数 | 备注
1 | 电气安全设备 | 套 | 可检测漏电开关触发电流、触发时间、接触电压、火线对零线、地线电压等。测量电气线路是否存在漏电电流、电压、电阻，线路是否带电等情况。包括红外热成像仪、万用表、钳形电流表、电笔、电气故障检测仪、插座检测仪、漏电开关检测仪等。 | 1 | 1、可检测漏电开关触发电流、触发时间、接触电压、火线对零线、地线电压等。测量电气线路是否存在漏电流及电压、电流、电阻、二极管通断，线路是否带电等 2、红外测温仪：测量范围：-30℃-500℃，准确度：±2℃，温度分辨力：0.1℃，精度：不大于±1℃ 3、万用表：可测量交直流电压、电流、电阻、电容二极管通断，同时具备测温功能 4、钳形电流表：钳头测量方式，交流电流：0.5-600A，直流电流：0.5-600A，直流电压：0.5-600V，交流电压：1V-600V,电阻1Ω-10MΩ，具备双屏显示模式、通断蜂鸣、数据保持等功能 5、电笔:直接检测、感应测试、断电测试功能，背光显示屏，电压测试范围12-250V 6、电气故障检测仪:仿真负载5A、8A、10A，测量线路压降;测量相电压、中性线（零线）对地电压、峰值电压、频率;测量相线（火线）、中性线（零线）、地线导体阻抗;鉴别3线插座的接线方式（左零右火，有无地线）;测试漏电保安器（RCD）是否可靠动作及响应时间 7、插座检测仪:可测试：缺少地线;地线与火线接反;零线与火线接反;缺少零线功能 8、漏电开关检测仪:具备跳脱时间：300、40ms，精度：±3ms，跳脱电流：0.2-1.1,接触电压0-99V。具备环路电阻，频率、自动跳脱触发电流测试、自动手动量程等功能。
2 | 微量物证侦检仪 | 套 | 提供50倍以上光学变焦，配备专用采集软件，对实时观察的图像进行动静捕捉，可进行测量、标注、注释等操作。 | 1 | 1. 放大倍率：仪器应具备可调放大倍率，至少覆盖40倍至140倍范围，以满足不同尺寸物证的检验需求。 2. 对焦范围：对焦范围应适应近距离工作，确保在约1cm距离下能清晰成像。 3. 采集软件：配备专用采集软件，能够对实时观察的图像进行动静态捕捉。软件应具备测量、标注、注释等基本功能，以便于对物证进行详细的分析和记录。 4. 仪器设计：仪器应为手持式设计，便于对圆柱体等异型物体表面进行快速检测。 5. 光学检验：结合不同的附件配件，仪器应能进行侧光、透射光等光学检验，以适应多样化的物证检验需求。 6. 成像传感器：成像传感器尺寸应不小于市场主流微量物证侦检仪常用尺寸，以保证图像的清晰度和细节表现。 7. 像素要求：仪器的像素应不低于市场主流微量物证侦检仪的像素标准，以提供高分辨率的图像质量。 8. 光学分辨率：光学分辨率应满足或优于行业标准，确保图像的精细度和准确性。 9. 视场尺寸：在40倍放大倍率下，视场尺寸应不小于8mmx10mm。在140倍放大倍率下，视场尺寸应不小于2.3mmx3mm。
3 | 电子围栏 | 套 | 用于监控、防止无关人员进入火灾现场，把入侵信号实时发送给现场保护人员，了解报警区域的情况，快速作出处理。 | 1 | 火灾现场智能警戒设备，可以实时对火灾现场重点区域进行监控。 1.提供高精确度的人车分类报警及人脸抓拍功能,有效辅助甄别嫌疑人员具备双向语音对讲功能。 2.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测； 3.支持联动声光报警,最高分辨率≥2560*1440@30fps,超低照度，0.0002 Lux/F1.0（彩色），0 Lux with Light，可适应多种照明环境现场； 4.照射距离≥30 m，低功耗，具备加热除雾功能； 5.视场角：水平视场角≥89°，垂直视场角≥45°，对角视场角≥107.0°； 6.≥4个探头。 7. 防护与认证：防护等级达到IP67。产品经过国家相关检测，具有合格证书。
4 | 补光灯 | 台 | 用于现场拍摄补光和物证微距拍摄补光。 | 1 | 用于现场照相、录像时的照明补光。 RGB全彩调色，通过HSI模式调节数值，满足不同现场效果； 色温模式不少于3种，0-100%亮度可调，可兼容大多数摄影配件； 可磁性安装，固定在金属表面； 重量≤300g,长度≤300mm； 续航时间≥100min。
5 | 摄录功能单反相机 | 套 | 用于火场照相摄像 | 1 | 一.全画幅微单数码摄像机 1.用于摄像、新媒体作品拍摄、专题片等长视频拍摄；曝光控制标准ISO感光度ISO100-51200； 2.高清摄像4K超高清视频 3.有效像素不小于3000万 4.屏幕参数液晶屏像素不小于100万 5.液晶屏尺寸不低于3英寸 6.可更换镜头 7.传感器尺寸：全画幅 8.具备HDMI输出 9.降噪：长时间曝光降噪 10.测光模式：点测光、中央重点测光、多重测光、平均测光、1200区测光等 二.手持稳定器 1.用于拍摄视频时设备的稳定； 2.云台自重（含云台、电池手柄、快装板）≤1.5千克； 3.云台载重≥4千克； 4.单机使用场景：单手持、双手持、提壶、转接竖拍； 5.云台设计轴锁设计自动轴锁； 6.轴臂材质：碳纤维； 7.双层快装板加长快装板，有微调旋钮，拓展使用场景：车载拍摄、斯坦尼康、滑轨拍摄、索道拍摄、摇臂拍摄 8.具有增稳算法； 9.快门连接方式：蓝牙快门、快门线； 10.调参屏幕：≥1.8英寸彩色触摸屏； 11.跟焦系统：LiDAR激光跟焦系统（多点）； 12.具有图传系统 13.电池可拆卸； 三.全画幅微单数码相机 1.用于日常活动、会议的拍摄 2.具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机； 3.图像感应器尺寸≥36×24毫米； 4.兼容镜头：E卡口、RF/RF-S系列镜头※通过安装卡口适配器，可支持EF/EF-S镜头 5.有效像素不小于2400万像素； 6.除尘功能：自动、手动、添加除尘数据； 7.记录功能：照片、短片，除标准记录，还可自动切换存储卡、分别记录、记录到多个媒体； 8.降噪：可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 9.高光色调优先；具备 10.景深预览：具备； 11.多重曝光次数2～9次曝光； 12.快门方式机械快门、电子前帘快门、电子快门； 13.静音快门具备； 14.机身防抖具备（支持与镜头光学防抖联动）； 四.中远摄变焦镜头 1.用于日常会议、活动拍摄的镜头； 2.镜头焦距24-70mm； 3.镜头结构不小于15组21片； 4.光圈叶片不小于9片（圆形光圈）； 5.最小光圈不低于22； 6.滤镜直径不低于82毫米； 五.L级广角变焦镜头微单 1.广角镜头，用于大景拍摄；镜头焦距15-35mm； 2.镜头结构不小于12组16片； 3.光圈叶片不小于9片（圆形光圈）； 4.最小光圈不低于22； 5.最近对焦距离不大于0.3米； 9.滤镜直径不低于82毫米； 六.引闪器+云光罩 1.用于活动、会议、阴天、室内等场景补光； 2.材料：PC+ABS 3.类型：自动电子闪光灯（机顶灯）带预闪光测光 8.最高闪光指数：不小于20（闪光灯夏盖范围设置50mm/TELE位置，ISO100m） 9.闪光持续时间：约1.4ms内（1/1手动） 10.色温：约5500K 11.频率：約0.1-5.0秒（碱性用池）/约0.1-4.0秒（镍氢用池） 12.反复（反复是指新电池完全耗尽点亮之前可以闪光的大致次数）：90次以上（碱性电池）/150次以上（镍氢电池） 13.反射闪光：有 | 包含6种产品
6 | 翻拍台 | 台 | 主要用于火场微小物证脱影高清拍摄。 | 1 | 1.升降杆高度≧100cm，带刻度、可微调； 2.立杆高度≧50cm； 3.底板规格≧60*60cm，厚底≤2cm。
7 | 图形工作站 | 台 | 用于图像视频数据的分析研判。 | 1 | 1.十代酷睿i9或同等性能以上处理器、win10及以上操作系统、显存16G以上独立显卡、内存64G以上、硬盘4T以上，三年保修； 2.≥24寸 4K显示屏，鼠标、键盘等。 3、装机软件：3dmax软件中文vary渲染器3D软件 2021/office 2021正版激活软件
8 | 制图工具 | 套 | 包含多角坐标尺、绘图尺、绘图板等。 | 1 | 工具包含多角坐标尺、绘图尺、绘图板、丁字尺、三角尺、圆规、分规、曲线板、建筑模板尺、家具模板尺、各类绘图铅笔、比例尺、橡皮、转笔刀、小刀、胶带、橡皮。
9 | 火灾现场三维实景数字化管理平台（需提供视频演示） | 套 | 用于火灾现场三维扫描和模型重建，可进行室内、室外大范围现场扫描，建立数字化三维模型，实现火场俯瞰和沉浸式浏览。 | 1 | ▲1、软件为B/S架构； 2、支持管理三维激光扫描仪数据以及无人机、物证扫描、仿真模型数据等其它三维数据，支持obj、osgb、b3dm、ply、las。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； 3、支持管理案件信息，并以案件为单位，添加多个采集的数据； ▲4、支持移动、旋转进行数据拼接融合，支持通过俯视、侧视的角度进行配准。将无人机、室内三维激光、物证扫描、仿真模型数据等三维实景数据全方位的展现案件现场从外到内的信息，进行融合渲染和展示，并第一人称漫游体验。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； 5、支持在融合模型添加证据标注，支持文本、图片、音频、视频、超链接等多种类型。 ▲6、支持对案件场景或内容录制多个演示视频，做为案件的视频演示数据。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； ▲7、支持设定融合模型坐标和角度，实现漫游路径串联。呈现案件情节、勘察过程等，可导出mp4。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； 8、支持在线制作符合案件/事故现场勘查标准的现场图、方位图，并使用线条、形状、图例标注现场信息。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； 9、支持上传管理案件照片卷、勘验笔录、询问笔录材料; ▲10、支持对案件场景组织不少于10人进行不同远程同屏勘验；支持维护多级组合架构，维护支队、大队数据，并按架构维护用户账号。 11、支持导入实景三维建模设备采集自动生成的户型结构，做为基础，继续复原三维空间信息。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； 12、具备符合案件现场勘验标准的模型库，可置入家具物体三维模型，实时自动生成三维仿真场景。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； 13、支持选择图例类型，结合平面户型，生成不同重点的现场图； 14、支持编辑人物行动轨迹、火势、烟雾蔓延路径、特效元素； 15、支持渲染输出高清动画视频； 16、支持点云及全景图融合展示，支持裁剪点云数据，支持生成Obj模型，支持下载ply、las点云、Obj模型、全景图数据； ▲17、支持在场景任意位置添加热点，支持文字、图片、视频、音频、链接的方式。 18、支持连续线段测量，测量多个线段的总长度，支持多边形面积测量； 19、支持设置起点和终点，自动生成导航路线； ▲20、支持基于点云数据，选取目标空间，按范围设置楼层或房间； 21、支持点云数据集拼接，将多个数据集自动或手动拼接； 22、支持查看点云坐标，如本地坐标、大地坐标、投影坐标、经纬度坐标； ▲23、支持在地图注册地理位置信息； 24、支持生成Mesh场景，基于全景图设置自动导览节点，录制自动漫游视频； 25、支持将点云场景打包生成离线包，在离线环境下独立运行查看，或部署到其它服务器；
10 | 三维结构光扫描设备（核心设备，需提供视频演示） | 套 | 用于三维全景照相，自动生成平面图，立体图。在全景照片中实现测量和标注等分析功能，提供准确的现场比例关系。 | 1 | 一.火灾现场三维扫描仪数据采集模块 ▲1、三维激光扫描仪为国产自主研发； ▲2、支持架站式和移动式两种数据采集方式； 3、激光安全等级为1级，人眼安全； 4、支持同时采集全景图、点云两种数据； ▲5、全景视场角：水平360°、垂直不小于260°； ★6、单镜头分辨率不低于5472x3648，全景图分辨率不低于16K（16384x8192）； 7、激光波长≥905nm； ▲8、扫描视场角：水平360°、垂直不小于320°； 9、激光扫描速率不低于200,000点/秒； 10、扫描速度：低密度≤38秒/站，高密度≤83秒/站； ▲11、扫描距离不小于70m。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； ▲12、点云精度不小于±10mm。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； 13、支持高密度和低密度两种扫描模式； ▲14、支持针对火场黑暗环境外接补光灯采集； 15、电池续航不低于4H； ▲16、尺寸不大于258mm*169mm*141.5mm； ▲17、重量不超过2.9kg（含电池）； 18、支持多楼层拍摄，自动拼接； 19、支持移动端做为控制端采集； 二. 火灾现场智勘扫描仪 1、镜头：水平≥130°垂直≥85° 对角≥170°； ★2、单张分辨率不低于5472 x3648；全景图分辨率不低于16K (16384 x8192)。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离 3、机身内存≥64GB，支持云端存储； ▲4、采集效率≥8min/100㎡。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； ▲5、建模效率≥20min/100㎡。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； ▲6、支持基于采集数据全自动计算生成实景三维步进式漫游场景，并支持在浏览器查看。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； ▲7、支持生成Obj标准模型格式。需提供检测报告证明文件，未提供或不满足视为负偏离； 8、支持多楼层拍摄，自动拼接； 9、控制端为移动端App； ▲10、拥有防爆认证； 11、展示效果：支持鼠标、键盘、触控多种方式随意漫游，可实现俯视图效果、还原100%场景真实模型效果、3DVR虚拟漫游效果等体验； 13、支持下载三维空间场景二维码； 14、支持设置漫游过程中地面LOGO； 15、支持对全景图进行马赛克、亮度、饱和度等调节； ▲16、在三维实景漫游模型中添加热点，可编辑热点，实现点击即可在虚拟漫游中直接呈现热点关联相关信息（包括但不限于图文、声画、视频、三维模型等）； ▲17、可设置指示牌，并自定义指示牌样式和跳转的位置； ▲18、可设置全自动化导览功能：配合解说词和设定好的路径，对整个场景全自动的导览讲解； 19、支持生成平面线框图，并添加家具元素； ▲20、支持在三维空间添加视频、贴图或三维模型； ▲21、支持3D模型、全景图片等上传/下载功能；需提供检测报告证明文件； 22、支持下载Mesh场景离线包，离线情况下，独立运行查看； 配备现场照明辅助设备1. ▲手提灯满足GB 30734-2014消防员照明灯具标准，符合GB/T3836.1-2021，GB/T 3836.2-2021,GB/T 3836.4-2021，GB/T 4208-2017标准要求，采用LED光源，主灯功率≥24W；侧灯功率≥18W。 2.▲连续放电时间：聚光强光：≥5h，聚光工作光：≥10h；泛光强光：≥8h（单侧）/≥4h（双侧），泛光工作光：≥16h（单侧）/≥8h（双侧），红蓝闪：≥24h；设计有激光，激光功率≥100mW。 3▲设置双开关操作，具备切换聚光、泛光、警示、红外激光等多种模式功能，灯头主照明具备聚光性能。 4.▲照度：5m处强光照度平均值≥4800 lx，弱光照度平均值>2800 lx。 5.采用Type-C充电接口，Type-C接口支持快充，快充充电时间≤3h；防护等级符合IP66/IP68（潜水深度：2m/1h）。 6.灯体内嵌OLED显示屏，显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余时间（精确到分）等内容，配置电子指南针； 7.手提灯需提供国家消防装备质量检验检测中心【或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章，并提供检验检测机构级别佐证资料；承诺交货验收时提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位公章。（增加） 三.火灾现场无人机三维建模设备采集模块： 1.裸机整机重量：≤915g 2.最大起飞重量：≤1050g 3.轴距：≥380mm 4.图传距离：不低于15公里 5.广角相机：有效像素≥2000万 6.长焦相机：有效像素≥1200万 8.RTK模块：支持网络RTK、自定义网络RTK 9.最大上升速度≥6 m/s 10.最大下降速度≥6 m/s 11.最大可倾斜角度≥30° 12.最大起飞海拔高度：不低于6000m 13.最大可承受风速：不低于12m/s 14.航线任务最大飞行速度：不低于15m/s 15.最大飞行时间≥40min 16.工作环境温度：-10°~40° 17.卫星定位模块：GPS+Galileo+BeiDou（仅RTK模式开启时支持GLONASS），支持单北斗模式 数据处理模块： 18、实时三维点云：可支持实时三维建模，边飞边出三维点云，实时建模延迟不超过 1min； 19、实时建图：二维建图航拍任务，支持实时真正射处理，并可对农田和城市等不同场景做对应优化； 20、三维重建自动分块：当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求； 21、全自动二维/三维重建：对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定； 22、建模效率高：能够进行快速的三维建模，普通 1080Ti 配置的 PC 处理 100 张照片的高精度三维重建耗时不超过 1 小时； 23、内存占用小：能够支持普通 PC 的快速建模，如 16G 电脑至少支持 1500张影像的三维建模； 24、排队重建：支持同时开启多个任务，多任务排队重建； 25、二维正射图多任务叠加显示：可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级； 26、带状航线：支持带状航线规划，并能自动切割大面积带状测区，分段规划航线； 27、照片定位：可查看该模型的对应的所有拍照点；点击模型上任意一处，该处对应的拍照点会高亮显示，同时每个拍照点的原图会展示，选中任意一张原图，该图对应的拍照点会再高亮显示； 28、精度质量报告：可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告； | 包含三种产品
11 | 破拆工具箱 | 套 | 主要用于撬、砍、扭、剪、凿、拔、切、撞、冲、顶、撕、铲、敲、拉、劈等。 | 1 | 手动破拆工具箱可在火灾现场完成撬、砍、扭、剪、凿、拔、切、撞、冲、顶、撕、铲、敲、拉、劈等破拆操作。火场勘查组合手动破拆工具箱是专为消防救援和火灾事故现场紧急状态下的强行破拆进入而配置，主要配置包含：伸缩冲击撬杆，撬锁拔钉器，短平凿，鹰嘴撬，长铲，长尖凿，短平凿，短尖凿，工具箱等。该产品简便易用，整个组合由紧凑。耐用的便携式的工具箱包装组成。
12 | 物证提取箱 | 套 | 主要用于火灾现场气体、液体、固体三种形态样品的提取。 | 1 | 满足火灾现场气体、液体、固体三种形态样品的提取，提供不少于3张火灾现场痕迹特征图，提供专用盛装箱。气体取样应配置专用采样装置，气体流量不小于0.5ML/S，专用气体取样袋不少于2个；液体样品有专用液体器皿盛装，不少于2种规格；固体样品需要有火调专用物证袋。需包含： 1、折叠手锯（SK5材质折叠锯，三面磨齿手腰锯）1把； 2、斜口钳（采用合金钢制造，刃口硬度高剪切锋利，刃口硬度:HRC58-HRC63，钳体硬度：HRC44-HRC48）1把； 3、航空剪（单手使用，刃口采用锯齿状，剪切不打滑）1把； 4、小铲（防滑设计，表层覆盖涂料防止生锈）1把； 5、羊角锤（锤头为高碳钢）1把； 6、螺丝刀组合套装（铬钒钢材质，可换批头，至少八种规格）1套； 7、镊子（不锈钢圆头镊子，手柄防滑设计，加厚钢板）1个； 8、大气采样仪（气体流量不小0.5ML/S，具有进气口、出气口及流量显示窗口）1台； 9、气体采集袋（铝塑复合膜材质，单阀门设计，不漏气，具有良好的避光性）2个； 10、注射器（刻度清晰易读，50ML大容量）1个； 11、物证牌（字母和数字两种指示方式，字体清晰大方，可弯折，带微型刻度比例尺）1套； 12、记号笔（可标记纸、布、木、金属，具有速干性）2个； 13、痕迹标签（翻页式痕迹标签，有物证痕迹尺寸字样，厘米为单位且刻度清晰，具有粘贴功能，有起火点标识）1本； 14、物证袋（高强度密封性，有标记栏，可盛装粉末、块状等固态火场物证）20个； 15、大口玻璃试剂瓶（透明300ml磨口瓶）4个； 16、小口玻璃试剂瓶（透明125ml试剂瓶，螺纹密封盖）4个； 17、脱脂棉（棉质柔软、坚韧、棉花不易脱落于面上，具有适量的吸收能力）1包； 18、3种规格密闭存放盒； 19、铝合金箱（具有高弹海绵，可盛装全套提取工具，尺寸不大于540*380*150mm）1个。
13 | 电子显微镜 | 台 | 主要用于细微观察不透明、半透明和透明物体。 | 1 | 1、主要用于细微观察不透明、半透明和透明物体。可观察不透明、半透明和透明物体。同时配备高清晰度不低于200万像素相机，可拍照、录像。 2、显微镜放大倍数:连续可调7-45倍，最高可达3.5-180倍； 3、光源：上下LED光源，可观察不透明、半透明和透明物体。 4、像素：不低于200万像素摄像头 5、显示屏：独立不小于10英寸显示屏
14 | 便携X光数字成像检查仪 | 台 | 用于火场残留物证透视检测。 | 1 | 分辨率高、图像清晰 探测器探测面积≥430*350mm，分辨率≥2560*3072，空间分辨率4线对/mm，应轻松分辨低密度物体，毒品、炸药、香烟、动植物等。 轻便便携探测器尺寸≤400x500x20mm，厚度≤15mm，重量≤3.2kg，续航能力强、支持无线控制探测器内部电池容量足够持续2小时以上的拍摄与10小时以上的待机时间，可连接外接电源。设备可使用无线控制。拥有3d检测功能可拍摄3d立体图像，可凭图像看出图中各个物体的前后位置。拥有双能检测功能可拍摄双能图像，通过图像可分辨有机物和无机物。 三、设备参数 （1）探测器参数 平板探测器 成像面积：≥430 x 350 mm 像素阵列：≥2560 x3072 空间分辨率：≥4线对/mm 灰度级：≥16位 控制方式：有线无线控制 探测器尺寸：380x460x15mm ▲重量 ：≤3.2Kg （2）x射线机 恒流x射线机 管电压：120KV（可选80kv，160kv） 管电流：1mA ▲X 射线穿透力：可穿透≥40mm钢板 X射线机管电流和输出电压可在软件中实时调节 发射射线时有指示灯提示和警告声 使用锂电池作为电源，有电池状态指示，电池有屏幕可显示电压、电量、温度等 x射线机设有钥匙开关和二次电源启动开关 重量：≤8kg X射线源尺寸：≥410mmx210mmx150mm 控制方式：有线无线可选 （3）软件及笔记本电脑 全中文软件；具有超级增强、边缘增强、均光校正、窗宽窗位魔术笔、图像反色、伪彩色、可疑物标注等多种图像处理功能；可一键采集被检物的X光图像；拥有直线测距功能；拥有3D立体成像功能，可通过图像大致区分被检物体的前后关系;拥有双能检测功能，可分辨有机物和无机物。 全屏触控操作笔记本，通过手指的开合操作就可以实现放大、缩小、灰度、亮度等图像处理的调节。
15 | 可视内窥镜 | 台 | 用于现场发现固定复杂细小管道内火灾痕迹物证。 | 1 | 摄像头像素：≥100万 显示器：≥3.5寸高清全视角IPS显示屏 分辨率：≥1280*720 探头弯曲：360°全向转向 弯曲角度：最大可达200° 视场角：120° 照明：前置LED超亮陶瓷光源；照度不小于25000Lx 具备高耐磨性的钨合金耐磨管线 探头尺寸：直径：≤6mm 长度：≥1m 景深(mm)：7~110mm 持久使用装置：插入管和主机连接处采用缓冲保护装置 探头、物镜、管线可承受IP67防水，续航时长不小于8h。 放大功能：图像≥5倍放大 图像特效：画面冻结，冷/暖色可选 图像调节：锐度、对比度、伽玛值可调 照片/录像文件格式：JPEG/MP4 储存介：容量不小于16GTF卡(最大可支持64G) 数据接口：HDMI视频输出接口、Micro USB接口 电源：可拆卸充电锂电池 续航时间：≥8小时 外壳结构材质：防摔工程合金材料 防水、防尘等级：探头管线IP67；主机IP65 整机重量：≤0.5Kg 标准配置：内窥镜，可充电电池，读卡器，内存卡，USB数据线，充电器，说明书，合格证，工程塑料仪器箱
16 | “火融”短路熔痕智能识别装置 | 套 | 用于快速识别火灾现场电线是短路熔痕还是火烧熔痕。 | 1 | 1.采用先进的图像识别或光谱分析技术，可对线径为0.8平方以上的铜导线熔痕进行智能分析； 2.内置先进的分析软件，支持自动筛选和识别金属熔珠，并具备数据导出和报告生成功能。 3.具备360°轴向旋转采集火灾现场铜导线宏观形貌特征； 4.具备独立电源，续航时间持久。
17 | 文字转录仪 | 台 | 用于语音转文字，手写转文字，笔记检索、语音查找。 | 1 | 1.实时翻译记录，转写准确率不低于98%； 2.屏幕尺寸9英寸以上，支持识别方言和英文种类不低于10种； 3.可实现语音转文字、离线转写，笔记检索、语音查找；
18 | 心理测谎仪 | 台 | 用于调查询问及自由谈话时通过接触及非接触，从在同一时间基线上同步分析生理指标、表情、微动作、语音转文字、语音谎言等特征指标及数值情况来识别谎言。 | 1 | （一）心理测试仪主机： 1.主机实时采集皮电、胸呼吸、腹呼吸、血压、血容量动作监测、无线音视频等生理参量； 2.主机外壳采用纯金属外壳，传感器采用金属外壳接插件,传输速度更快；适合客户端和服务器端之间信息实时交互，可直接升级接入心理测试数据管理服务器； 3.采样精度不低于24位，采样率不低于20Hz，测量误差≤0.1%； 4.皮电传感器：具备氯化银电极、特种金属电极、一次性电极片三种电极； 5.胸呼吸传感器、腹呼吸传感器采用充气式呼吸传感器，对呼吸细微变化的采集远远高于普通的拉力式呼吸传感器； 6.硅胶指套式血容量传感器通过可见光反射和红外反射两种方式监测，清晰检测血氧和脉率两个指标；频率响应0.05Hz-5Hz，工作电压2.5V-5V； 7.血压自动充气及放气，测试时血压可自动充放气； （二）心理测试仪软件： 1.具有权限管理功能； 2.系统具备测试介绍模块，可显示心理测试模块介绍； 3.系统软件具备数据备份功能，分析具有统计分析功能； 4.输入、编辑和打印测试问题，并进行测试题目模板操作（导入、导出和测试题目模板库选择）； 5.软件界面具有目标问题提醒功能.测试过程进度条移动提醒；具备鼠标和键盘互换操作功能； 6.自动生成测试报告，包含：案件信息、被测人信息、测试相关题目、自动评分结果、手工评分结果，PDF格式，以图文方式显示； 7.具备多目标问题测试法自动评分模块，评分更完善； 8.具有心理技能训练反馈系统功能： （1）、能实时显示训练者心理状态的即刻和变化情况，并可作为心理诊断的评价指标鉴别其心理功能的某些差异； （2）、心理训练过程中具有明确的客观评价指标，可以让训练者看到自己心理技能（放松、表象、紧张控制）的进步趋势和效果，从而激发其进行心理技能训练的热情，形成心理训练习惯并促进心理技能与其它技能的密切结合，在实践中提高综合素质和能力； （3）、能够通过某些特定的实际情境模拟进行心理训练，可提高训练者适应实际情景的心理能力，预先做好心理准备； （4）、提供心理方面的量化指标，测试过程具有背景音乐播放功能并实时显示受试者血容量、皮电、呼吸等生理参数变化情况； 9.具备呼吸训练：呼吸测量有呼吸率、呼吸深度和通气量等指标；进入放松状态时，表现为呼吸频率减慢； 10.皮电反馈训练：通过对皮肤汗腺活动变化的测定，来反映交感神经系统活动性的变化；汗腺的活动可以由皮电阻、皮电反应和皮电反射等参数表示； 11.血容量心率训练：进入放松状态时，表现为心率减慢，血压下降； 12.瑜伽训练法、音乐训练法、自生训练法等，同时操作者可自加方法；放松训练分为训练准备、训练过程、训练恢复三个阶段；训练具有明确的客观评价指标，主要从放松程度、放松稳定性、放松速度三个方面体现； 13.批量导入：系统留有批量导入端口，可实现多个案件信息统一录入，减少误填及录入信息的时间成本；系统操作界面人性化设计，界面多种风格可以选择，支持远程维护的升级功能； 14.支持单机版测试，同时支持服务器版测试，测试数据本地电脑存储的同时也存储在服务器数据库中；
19 | 电子数据恢复取证设备 | 套 | 集数据恢复、计算机取证、手机取证能力于一体的电子数据取证工作站。 | 1 | 1、 整合了汽车取证、路由器取证以及介质预检、证据固定、系统仿真、计算机取证、手机取证、视频采集，智能分析等能力于一体 2、 配置电容触控显示屏尺寸不低于11.6英寸，分辨率不低于1920*1080 3、 配置CPU不低于i7-9850，内存不低于32GB DDR4，SSD系统盘不低于2TB； 4、 主要I/O接口：1个SATA/SAS只读接口、1个SATA/SAS读写接口、1个USB3.0只读接口，3个手机取证专用USB接口，1个路由器专用USB口，3个普通USB3.0读写口，1个USB3.1 Type-C接口，1个M.2接口，1个万兆网口和千兆网口，1个HDMI显示接口 5、 内置≥9000mAh电池 6、 配置WIFI6及4G模块 7、 预装Win10操作系统 8.智能取证 采用大尺寸触控方式，取证分析工作所见即可得； 支持检材录入及案件管理功能。 9、 硬盘复制 （1） 硬盘复制功能支持一对一复制，并提供SATA/SAS免接线直插式只读接口； （2） SAS硬盘最高复制速度可达57GB/min； （3） 支持对目标计算机进行不拆机硬盘镜像； 10、 系统仿真 1.支持对物理磁盘和镜像文件两种介质存储方式的仿真取证； 2.支持对Windows、Mac OS、Linux操作系统进行仿真取证； 3.支持Windows、MAC、Linux操作系统登录密码的绕过功能； 4. 支持apfs文件系统进行仿真； 5. 支持对全盘镜像或分区镜像（DD、E01、云镜像等）的仿真取证； 11、 计算机取证 （1） 支持Windows系统（最高支持Win10）、Mac OS X系统（最高支持Mac10.14）和Linux系统取证 支持基本磁盘/动态磁盘、支持FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、CDFS、UDF、Ext2/3/4、HFSX/HFS+、UFS、ReiserFS、XFS、NILFS2、ReFS、VMFS、ZFS、JFS、JFS2、APFS、F2FS、BTRFS等多种文件系统格式的解析 （2） 支持系统痕迹分析支持上网记录分析 （3） 支持即时通讯分析支持邮件分析 支持密码/密钥检索功能，包含BitLocker、FileVault2、WiFi密钥的自动检索 （4） 支持输入法分析，包括百度拼音 、搜狗拼音、搜狗五笔、QQ拼音、Linux Sun拼音输入法等输入法应用的输入记录 11、 手机取证 （1)3路并行取证，镜像取证 （2)支持主流手机品牌解锁，镜像，备份及ROOT (3)支持主流智能机操作系统 (4)支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析 (5)支持上网日志的获取解析 12、 支持手机邮件的获取解析汽车取证 (1)支持福特Sync3以及吉利G-NetLink原装信息娱乐导航系统的取证，支持提取导航、通话记录、通讯录及车速、GPS轨迹、车身事件（包括开关门、点火记录以及车速记录等）数据的提取； (2)支持WinCE信息娱乐导航系统的取证，支持蓝牙、通话记录、地图数据提取； 13、 路由器取证 (1) 支持水星、TP-LINK、小米、华为、极路由等主流路由器品牌的取证； (2) 支持网口直连、TTL串口直连、WIFI直连、SSH直连、U盘、镜像、文件夹等取证方式； 14、 智能分析 (1) 支持案件刻画、人物刻画、涉案分析、数据挖掘、关联分析等线索挖掘的能力； (2)支持案件刻画：概况整体案件涉案、关联、身份挖掘的情况； 15、 视频采集 (1)提供网络视频采集功能，可支持时间、通道选择等过滤搜索视频，预播放； (2)提供镜像、硬盘视频采集功能，可安全、快速从硬盘获取视频数据。
20 | 视频采集仪 | 套 | 用于自动读取和拷贝视频数据，同时通过软件及硬件设备配合，可对视频丢失数据进行恢复的设备。 | 1 | 应用于火灾现场视频勘验-采集的专业装备，可根据每个火场建立现场专属档案；整套设备具备以下功能： 1.现勘信息录入：可在档案专栏记录火场勘查信息，火场名称、调查记录、人员姓名等信息； 2.现场照片录入：可在照片录入专栏，录入现场勘查照片，记录火场关键部位、重点物证等照片； 3.监控点位采集：可记录现场监控探头确定点位，保证视频方位的准确性； 4.监控时间校准：系统可实现监控视频时间的校准功能，确保案件发生时间的准确性； 5.现场平面图绘制：设备可实现现场平面图绘制功能，记录重要监控方位； 6.视频采集:具备通过网络直接下载DVR/NVR内监控视频和直接连接监控硬盘，加载硬盘镜像，并下载镜像内监控视频文件的功能,无需打开硬盘，避免硬盘损坏； 7.视频深度恢复：可实现视频丢失数据的深度恢复； 8.一键生成现勘报告可帮助火调人员提高勘验效率。
21 | 火灾视频分析系统 | 套 | 用于火灾视频分析，包含视频分析软件以及视频图形工作站。 | 1 | 平台具备完整的火灾视频侦查业务、火灾视频分析处理相关功能，包括视频万能播放器、视频编辑、视频标绘、视频录制、视频转码、图像标注、影像合并及图像拼接、影像测量、案件管理、影像清晰化、图像清晰化、起火及起烟部位自动搜索、火灾关键要素智能浓缩提取、火灾视频智能分帧器、人工智能辅助还原起火部位、光影自动跟踪、事故时空分析、汇编标注、线索管理、报告生成、火灾现场视频模拟实验、火灾现场视频监控校对等一系列功能，可满足火灾视频侦查工作中指挥员、影像处理员、视频采集员、视频审看等不同人员的多方面需求。 （一）案件管理模块 1. 案件类型字典库：支持通过类型编号或文字搜索。 2. 离线功能：支持扫描二维码下载案件基本属性。 （二）现勘信息录入模块 1. 快速录入：支持视频现勘地点、现场条件、现场保护情况、现场访问笔录的快速录入。 2. 人员信息采集：支持现场采集人员信息功能。 （三）视频采集模块 1. 网络下载：支持通过网络下载DVR/NVR内监控视频，支持自动扫描和手动连接两种方式。 2. 硬盘解析：支持直接连接监控硬盘，解析并下载监控视频文件。 3. 通道预览：提供通道预览功能，支持直连和局域网扫描两种方式连接监控设备，可预览各通道监控画面。 4. 广泛兼容性：支持采集多种监控设备内的视频文件。 5. 镜像加载：支持加载硬盘镜像并下载其中监控视频文件。 6. 文件管理：具备下载文件管理功能，支持识别并显示文件名、类型、大小、起止时间、通道信息，支持下载进度和状态显示，支持视频播放。 （四）监控点位采集模块 1. 实时定位：设备具备实时定位功能。 2. GPS信息采集：支持利用设备GPS信息采集监控点经纬度。 3. 地图显示：支持在地图上显示监控点位置。 4. 点位信息采集：采集监控点位信息时，可采集点位经纬度、监控设备照射方向、性质、视频时间和北京时间的时差等信息。 5. 关联功能：支持将采集的监控点位和视频文件相关联，刻画视频时空关系。 （五）现场图绘制模块 1. 绘制工具：提供符合GA/T1017-2013要求的现场图绘制工具。 2. 拖拽标定：支持通过拖拽方式在图中标定监控点、中心案发点等元素。 3. 轨迹标定：支持通过手指划线方式标定人车移动轨迹和预估活动轨迹。 4. 设备设置：支持设置监控设备相关信息。 （六）录入现场照片模块 1. 快速拍摄：支持通过设备快速拍摄现场照片。 2. 照片分类：支持对现场照片进行快速分类。 （七）3D现场采集重建模块 1. 3D全景采集：支持通过专用外设采集现场3D全景视频/图片。 2. 全景视频播放：支持播放.insv格式全景视频文件，具备360度调整视频角度、放大缩小视频视角的功能，支持导出.jpg格式场景截图。 3. 实时预览与调整：支持通过数据线直连3D全景采集设备，具备预览实时全景画面、360度调整实时画面角度的功能，支持实时调整设备画面参数。 （八）一键生成现勘报告模块 1. 报告生成：支持一键自动生成《视频现场勘验检查报告》等文档，采集现勘过程中的信息可自动生成到报告中。 （九）数据恢复 1. 主流厂商支持：支持主流监控视频厂商的数据恢复。 2. 监控日志解析：支持多种监控日志解析。 3. 数据库提取与恢复：支持多种数据库的数据提取及恢复。 4. 备份格式解析：支持多种备份格式解析。 5. 文件修复：支持多种视频、音频、图片格式的损坏文件修复。 6. 文档修复：支持Office、WPS、PDF及压缩文档文件受损的修复。 7. 数据解析与恢复：支持删除文件及foxmail、USB插拔记录等数据解析和恢复。 8. 签名恢复：需支持提取doc/docx标题作为文件名称。 9. 镜像数据提取：支持多种镜像类型的数据提取。 10. 文件系统数据提取：支持多种文件系统数据提取。 11. 移动设备数据恢复：支持Android、iOS系统下多种数据恢复。
22 | 磁盘阵列 | 台 | 存储空间不应小于 50T 的硬盘数据库，用于储存火场照片、视频等资料。 | 1 | 1. 外形规格：塔式或机架式 2. 主机接口：支持多种接口类型 3. 安全阵列：支持多种RAID级别，包括但不限于RAID0,1,5,6,10,以及JBOD，支持配置多个RAID卷 4. 传输性能：带宽不低于6Gb/s 5. 操作系统支持：兼容Windows、Linux、Mac等主流操作系统 6. 供电要求：输入电压范围100V~240V，频率50/60Hz 7. 电源功率：最大不超过550W 8. 电源模块：配置单电源，支持热插拔 9. 适用温度：工作环境温度范围+0℃~+45℃ 10. 适用湿度：工作环境湿度范围+10%~+90%，非凝结环境
23 | 智能物证柜及管理系统 | 套 | 用于物证、书证、电子物证等的存放和管理，陈列式，一案一物证，同时存放电子档案。 | 1 | 1. 系统组成： - 由智能物证柜和物证管理系统组成，可根据场地定制。 2. 技术应用： - 采用先进的射频识别技术，实现物证、案卷、涉案财物等实物流转过程的动态痕迹化管理。 3. 智能物证柜功能： - 具备大屏展示功能，展示物品概述信息。 - 展示物品数量统计信息。 - 展示物品放置信息，包括操作物品的数量与存放位置等。 - 展示告警信息，如物品丢失、长时间未关门和超时未处置等。 - 可展示相关人员信息。 4. 物证管理系统功能： - 具备物证信息录入功能。 - 支持物证照片采集与保存。 - 提供查询功能。 - 支持自动盘点与统计分析。 注：系统需满足一案一物证的管理要求，并同时支持电子档案的存放与管理
24 | 仿真培训系统 | 套 | 利用VR、AR等三维场景模拟技术，实现火灾现场勘验、询问等内容培训。 | 1 | 1. 计算单元： - 最大频率：不低于市场主流高端处理器频率 - 内存：不低于16GB - 显存：不低于市场主流高端显卡显存要求 - 存储：不低于1TB 2. 显示输出： - VR输出： - 分辨率：不低于市场主流VR设备分辨率 - 屏幕精度：不低于市场主流VR设备屏幕精度 - FOV（视场角）：不低于市场主流VR设备FOV标准 - 屏幕输出： - 屏幕尺寸：不低于27英寸 - 分辨率：不低于2K标准 3. 性能指标： - 场景运行时平均渲染帧率：不低于市场主流VR培训设备平均帧率 - 最大渲染面数：支持市场主流复杂场景渲染需求 - 传输码率：支持市场主流高速网络传输需求 4. 火灾调查虚拟仿真培训资源库： - 包含多个真实火灾场景VR课件，具体数量根据市场主流产品配置 - 支持参观模式、培训模式及考核模式选择 - 具备完整的火灾调查实操模拟功能及相关法律文书填制功能 - 火灾场景VR课件支持多级培训与考核 - 火灾场景VR课件支持在线更新 5. 火调培训大数据平台： - 支持不限数量支队级学员账号管理 - 实时记录VR培训考核结果，并提供问题说明与考核结果分析 - 支持根据考核结果调整培训策略 6. 火灾调查法律文书制作教学资源库： - 包含多种火灾调查相关法律文书填制教学内容，具体种类根据实际需求配置