大连海关2024年海关缉私实验室设备
更新项目采购需求预公告

1、项目名称：大连海关2024年海关缉私实验室设备更新项目

2、项目编号：JC-HG20240112

3、项目预算：245.00万元

4、技术需求详见采购需求

5、征求意见内容

详见预公告文件（附件1）

6、回复意见的供应商资格：

具备生产或经营所投产品的供应商

7、文件获取时间及办法：

即日起至回复意见截止时间止，符合资格条件的供应商可登录中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）免费下载

8、回复意见截止时间：

2024年11月22日15：00（时分）（北京时间）

9、回复意见格式:

请按照采购需求修改建议书（附件2）的参考格式提出对本项目提出限制性条款及要求的修改理由和修改建议

10、回复意见方式

将采购需求修改建议书及相关材料邮件到公安部警用装备采购中心

（1）项目联系人：联系代表

（2）联系电话：021-33292999；邮箱：sqwang2027@qq.com

（3）地址：公安部警用装备采购中心（上海市闵行区浦江镇三达路299号）

注：我单位将依据相关法律法规，按照实际情况修改完善采购需求，公示内容不作为质疑依据，我单位对反馈意见不作答复。

附件：1、预公告文件

2、采购需求修改建议书

附件1

预公告文件

项 目 编 号：JC-HG20240112

项 目 名 称：大连海关2024年海关缉私实验室设备更新项目

公 安 部 警 用 装 备 采 购 中 心

二〇二四年十一月

目  录

附件1	2

1	投标邀请	1

2	投标人须知前附表	3

3	投标人须知	8

3.1	总则	8

3.2	招标文件	9

3.3	投标文件	10

3.4	开标、评标	11

3.5	中标和合同	14

3.6	中标服务费	15

3.7	询问、质疑、投诉	15

3.8	保密义务和信息披露	16

4	评分办法和评审标准	18

4.1	评分办法	18

4.2	初步评审	18

4.3	第1-3包评分细则	18

5	采购需求	21

5.1	技术要求	21

5.2	服务要求	41

6	合同（参考文本）	42

7	投标材料格式	47

7.1	*承诺函	48

7.2	*投标函	48

7.3	*法定代表人授权委托书	50

7.4	*投标人资质声明	50

7.5	*企业法人营业执照/事业单位法人证书	51

7.6	*纳税证明	51

7.7	*社保缴费记录	51

7.8	*企业审计报告	51

7.9	*中小企业相应文件	51

7.10	*商务条款偏离表	51

7.11	体系认证证书	52

7.12	中小企业声明函	52

7.13	残疾人福利性单位声明函	52

7.14	与评审相关的其他商务资料	53

7.15	*开标一览表	53

7.16	*投标货物技术规范偏离表	53

7.17	*投标人服务项目偏离表	54

7.18	检验报告	54

7.19	服务要求	54

7.20	自行编写的技术文件（加盖投标人公章）	54

7.21	与评审相关的其他技术文件	55

附件2：修改建议书	56

# 投标邀请

公安部警用装备采购中心（以下或简称“警采中心”）就本次采购项目的相关货物和服务进行国内公开招标，邀请合格投标人进行投标。

  - 项目编号：JC-HG20240112

  - 项目名称：大连海关2024年海关缉私实验室设备更新项目

  - 招标内容：

本次招标共3包，总预算：245.00万元，详见下表：

| 包号 | 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 小计（万元） | 分包合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 便携式手机取证设备 | 1 | 台 | 15.84 | 94.72 |
|  | 2 | 手机密码破解设备 | 1 | 台 | 23.84 |  |
|  | 3 | 手机取证塔I | 1 | 台 | 26.24 |  |
|  | 4 | 手机取证塔Ⅱ | 1 | 台 | 28.80 |  |
| 2 | 1 | 手机云取证设备 | 1 | 台 | 31.88 | 110.28 |
|  | 2 | 战训一体化平台 | 1 | 套 | 78.40 |  |
| 3 | 1 | 电子物证存储系统 | 1 | 套 | 40.00 | 40.00 |
| 合计 | 245.00万元 大写：贰佰肆拾伍万元 |  |  |  |  |  |

本次招标范围包括：上述招标货物的生产供应、运输及伴随服务。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准（详见第五部分“采购需求”）。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

  - 履约时间：合同签订后30个日历日内交货，并完成安装调试

  - 履约地点：采购人指定地点

  - 预算金额：245.00万元

  - 最高限价：245.00万元

  - 投标人应具备的特殊要求：无

  - 招标文件获取时间、地点和办法

即日起至投标截止时间，登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）免费下载招标文件。

  - 报名方式

投标人须在2024年x月x日17时00分前，在政府采购一体化云平台进行网上报名。（报名函格式详见8.1）

  - 接受投标文件时间、投标文件提交截止时间及开启时间

接受投标文件时间：即日起至2024年x月x日09时00分（北京时间）。

投标文件提交截止时间及开启时间：2024年x月x日09时00分（北京时间）。

投标截止时间后提交的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

  - 投标文件提交及开标

本项目采用政府采购一体化云平台进行网上响应，请符合条件的投标人注册、报名，编制完成后加密上传投标文件等相关文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。投标文件采用网上“不见面”方式开启。

2024年x月x日00时00分到09时00分，投标人登录政府采购一体化云平台办理签到；

2024年x月x日09时00分到10时00分，投标人须登录政府采购一体化云平台解密投标文件。

  - 投标注意事项

- 投标人进行投标，须提前办理CA数字证书和电子签章（CA数字证书办理联系方式：021-33292991）；CA证书电子认证办法详见：

https：//gpmart.pcpe.cn/helpFront/gotoHelpFrontList.action?articleId=1055。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系政府采购一体化云平台技术支持更新。请各投标人及时申请办理，充分考虑邮寄时间等因素，若因未及时办理导致无法投标的，后果由投标人自负。

（2）投标人在政府采购一体化云平台报名及上传投标文件等相关文件方法详见政府采购一体化云平台操作手册。政府采购一体化云平台网址：https：//gpztb.pcpe.cn/，登录界面下载操作手册

（3）政府采购一体化云平台技术支持联系方式：021-33292991、021-22022032、021-22022008

（4）以上如有变更，将在"中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）"等媒体上通知，请各投标人关注。

  - 本项目其余相关信息均在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”等媒体上发布。

  - 联系方式

采购人名称：中华人民共和国大连海关

联系人：李警官

联系电话：0411-87953750

地址：辽宁省大连市中山区人民路76号

采购代理机构名称：公安部警用装备采购中心

项目负责人：联系代表

联系电话：021-33292999

地址：上海市闵行区浦江镇三达路299号

  - 投标注意事项

以上如有变更，将在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”等媒体上通知，请各投标人关注。

# 投标人须知前附表

| 序号 | 对应须知条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人名称 | 中华人民共和国大连海关 |
|  |  | 项目预算 | 本项目预算为人民币245.00万元，分包预算如下： 第1包：94.72万元 第2包：110.28万元 第3包：40.00万元 *投标人应有明确报价，超过总预算或分包预算，或者无报 价投标的，投标无效。 |
|  |  | 是否有最高限价 | 本项目最高限价为245.00万元，分包限价如下： 第1包：94.72万元 第2包：110.28万元 第3包：40万元 *投标人应有明确报价，超过最高限价或分包最高限价，或者无报价投标的，投标无效。 |
|  | 3.1.3 | 投标人应具备的特殊要求 | 无 |
|  |  | 投标产品应具备的资质要求 | 无 |
|  |  | 核心产品 | 第1包：手机取证塔Ⅱ 第2包：战训一体化平台 第3包：电子物证存储系统 |
|  |  | 不同投标人提供同一品牌产品，或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则 | 该项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，评审得分相同的，按照采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。 |
|  |  | 是否允许代理 | 第1包：是 第2包：否 第3包：是 |
|  |  | 是否专门 面向中小企业 | 第1包：是，*投标人须提供以下三项材料中的任一项①《中小企业声明函》（格式详见第7部分）；②由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件；③《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第7部分） 第2包：否 第3包：否 |
|  | 3.1.3 | 是否允许 联合体投标 | 否 |
|  | 3.1.4 | 是否允许 进口产品投标 | 否 |
|  | 3.3.2.1 | 投标人应提交的商务文件 | （一）商务文件 - *投标函； - *法定代表人授权委托书（须同时提供法定代表人和被授权人的身份证复印件，若法定代表人直接参与投标，则仅须提供法定代表人的身份证复印件）； - *投标人资质声明； - *有效的企业法人营业执照/事业单位法人证书副本复印件，并加盖投标人公章； - *投标人提供自2024年3月1日起至开标之日连续3个月的清晰可辨的纳税证明材料并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）； - *投标人提供自2024年3月1日起至开标之日连续3个月的清晰可辨的社保缴费记录证明文件复印件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）； - *投标人提供会计师事务所出具的2023年的审计报告（审计报告、财务报表及附注）；开业不足一年的可出具其基本开户银行出具的资信证明。（上述资料须提供复印件加盖投标人公章） - *商务条款偏离表； - *按照本表第9条要求，提供相应文件加盖投标人公章（仅第1包）； - 提供有效的体系认证文件：质量管理体系（ISO9001或GB/T19001或GJB9001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系（GB/T45001或ISO45001）（复印件加盖投标人公章）； - 中小企业声明函（中小企业的界定按照国家有关规定执行，详见本表）； - 残疾人福利性单位声明函（投标人符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件的提供） - 与评审相关的其他商务资料。 |
|  | 3.3.2.1 | 投标人应提交的技术文件 | - *开标一览表（分包填写）； - *投标货物技术规范偏离表（分包填写）； - *投标人服务项目偏离表（分包填写）； - 产品技术要求中要求提供检验报告的，投标人须提供由公安内部检测机构或兵器装备研究所测试试验中心（中国兵器装备特种产品质量监督检测中心）出具的所投产品的合格检验报告（复印件加盖投标人公章）； - 按照采购需求中“服务要求”结合评分部分，提供详细的服务相关材料； - 自行编写的技术文件（加盖投标人公章），包括但不限于以下内容： （1）货物主要技术指标和运行性能的详细描述； （2）关键部件明细表（包括品牌、制造厂家名称和国别）； （3）货物安装验收标准； - 与评审相关的其他技术文件。 |
|  |  | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
|  | 3.2.2 | 是否组织 现场考察 （标前答疑会） | 否 |
|  | 3.3.3 | 投标文件 有效期 | *120个日历日（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
|  |  | 报名方式 | 投标人须在2024年x月x日17:00前，在政府采购一体化云平台进行网上报名。（报名函格式详见8.1） |
|  | 3.3.2.2 | 是否收取 投标保证金 | 否 |
|  | 3.3.2.3 | 是否收取 履约保证金 | 否 |
|  | 3.3.2.3 | 是否允许履约担保 | 否 |
|  |  | 中小企业 有关政策 | - 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供中小企业证明材料（详见招标文件第七部分）。（本项目第1包专门面向中小企业，不做价格扣除） - 根据财政部和工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 根据财政部和工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。对允许大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 本项目标的所属行业为：工业。 |
|  |  | 节能环保要求 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如为政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；如为政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
|  |  | 网络安全要求 | 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会联合发布的2023年第2号关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告相关文件要求，所投标设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。 |
|  |  | 信用记录查询 | *资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询如存在严重违法失信行为的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为资格审查材料的组成部分。 |
|  |  | 投标人的资格要求和应提交的资格审查材料 | 1.*符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相应的承诺函（详见第七部分）； 2.*有效的企业法人营业执照/事业单位法人证书副本复印件，并加盖投标人公章； 3.*投标人提供自2024年3月1日起至开标之日连续3个月的清晰可辨的纳税证明材料并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）； 4.*投标人提供自2024年3月1日起至开标之日连续3个月的清晰可辨的社保缴费记录证明文件复印件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）； 5.*投标人提供会计师事务所出具的2023年的审计报告（审计报告、财务报表及附注）；开业不足一年的可出具其基本开户银行出具的资信证明；（上述资料须提供复印件加盖投标人公章） 6. *按照本表第9条要求，提供相应文件加盖投标人公章（仅第1包）； 上述“*”项目若有缺失、虚假或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；投标人将上述资料签字盖章后上传，投标文件中仍需提供上述文件。 |
|  |  | 采购资金的支付 方式、时间、条件 | 货到安装调试完毕并验收合格，待项目财政资金到达采购人账户后10个日历日内，采购人向供应商支付合同总价100%合同款 。注：供货合同签订时，供货商已经充分了解采购人财政拨款支付程序，愿意接受采购人按照财政拨款支付程序支付合同价款。如因政府财政原因导致采购人延迟向供货商付款的，供货商无异议，并不因此向采购人主张任何权利。 |
|  |  | 其他 | - 采购人不接受供应商恶意低价竞争。根据财政部令第87号第六十条：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。” - 采购人提出的所有要求以投标人实际响应为准。 - 投标文件中若有虚假材料，将按照政府采购相关规定予以处罚。 |

注：1. 上表中加“*”项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

2. 投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

3. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步原件审查的要求。

# 投标人须知

  - 总则

    - 基本要求

      - 本招标文件适用于本文件第五部分中所述货物及相关服务的招标投标。

      - 投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

    - 定义

      - “采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见投标人须知前附表第1条。

      - “招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及实现货物功能价值所必须的配套技术和服务。

      - “服务”指本招标文件第五部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

      - “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

      - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

      - 本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

    - 合格投标人的条件

      - 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

      - 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

      - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

      - 本次招标是否允许两个（含）以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见投标人须知前附表要求。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

        - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件，并按照投标人须知前附表要求提交相关文件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

        - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

        - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

        - 联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

      - 联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向警采中心与采购人承担连带责任。

      - 投标人应按照招标公告规定的方式获取招标文件。

    - 进口产品规定

      - 如采购涉及进口产品，应当遵守《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的相关规定。

    - 分包、转包

      - 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，详见前附表要求。如果允许，投标人须根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

    - 投标费用

      - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人和警采中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

    - 通知

      - 对与本项目有关的通知，采购人或警采中心将以书面形式（包括信函、邮件等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的一种或多种形式发出。

  - 招标文件

    - 招标文件包括下述内容

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知前附表

第三部分 投标人须知

第四部分 评分办法和评审标准

第五部分 采购需求

第六部分 合同（参考文本）

第七部分 投标材料格式

第八部分 附件

    - 投标前招标文件的澄清和修改

      - 任何已获得招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清或修改，通过第一部分投标邀请中的联系方式以书面形式送达警采中心。

      - 按照责权利相一致原则，招标文件的主要商务、技术指标的提出方负责解释投标人提出的相关澄清、修改要求，并应当视情况作出澄清或修改的决定。

      - 警采中心对澄清、修改要求的处理：警采中心根据项目实际对澄清、修改要求进行处理，并通过邮寄、电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别或向每一位（但不可以只向其中一部分）潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的内容。

      - 警采中心主动进行的澄清、修改：警采中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，进行澄清和修改。

      - 采购人或者警采中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者警采中心应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者警采中心应当顺延提交投标文件的截止时间。

      - 警采中心澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，警采中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，警采中心有关的补充内容，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。同时，警采中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

      - 警采中心将视情况确定是否有必要召开标前答疑会。如果召开标前会，警采中心将通过公告方式向潜在投标人发出通知。

  - 投标文件

    - 投标文件的语言和计量单位

      - 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购人或警采中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

      - 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖投标人公章。

      - 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

      - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

    - 投标文件内容要求

      - 投标文件编写

        - 按照招标文件中第七部分对投标材料格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录。  由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

        - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

        - 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未检测”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

      - 投标保证金：保证金是否收取按投标人须知前附表规定。如收取，收取及退还投标保证金的要求如下：

        - 投标人应提供的投标保证金额详见投标人须知前附表，投标保证金不得超过本项目预算金额的2%。

        - 投标保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

        - 投标保证金以支票、汇票、本票或者保函形式提交的，投标时应与投标文件同时提交。

投标保证金以银行转账形式提交的，须在汇款单上注明采购项目编号，并在投标截止前汇款至下述账号：

开户名称：公安部警用装备采购中心投标保证金

开户行：农行上海市分行营业部

银行帐号：033322000400415730000000001

        - 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

        - 警采中心应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

        - 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十条规定，投标保证金不予退还的情形如下：

（一）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（二）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或法律规定的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）至投标截止时间，未正式递交投标文件且未递交撤标函的；

（六）采购文件规定的其他情形。

      - 履约保证金：保证金是否收取按投标人须知前附表规定。

        - 本项目如收取履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

      - 投标报价

        - 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其保管、运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

        - 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表等内容。

        - 开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

        - 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明。

        - 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人或警采中心以其他条款签订合同的权利。

        - 最低报价不能作为中标的保证。

    - 投标文件的有效期

      - 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

      - 在特殊情况下，采购人或警采中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。同意延长有效期的投标人除按照采购人或警采中心要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

    - 投标文件的签署及其他规定

      - 投标文件签署要求如下：

        - 投标人在“投标函”、“法定代表人授权委托书”上应当按格式要求加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名；

        - 如投标人为联合体，上述文件联合体全权代表方应盖章，并签署联合体全权代表方法定代表人或投标人代表的全名；

      - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

  - 开标、评标

    - 开标

      - 警采中心按招标文件规定的时间、地点主持开标。

      - 投标人不足3家，不进入后续程序。

      - 超过项目预算（分包预算）或最高限价的投标将被拒绝。

    - 资格审查

      - 开标结束后，采购人或警采中心依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。资格审查材料要求详见前附表。

      - 投标人提交的资格审查材料若有缺失、虚假或无效，则不允许投标人进入下一阶段的评审。审查通过了则允许投标人进入下一阶段的评审。

      - 资格审查后的合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

    - 组建评标委员会

      - 警采中心根据有关法律法规和相关规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

      - 评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

        - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

        - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

      - 采购人、警采中心就本项目招标文件征询过意见的专家，不能参加评标。

      - 采购人只能以采购人代表的身份参与评标，警采中心工作人员不得参加评标。

      - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

        - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求；

        - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

        - 对投标文件进行比较和评价；

        - 确定中标候选供应商名单；

        - 向采购人、警采中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

    - 评标准备与初步评审

      - 在详细评标之前，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

      - 符合性审查中，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

        - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

        - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

        - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

        - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

        - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

      - 招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，评标委员会应当停止评审并向警采中心书面说明情况。

      - 投标人有下列情形之一的，评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

        - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

        - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

        - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

        - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

        - 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

        - 在评标期间，投标人企图影响采购人、警采中心或评标委员会评审公正性的任何活动。

    - 投标的澄清

      - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

      - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 对投标文件的详细评审

      - 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行详细评审；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，评委会不得擅自改动、细化招标文件及评分细则；具体评审原则、方法和中标条件详见评标方法和标准。

      - 除评标标准和评标办法另有规定外，评标采用综合评分法，将投标主体资质、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标人案。每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算数平均值。

      - 货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

      - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

- 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

- F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

- A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

- 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除的比例详见投标人须知前附表。

      - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选供应商。

      - 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 评标过程要求

      - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

      - 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则

      - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

        - 分值汇总计算错误的；

        - 分项评分超出评分标准范围的；

        - 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

        - 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

- 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者警采中心发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

      - 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入符合性审查、详细评审或其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，将按照招标文件、相关法律法规的规定进行处理，必要时将提请监管部门进行处理。

    - 确定中标供应商

      - 警采中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

      - 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，采取随机抽取的方式确定。

      - 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

    - 采购项目废标

      - 在开标、评标过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

        - 投标人不足三家；

        - 通过资格审查的投标人不足三家；

        - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

        - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

      - 因上述原因导致采购项目废标后，评标委员会应作出书面报告。

      - 废标后，警采中心应当将废标结果在刊登本次招标公告的媒体上发布。

  - 中标和合同

    - 中标通知

      - 中标供应商确定后，采购人或警采中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

      - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的警采中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

      - 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

      - 中标通知书是合同的组成部分。

    - 签订合同

      - 中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、投标文件确定的事项与采购人签订中标合同。

      - 中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

      - 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

      - 投标人中标及签订合同后，不得擅自转包。

  - 中标服务费

    - 中标服务费

按照以下规定执行（见下表）：

| 中标金额（元） | 服务费率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 0-100万 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万-500万 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万-1000万 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万-5000万 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万-10000万 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿-10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿-50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿-100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费以本项目中标总金额为准，按差额定率累进法计算。

中标企业在收到中标通知书5个工作日内将服务费汇至以下账户（汇款时需注明项目编号、项目名称、服务费）：

开户名称：公安部警用装备采购中心；

开户行：农行上海市分行营业部；

帐号：03332200040041573

  - 询问、质疑、投诉

    - 询问

      - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或警采中心提出询问。询问可以采取电话、当面询问或书面等形式。

      - 采购人或者警采中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

    - 质疑、投诉

      - 投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、警采中心提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

        - 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

        - 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

        - 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

- 投标人（潜在投标人）针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

      - 提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

      - 投标人（潜在投标人）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

        - 投标人（潜在投标人）的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

        - 质疑项目的名称、编号；

        - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

        - 事实依据；

        - 必要的法律依据；

        - 提出质疑的日期。

- 投标人（潜在投标人）为自然人的，应当由本人签字；投标人（潜在投标人）为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函内容有缺失的，警采中心、采购人应当一次性告知质疑人需补全的材料及补交的截止时间。补交的截止时间与法定质疑期的截止时间一致。质疑人于截止时间后递交补充材料的，将被拒绝。

      - 质疑事项如无实质内容，仅为询问质疑人得分情况或质疑人未中标原因等的，警采中心、采购人可将此类质疑函作为书面询问接收，警采中心按询问程序处理。

      - 质疑函标准格式要求参见招标文件第八部分。

      - 质疑函应递交原件到警采中心，地址：上海市闵行区三达路299号，联系电话：021-33292999。

      - 采购人、警采中心不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

      - 质疑人对采购人、警采中心的答复不满意，或者采购人、警采中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

  - 保密义务和信息披露

      - 投标人自获取招标文件日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将本次招标获得的信息向第三人外传。

      - 采购人或警采中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

      - 在采购人或警采中心认为适当时，国家机关在调查、审查、审计以及其他符合法律规定的情形下，采购人或警采中心无须事先征求投标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息及补充条款等，但应在合理的范围内。对任何已公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，采购人或警采中心无须再承担保密责任。

# 评分办法和评审标准

## 评分办法

本次评标分为初步评审和评分两部分。评分采用综合评分法，将投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一位投标人的最终得分为所有评委会成员给其评分的算数平均值（结果四舍五入，保留两位小数）。评标委员会共同认定的客观分评审部分，需评委会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评委会成员分别作出书面说明。

| 评分因素 | 第1-3包分值分配 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 6分 |
| 技术部分 | 52分 |
| 服务部分 | 12分 |
| 价格分 | 30分 |
| 合计 | 100分 |

## 初步评审

招标文件规定未实质性响应招标文件要求可被判定为投标无效的项目。

| 评审标准 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| *投标函 |  |  |
| *法定代表人授权委托书 |  |  |
| *投标人资质声明 |  |  |
| *企业营业执照/事业单位法人证书 |  |  |
| *企业纳税证明材料 |  |  |
| *社保缴费记录 |  |  |
| *审计报告 |  |  |
| *中小企业相关材料（第1包） |  |  |
| *商务条款偏离表 |  |  |
| *开标一览表 |  |  |
| *投标货物技术规范偏离表 |  |  |
| *投标人服务项目偏离表 |  |  |

## 第1-3包评分细则

| 1. 商务部分（6分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客观项 | 1.1体系认证（0-6分） | 投标人提供质量管理体系（ISO9001或GB/T19001或GJB9001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系（GB/T45001或ISO45001）。每提供1种有效认证证书复印件得2分，未提供或提供的不符合要求不得分。满分为6分，最低为0分。 |
| 2. 技术部分（52分） 技术要求中“*”项为实质性要求，有一项不满足，投标将被拒绝。 |  |  |
| 第1包客观项 | 2.1技术指标响应情况（0-52分） | 根据投标人提供的证明材料，对照招标文件“技术要求”进行响应情况的客观打分，以技术规范偏离表及证明材料佐证。 1、满足全部技术指标最低要求的，得52分； 2、“★”代表关键指标项，有38项，每有一项不满足扣0.8分，共30.4分； 3、“▲”为重要指标项，有24项，每有一项不满足扣0.6分，共14.4分； 4、无标识项代表一般指标项，有18项，每有一项不满足扣0.4分，共7.2分。 （注：被发现有虚假投标则投标人的投标将被拒绝） |
| 第2包客观项 | 2.1技术指标响应情况（0-52分） | 根据投标人提供的证明材料，对照招标文件“技术要求”进行响应情况的客观打分，以技术规范偏离表及证明材料佐证。 1、满足全部技术指标最低要求的，得52分； 2、“★”代表关键指标项，有12项，每有一项不满足扣2.6分，共39分； 3、无标识项代表一般指标项，有26项，每有一项不满足扣0.8分，共13分。 （注：被发现有虚假投标则投标人的投标将被拒绝） |
| 第3包客观项 | 2.1技术指标响应情况（0-52分） | 根据投标人提供的证明材料，对照招标文件“技术要求”进行响应情况的客观打分，以技术规范偏离表及证明材料佐证。 1、满足全部技术指标最低要求的，得52分； 2、“★”代表关键指标项，有1项，每有一项不满足扣16分，共16分； 3、“▲”为重要指标项，有4项，每有一项不满足扣9分，共36分。 （注：被发现有虚假投标则投标人的投标将被拒绝） |
| 3. 服务部分（12分） 服务要求中“*”项为实质性要求，有一项不满足，投标将被拒绝。 |  |  |
| 客观项 | 3.1质保期要求（0-2分） | 质量保证期（简称“质保期”）最低要求为5年。质保期每增加1年，加1分；最高得2分，最低得0分。 |
| 主观项 | 3.2售后服务方案（0-5分） | 根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评分： - 售后服务方案充分考虑实际需求，售后能力及服务响应及时，匹配本次采购需求特点的，得5分； - 售后服务方案基本满足实际需求，售后能力及服务响应较为及时，基本符合本次采购需求特点的，得3分； - 售后服务方案未考虑实际需求，售后能力及服务响应不够及时的，得1分； 4、未提供或提供的不符合要求的，得0分。 |
| 主观项 | 3.3培训方案（0-5分） | 根据投标人提供的培训方案内容进行综合评分： 1、培训方案编制合理，关键节点的控制措施切实可行、培训内容全面丰富的，得5分； 2、培训方案编制合理性一般，关键节点的控制措施一般可行、培训内容一般的，得3分； 3、培训方案编制不够合理，关键节点的控制措施不可行、培训内容不够全面的，得1分； 4、未提供或提供的不符合要求的，得0分。 |
| 4. 价格部分（30分） |  |  |
| 客观项 | 4.1价格分（0-30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |
| 总分 |  | 100分 |

# 采购需求

## 技术要求

投标人须按“证明材料要求”提供包含相关指标项的证明材料（加盖投标人公章），未按要求提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理：

①证明材料要求原厂证明材料的，可提供产品合格证或官方网站截图或白皮书等原厂证明材料；

②证明材料要求检验报告的，投标人须提供由公安内部检测机构或兵器装备研究所测试试验中心（中国兵器装备特种产品质量监督检测中心）出具的所投产品的合格检验报告（复印件加盖投标人公章）。

③其他证明材料依据“证明材料要求”提供；证明材料无具体要求的，以技术规范偏离表为准。

### *实质性要求（实质性要求，不满足将导致投标被拒绝）

#### 第1包 便携式手机取证设备

| 第1包 手机密码破解设备 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 处理器 | 不低于24核 32线程处理器，主频不低于2.2GHz | / |
|  | 内存 | 不低于64GB | / |
|  | 存储 | 不低于930GB SSD+1.8TB SSD硬盘 | / |
|  | 显卡 | 不低于8GB显存 | / |
|  | 显示屏 | 不低于16英寸 | / |
|  | 取证能力 | 支持在手机取证时可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等 | / |
|  |  | 支持多关键字搜索、时间段搜索、搜索结果溯源以及导出搜索报告，支持对数据添加标签并导出标签报告 | / |
|  |  | 支持生成电子证据检查工作记录 | / |
|  | 案件管理 | 支持案件合并、检材合并、案件迁移功能 | / |
|  |  | 多检材导出证据报告时，支持合并导出与拆分导出；支持导出报告后自动压缩并计算哈希值 | / |
|  |  | 支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出等功能，支持对取证结果进行数据排重、特殊号码过滤 | / |
|  |  | 支持屏幕录像功能 | / |
|  |  | 支持证据查看功能，支持对数据进行搜索，并生成报告 | / |

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件配置 | 处理器：不低于8核心、16线程、2.4GHz | / |
|  |  | 内存：不低于64GB | / |
|  |  | 存储：不低于8TB SSD+18TB HDD硬盘 | / |
|  |  | 显卡：不低于12GB显存 | / |
|  |  | 显示器：不低于34寸 | / |
|  |  | 光驱：不少于1个蓝光刻录机 |  |
|  | 解密能力 | 至少支持苹果、华为、小米、OPPO、VIVO、三星、诺基亚、摩托罗拉、一加、魅族、奇酷、糖果、联想、海尔、中兴、乐视等品牌机型的密码解密 | / |
|  |  | 支持集成VIVO、OPPO、三星等品牌的应用锁移除功能 | / |
|  |  | 支持手机逻辑取证、镜像取证、密码绕过、恢复用户删除数据 | / |
|  | 数据提取与恢复 | 支持手机系统提取恢复能力获取手机IMEI、IMSI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日程表、Wi-Fi、多媒体文件（图片/视频/音频）； 支持恢复已删除的电话簿、短信、通话记录等信息，包括iPhone手机、Android手机等，其中iPhone手机越狱和未越狱均应实现删除数据恢复，Android手机应能自动root后进行删除数据恢复； 支持手机内存镜像的获取和解析，包括Android手机、iPhone手机 | / |
|  | 比对分析能力 | 支持导出报告，在报告中对数据进行搜索展示搜索结果；在报告里对任意有用数据进行标记、备注、自动存储 | / |
|  | 物联网管理API | 支持开放的物联网管理API接口，供实验室管理系统采集设备工作状态和工作量 | / |

#### 第1包 手机取证塔I

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 处理器 | CPU不低于16核24线程 | / |
|  | 内存 | 不低于64GB | / |
|  | 存储 | 不低于8TB SSD+18TB*3 SATA硬盘 | / |
|  | 显卡 | 算力不低于706 AI TOPS | / |
|  | 显示器 | ≥34英寸 3440*1440(WQHD) 曲面21:9 75Hz | / |
|  | 网口 | ≥2.5G（2500M）RJ45网口 | / |
|  | 并行能力 | 至少具备多台手机并行提取解析能力，同时提取的手机数量不少于8台且同品牌、同型号手机不会互相冲突；同时提取时无提取方式限制 | / |
|  |  | 具备并行解析能力，并行数量无上限；提取与解析任务分离，解析时应能脱离对目标手机的依赖 | / |
|  | 取证能力 | 具备苹果iOS系统手机设备数据提取能力，提取方式包括但不限于iTunes备份、提权提取；支持iPhone 4及更新机型，最高支持型号至少为iPhone 15 Pro Max；系统需支持iOS 7.0及以上操作系统、最高支持系统至少为iOS 18 Beta系统 | / |
|  |  | 具备Android系统手机设备数据提取能力，提取方式包括但不限于手机厂商备份、高级备份、WIFI高级备份、临时提权提取等； 支持机型至少包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星、红米、荣耀等市场常见品牌； 支持Android 4.0及以上系统，最高支持系统至少为Android 14； 提取过程能够基于自动点击做到自动化； 支持提取设备中的APP安装文件 | / |
|  |  | 具备鸿蒙系统手机设备数据提取能力，支持HarmonyOS 2.0及以上系统，最高支持系统至少为HarmonyOS 4.0 | / |
|  |  | 支持提取卫星通话、卫星短信数据，支持包括但不限于华为Mate60系列、X5等具备卫星通话功能的手机设备 | / |
|  |  | 具备独立工具，支持对Android设备内部存储空间进行独立提取 | / |
|  |  | 具备独立工具，支持对苹果手机日志文件进行独立提取 | / |
|  | 提权能力 | 具备针对苹果手机的iTunes备份密码提取能力,支持iPhone 5s及以上型号的手机，最高至少支持iPhone 12 pro max；支持iOS 9.0及以上操作系统，最高至少支持到iOS 14.8.1 | / |
|  |  | 具备Android系统提权提取能力，通过临时提权(免拆机刷机)的方式提取镜像(完整的文件系统)或物理镜像； 支持Android 6及以上系统，最高至少支持为Android 14 | / |
|  |  | 具备华为鸿蒙系统手机提权提取能力，至少支持鸿蒙2.0及鸿蒙3.0 | / |
|  |  | 具备华为Android系统手机提权提取能力，支持Android 8及以上操作系统，最高至少支持为Android 14 | / |
|  |  | 具备三星手机的提权提取能力，支持Android 8及以上操作系统，最高至少支持Android 13 | / |
|  |  | 具备VIVO手机的提权提取能力，最高至少支持Android 14 | / |
|  |  | 具备OPPO手机的提权提取能力，最高至少支持Android 14 | / |
|  |  | 具备小米手机的提权提取能力，最高至少支持Android 14 | / |
|  | 破解能力 | 具备Android设备屏幕破解能力，至少支持华为、OPPO、vivo、小米等手机品牌 | / |
|  |  | 具备华为隐私空间密码破解能力 | / |
|  |  | 具备Android设备应用锁/隐私密码绕过或禁用能力，至少支持华为、OPPO、vivo、小米等手机品牌 | / |
|  |  | 具备AirDrop相关日志中手机号哈希值破解还原能力 | / |
|  | 解析引擎兼容 | 支持导入各类常见手机镜像/备份进行数据解析，支持来源包括但不限于iTunes备份、苹果完整文件系统、安卓完整文件系统（提权提取）、安卓物理镜像（提权提取）、YunOS备份、OPPO备份、VIVO备份、小米备份、魅族备份、ADB备份、华为备份等。支持格式包括但不限于TAR文件、ZIP文件、DD镜像文件、目录（文件集合）等格式 | / |
|  | 系统数据分析 | 支持解析设备主要硬件信息与唯一标识等，至少包括手机厂商、型号、芯片、系统版本、IMEI、MEID、是否root、硬件平台等相关信息，iOS设备额外需支持IDFA、UDID解析 | / |
|  |  | 支持解析系统基本信息，包括但不限于通讯录、短彩信、通话记录、多媒体(拍摄的文件，包含缩略图)、日历、录音、备忘录、书签、SIM卡记录、系统输入法等，iOS设备还需支持特有的iMessage消息及语音备忘录 | / |
|  | 应用程序分析 | 支持解析即时消息类应用痕迹，包括但不限于微信、蝙蝠、QQ、钉钉、BF、Blued、城信、DeBox、Enigma、飞书、绯讯、会玩、Letstalk、聊呗极速版、陌陌、默往、如流、事密达、多卡宝、Soul、探探、他趣、TT语音、旺信、企业微信、闲聊、小天才、野火IM、叮咚、易信、有信、与你、YY、知乎等 | / |
|  |  | 支持解析浏览器类应用痕迹，包括但不限于百度浏览器、手机百度极速版、手机百度、Chrome浏览器、Safari、华为浏览器、小米浏览器、OPPO浏览器、vivo浏览器、联想浏览器、三星浏览器、火狐浏览器、欧朋浏览器、QQ浏览器、夸克浏览器、UC浏览器等 | / |
|  |  | 支持解析微博社区类应用痕迹，包括但不限于新浪微博、百度贴吧、小红书等 | / |
|  |  | 支持解析电子邮件类应用痕迹，包括但不限于系统邮箱、谷歌邮箱、网易邮箱大师、网易邮箱、Proton Mail、QQ邮箱等 | / |
|  |  | 支持解析电子商务类应用痕迹，包括但不限于支付宝、淘宝、京东、拼多多、千牛（iOS）、天猫（Android）、闲鱼、转转等 | / |
|  |  | 支持解析地图出行类应用痕迹，包括但不限于高德地图、百度地图、携程旅行、谷歌地图、去哪儿、铁路12306、搜狗地图、腾讯地图、航旅纵横等 | / |
|  |  | 支持解析网盘类应用痕迹，包括但不限于百度网盘等 | / |
|  |  | 支持解析工具类应用痕迹，包括但不限于茄子快传、快牙、迷雾通、小爱视觉（Android）、ShadowRocket、SSR、向日葵、快连VPN等 | / |
|  |  | 支持解析影音娱乐类应用痕迹，包括但不限于抖音、抖音极速版、抖音火山版、火山小视频、快手、全民K歌、YouTube | / |
|  |  | 支持解析手机安全类应用痕迹，包括但不限于360安全卫士、华为拦截 | / |
|  |  | 支持解析文档类应用痕迹，包括但不限于谷歌文档、谷歌表格、WPS | / |
|  |  | 支持解析生活类应用痕迹，包括但不限于华为智慧生活、锦食送、美团、米家、食派士 | / |
|  |  | 支持解析笔记类应用痕迹，包括但不限于系统备忘录记事本、印象笔记 | / |
|  |  | 支持解析iOS推送消息，显示推送消息的主题、内容、来源、时间、阅读日期等 | / |
|  |  | 支持解析手机卡包、iOS钱包分析，如手机卡、登机牌等 | / |
|  | 数据恢复 | 支持删除恢复，包括但不限于：通讯录、通话记录、短彩信、多媒体(基于缩略图的恢复)、备忘录、录音、微信、企业微信、QQ、支付宝、钉钉、陌陌、默往、探探、闲聊、Blued、Letstalk、soul、城信、微博、易信、Twitter、Line、sugram、viber、Chrome浏览器、火狐浏览器、QQ浏览器、夸克浏览器、手机百度、抖音、QQ邮箱、高德地图、携程、淘宝、京东、百度贴吧、多卡宝等应用痕迹 | / |
|  |  | 系统界面需能够直观区分正常和已删除记录 | / |
|  | 智能分析 | 应具备全局关键字搜索能力，支持通过搜索结果一键定位至原始数据位置 | / |
|  |  | 支持汇聚涉及位置信息的解析结果，应能在地图中集中可视化展示；可根据需要选择一定范围的地理信息，按时间进行轨迹展示 | / |
|  |  | 需支持对常见文件进行分拣，文件分类包括但不限于：视频、音频、图片、数据库、办公文档、压缩文件等；同时支持各应用的多媒体文件分类 | / |
|  |  | 需支持单个标签页（单个数据表）的数据局部导出，支持格式包括但不限于HTML、Excel、CSV等 | / |
|  |  | 需支持BCP数据包导出，并支持批量导出 | / |
|  |  | 需具备收支分析能力，应能进行多维度的经济信息分析，包括收支统计和资金往来等；支持时间轴显示 | / |
|  | 物联网管理API | 支持开放的物联网管理API接口，供实验室管理系统采集设备工作状态和工作量 | / |

#### 第1包 手机取证塔Ⅱ

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件要求 | 1、CPU：不低于2.4GHz/16核24线程、二级缓存14 MB 2、内存：不低于64GB DDR5内存 3、存储：不低于8TBSSD硬盘 4、显卡：不低于4G独立显卡 5、显示屏：外接不小于40寸高清显示屏；主机内置不小于12.6寸手机智能取证状态触控屏 6、接口：不少于26个USB接口，包括USB-TypeC/3.2/3.0/2.0，其中主机前面板不少于16个高速SUB3.0独立接口；取证专用多功能只读锁*1，包含SATA/IDE/USB3.0/CF/SD/MS/TF等多种接口格式；内置3盘位3.5寸SATA接口数据转储硬盘仓 7、光驱和网络：不少于1个蓝光高速刻录机；不少于1个千兆网口 8、其他工具：手机取证配套专用工具1套 | / |
| 2 | 取证能力 | 支持iOS、安卓、鸿蒙系统智能手机、平板取证 | / |
| 3 |  | 支持iOS备份文件读取、iOS逻辑镜像提取等多种方式，支持自动为iOS备份设置密码，在已知密码情况下实现对iOS加密备份的解析 | / |
| 4 |  | 支持Android和iOS手机直连获取、备份获取、逻辑镜像导入解析、物理镜像导入解析、安卓仿真镜像导入解析、手机数据文件夹导入解析、手机数据压缩包导入解析、手机助手备份数据导入等多种获取方法 | / |
| 5 |  | 华为、小米、VIVO、OPPO手机直连支持高级备份、助手备份等方式提取数据，无需降级应用、无需ROOT手机、无需物理镜像，可提取应用包括通话记录、通讯录、短信、QQ、微信 | / |
| 6 |  | 支持检材数据按应用类型展现、按文件系统展现，获取的文件支持十六进制展示及搜索，支持检材文件系统数据按文件类型进行分类展示 | / |
| 7 |  | 取证结果支持一键导出和自定义导出，可设置报告的基础设置、生成项目、报告格式等，支持PDF、HTML格式导出 | / |
| 8 | 数据提取、恢复和提权 | 支持可直接接入SIM卡进行数据提取 | / |
| 9 |  | 支持获取手机IMEI、通讯簿、短信、通话记录、备忘录、日历、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件、系统日志和密码密钥等信息 | / |
| 10 |  | 支持iOS加密备份的keychain解析 | / |
| 11 | 应用程序解析 | 支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码，并在软件内直接播放 | / |
| 12 |  | 支持Android、iOS微信全版本（含6.0以上）删除数据恢复 | / |
| 13 |  | 支持常用Android和iOS应用信息解析 | / |
| 14 | 物联网管理API | 支持开放的物联网管理API接口，供实验室管理系统采集设备工作状态和工作量 | / |

#### 第2包 手机云取证设备

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 处理器 | 不低于24核心32线程，主频不低于3.0GHz | / |
|  | 内存 | 不低于64GB | / |
|  | 存储 | 不低于3.6TB SSD+3.6TB SSD+16.3TB HDD硬盘 | / |
|  | 显卡 | 不低于12GB显存 | / |
|  | 显示器 | 不低于34英寸 | / |
|  | 接口 | 不少于3路USB3.0手机取证接口，1个短信接收模块，1个银行卡读卡器、1个身份证读卡器 | / |
|  | 光驱 | 不少于1个蓝光刻录机 | / |
|  | 网络 | 不少于1个万兆光口、2个千兆电口 | / |
|  | Wi-Fi取证 | 至少1路Wi-Fi取证； 支持小米、华为、OPPO、荣耀手机Wi-Fi手机搬家/克隆方式取证 | / |
|  | 并行能力 | 支持不少于三路手机与镜像取证、文件取证、SIM/SD卡取证、拍照取证等并行取证； 支持镜像取证、文件取证、SIM/SD卡取证、蓝牙取证、拍照取证等取证方式 | / |
|  | 云取证能力 | 支持社交类，包括不限于：新浪微博、抖音、QQ空间、LOFTER、陌陌、绿洲、探探、西瓜视频、百度贴吧、快手短视频、天涯社区、爱聊、前程无忧、好看视频、今日头条、网易云音乐、飞书聊天、BOSS直聘、简书； 支持国外社交类，包括不限于：Twitter、Instagram、Telegram、TeleVPN、FlyChat、XPlus、XChat、Plus、aka、Tinder、Zalo、91短视频 | / |
|  |  | 支持数字货币类，包括不限于：币安、Tether、欧易、火币 | / |
|  |  | 支持金融借贷类，包括不限于：爱钱进、拍拍贷 | / |
|  |  | 支持快递类，包括不限于：顺丰速运、中通快递、申通快递、圆通速递、货拉拉、货拉拉企业版、UU跑腿、德邦快递、韵达快递、快狗打车 | / |
|  |  | 支持笔记类，包括不限于：有道云笔记、印象笔记； 支持通信运营商类，包括不限于：中国移动、电信营业厅、中国联通 | / |
|  | 数据提取、恢复和提权 | 支持可直接接入SIM卡进行数据提取和恢复，支持的SIM卡包括标准SIM、MicroSIM、NanoSIM接口等类型； 支持获取手机IMEI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日历、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件（图片/视频/音频）、系统日志（开关机时间、应用程序使用记录、应用程序使用卸载记录、使用过的手机号码、iOS设备连接过的主机、iOS应用程序通知消息等）和密码密钥等信息，需支持恢复已删除的电话簿、短信、日历等信息 | / |
|  | 物联网管理API | 支持开放的物联网管理API接口，可供实验室管理系统采集设备工作状态和工作量 | / |

#### 第2包 战训一体化平台

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数据分析服务器配置要求 | 处理器：不低于2*20核心40线程、主频2.1GHz | / |
|  |  | 内存：不低于512G | / |
|  |  | 硬盘：不低于1块1.6T PCI SSD企业级+12块2.4T SAS企业级（2G缓存RAID卡带电容）硬盘 | / |
|  |  | 网卡：不低于双口1000M RJ45电口网卡+双口10G光纤网卡 | / |
|  | 数据存储服务器配置要求 | 处理器：不低于2*20核心40线程、主频2.1GHz | / |
|  |  | 内存：不低于256G | / |
|  |  | 硬盘：不低于1块3.84TB 2.5寸SATA 6GB SSD+24块18T SATA企业级（2G缓存RAID卡带电容） | / |
|  |  | GPU：不低于1块48GB图形处理器 | / |
|  |  | 网卡：不低于双口1000M RJ45电口网卡+双口10G光纤网卡 | / |
|  | 交换机配置要求 | 万兆交换机，≥24个10GESFP+端口+4个40GEQSFP端口 | / |
|  |  | 不低于5个光模块 | / |
|  | 机柜配置要求 | 42U机柜（600*1000*2000），包含4个机柜专用PDU（16A/3200W/8位国标孔） | / |
|  | 基本能力 | 支持统一的用户登录、门户首页、系统管理、系统配置；支持基础信息的管理，包括区域管理、单位管理、系统用户管理、角色管理、操作日志等不少于5种基础配置信息的管理 | / |
|  | 数据挖掘1 | 支持实体对象识别挖掘，包括身份证、银行卡、车牌、手机号、邮箱账号、虚拟账号、二维码内容等不低于7种实体数据的挖掘和提取 | / |
|  | 数据挖掘2 | 支持图片识别挖掘，支持对涉案数据中的图片进行OCR识别，不低于3种图片格式的OCR识别 | / |
|  | 其他分析 | 支持时序分析、地理分析、通联分析等不少于3种分析技战法 |  |
|  | 数据API接口 | 支持开放的数据API接口，供大数据系统抽取本系统内数据 | / |

#### 第3包 电子物证存储系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 存储节点 | 不少于3节点 | / |
|  | 处理器 | 每节点不少于2个CPU/主频不低于2.1GHz/内核不低于12Core | / |
|  | 内存 | 每节点不低于DDR4 256GB ECC | / |
|  | 存储 | 每节点不低于1.92T SSD*1 + 20TB HDD*24 | / |
|  | 阵列卡 | 每节点不低于4GB RAID卡 | / |
|  | 网络 | 每节点双口千兆+2张双光口25G网卡含光模块 | / |
|  | 电源 | 不低于1200W交流电源*2 | / |
|  | 分布式软件 | 基于分布式存储架构，支持通用存储硬件，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能 | 检验报告 |
|  | 配套交换机 | 1台24口万兆SFP+,6口40GE QSFP,至少包含14个万兆多模模块+2个40G模块 | / |
|  | 集群管理 | 提供GUI管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件，即可支持同一Web界面管理多套存储集群 | 软件功能截图 |
|  | 数据迁移 | 支持数据迁移功能（子模块），迁移过程可视化 | 软件功能截图 |

### 其他指标要求

指标按重要性分为 “★”、“▲”和一般无标示指标。“★”代表关键指标， “▲”代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

#### 第1包 便携式手机取证设备

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wi-Fi取证 | 主机至少集成1路Wi-Fi取证 支持小米、华为、OPPO、荣耀手机等至少4种手机品牌的Wi-Fi手机搬家/克隆方式取证 | / |
|  |  | 并行能力 | 支持不低于3路手机取证，至少包括3路直连取证，可进行其他方式取证，包括1路Wi-Fi取证、SIM卡取证、镜像解析、备份解析、云取证、APP快取等 | / |
|  |  | 取证能力 | 支持镜像取证、文件取证、SIM/SD卡取证、截屏取证等至少4种取证方式 | / |
|  |  |  | 支持常用Android和iOS应用数据提取，不少于6种数据提取，包括但不限于社交通讯、电子商务、浏览器、出行导航、电子邮箱、视听娱乐 | / |
|  |  |  | 支持导出语音文件，微信聊天记录数据导出为证据报告时，至少具备以下3种功能：可保存聊天记录内不转码的amr格式的聊天语音文件，证据报告内嵌音频播放器，可转码播放聊天语音文件 | / |
|  | ▲ |  | 支持列表、会话、缩略图等至少3种视图展示，支持语音、视频等至少2种多媒体文件直接播放，红包、分享链接、转账等至少3类直观展示 | 检验报告 |
|  | ▲ |  | 至少支持导出Word、HTML等2种格式的取证报告，支持将数据导出为CSV表格文件；HTML取证报告支持会话展示，至少支持浏览器关键词搜索、搜索结果标记展示 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持通过外置读写器，读取智能手环的设备序号、mac地址、电量信息等至少3种信息 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 支持提取微信、支付宝、携程旅行、去哪旅行、美团等至少5种APP云数据 | 检验报告 |
|  | ▲ |  | 具有APP快取功能，至少包含微信、QQ等2种APP快取功能 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 证据展示页面可对己生成报告的检材进行“已导出”标记，至少可区分2种标记，包括已生成报告与未生成报告的检材，支持定位报告存放的文件夹 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 支持一键降级自识别、支持WiFi密码查看、PC逆向小助手、HTTP分析、APK文件静态分析等不少于5个工具 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持笔录助手功能，至少支持以下3种功能：支持模板管理功能，内置预设模板；在完善检查信息和完善检材信息中，部分需要手动完善的信息可自动读取上一次所填写的内容；生成笔录完成后，可自动打开生成结果的文件目录 | 软件功能截图 |
|  |  |  | 支持手机已删除数据的恢复；支持Android、iOS等至少2种系统的手机缩略图恢复 | / |
|  |  |  | 支持iOS加密备份的keychain解析；支持备份文件解析；支持Android、iOS、鸿蒙OS等至少3种系统的手机各类文档的分类取证；支持手机Wi-Fi、蓝牙传输记录提取 | / |
|  |  |  | 支持手机照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取；支持手机APK静态行为分析，分析权限、开发者、服务器地址等至少3类信息 | / |
|  |  |  | 提供iPhone手机提权服务，支持iOS10.0-16.6.1等至少6个版本，通过临时提权方式提取手机镜像以及Keychain数据 | / |
|  |  | 应用程序解析 | 支持至少4类手机应用解析，包括但不限于手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析；微博社交类应用数据的获取解析；电子商务类应用数据的获取解析；视听娱乐类应用解析 | / |
|  | ★ |  | 支持对手机应用zalo进行数据提取，至少可提取3种信息，包括但不限于账号信息、通讯录、聊天记录等 | 软件功能截图 |
|  | ★ |  | 支持对微信、QQ等至少2种数据库sqlite的碎片展示 | 软件功能截图 |
|  |  | 现勘助手功能 | 支持智能拍照识别录入检材关键字段，包括但不限于手机号、身份证号、手机品牌、手机型号等4种信息 | / |
|  | ★ |  | 至少支持手机、平板等2种终端类检材字段的自动录入 | 软件功能截图 |
|  | ★ |  | 支持手动录入数字类型、混合类型、九宫格类型至少等3种手机密码信息 | 软件功能截图 |
|  | ★ |  | 支持将录入的检材信息一键生成图片保存在设备本地，并支持以标签形式保存，用于识别、存放和下一步流转，支持检材编号、封存时间等至少2种数据的自动录入，可手动刷新检材封存时间 | 软件功能截图 |
|  | ★ | 物联网管理API | 支持开放的物联网管理API接口，提供实验室管理系统采集设备工作状态和工作量等至少2种信息 | 软件功能截图 |

#### 第1包 手机密码破解设备

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲ | 解密能力 | 支持通过PC端开通手机用户功能，设置姓名、账号、密码，可在移动终端指纹采集手机app中登录账户，采集数据提交，通过服务器实时回传到PC端本地数据库中，可同时实现不少于2种以上方式数据互读 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 支持本地数据库存储，将采集任务命名并存储到本地sqlite数据库中，可调用不少于2张采集指纹数据 | 软件功能截图 |
|  | ★ |  | PC端支持windows系统指纹采集界面 能同时采集不少于9张指纹图片进行比较，并人工选择图片进行最优化处理，生成仿生指纹膜 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 移动端指纹采集APP手机界面同时采集不少于9张指纹图片 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持OPPO手机（Android 5.x以上系统）不少于2种以上型号；在关闭USB调试状态下清除屏幕锁或破解开机密码 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持三星手机（Android 6.x以上系统）不少于2种以上型号；在关闭USB调试状态下，清除屏幕锁 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持不少于2种品牌手机有屏幕锁，支持安卓系统5.x以上；关闭USB调试状态下，清除手机屏幕锁 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持不少于4种品牌手机，未开启调试功能、无开机密码情况下制作仿生指纹膜进入手机系统 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持三星手机不少于4种型号，未开启调试功能，无开机密码情况下制作仿生指纹膜进入手机系统 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持小米手机不少于3种型号，未开启调试功能，无开机密码情况下制作仿生指纹膜进入手机系统 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持苹果手机不少于3种型号，未开启调试功能，无开机密码情况下制作仿生指纹膜进入手机系统 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持华为手机不少于3种型号，未开启调试功能，无开机密码情况下制作仿生指纹膜进入手机系统 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持1个PC端用户可开通不少于2个以上移动端用户 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持获取指纹不少于2种以上的采集方式 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持不少于2种品牌联发科芯片在关闭USB调试状态下，清除屏幕锁 | 检验报告 |
|  | ▲ | 解密能力 | 支持搭载不少于2种品牌手机Android4.x- Android11.x的密码破解 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 支持华为海思不少于2种以上芯片6.0以上版本免拆芯片破解开机密码 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 支持搭载不少于2台华为手机搭载Android6.0以上系统破解开机密码 | 软件功能截图 |
|  |  | 文件解析能力 | 支持不少于2种硬件处理方式SPI-NOR\SPI-NAND\ NAND\芯片物理镜像（硬件处理）；支持IOS设备（手机、平板，最高IOS16）数据提取解析、删除恢复 | / |
|  |  | 镜像提取能力 | 支持提取镜像和应用数据以及破解开机密码，至少包含以下方式EMMC芯片 BGA136、BGA162、BGA169、BGA221、BGA254和UFS芯片BGA254、BGA153 chip-off方式或者ISP飞线方式 | / |

#### 第1包 手机取证塔I

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 接口 | 整机不少于26个USB接口，包括USB TypeC/3.2 /3.0/2.0，其中主机前面板不少于16个高速SUB3.0独立接口；内置取证专用多功能只读锁，包含SATA/IDE/USB3.0/CF/SD /MS/TF等多种接口格式；内置3盘位3.5寸SATA接口数据转储硬盘仓 | 承诺函 |
|  | ★ | 高拍仪 | 主机集成可折叠且不低于1600万像素且需具有自动对焦的高拍仪，同时集成可折叠带刻度的拍摄台面 | 承诺函 |
|  | ★ | 取证能力 | 支持提取iOS设备中的IPA安装文件（提供检验报告复印件加盖投标人公章） 支持iOS操作系统至少覆盖7个系统版本，包括但不限于iOS9、10、11、12、13、14、15（提供软件功能截图） | 检验报告+软件功能截图 |
|  | ▲ | 提权能力 | 具备苹果手机提权提取能力，基于提权能够支持全盘数据提取。基于提权能力，能够提取不低于7种iTunes无法备份的应用数据，包括但不限于微信收藏附件、QQ多媒体附件、Telegram、Potato、Signal、Twitter、Gmail；支持iPhone 5s及更新型号的手机，最高至少能够支持到iPhone 15 Pro Max；支持iOS 操作系统至少覆盖9个系统版本，包括但不限于iOS9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 软件功能截图 |
|  | ★ |  | 至少支持对ios系统手机进行5种方式提取，包含提权提取、快速提取、备份提取、截屏辅证、备份密码提取、IPA提取（提供检验报告复印件加盖投标人公章）； 快速提取能够提供提取指定应用或系统数据能力（提供软件功能截图） | 检验报告 +软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 苹果手机提取过程至少支持2种签名方式，包括自动化签名、手动签名 | 软件功能截图 |
|  | ★ |  | 基于Android提权提取能力，提供快速提取能力，提取指定的应用数据或系统数据（提供检验报告复印件加盖投标人公章）； 支持不少于3种芯片的设备，包括但不限于高通、MTK、麒麟等芯片的手机（提供软件功能截图） | 检验报告+软件功能截图 |
|  | ★ | 解析引擎兼容 | 支持至少1种通过应用自带备份功能提取的备份文件（数据包）的导入解析，包括但不限于SignalBackup | 检验报告 |
|  | ★ | 系统数据分析 | 支持解析至少27类系统日志，包括但不限于开关机日志、Wifi 日志、应用日志、通讯行为、AirDrop 使用记录、电量使用日志、屏幕锁定状态、通知历史、推送消息历史、应用安装、应用 Internet、应用使用、音频使用、相机使用、流量使用、备份历史、蓝牙日志、定位使用、配件连接历史、飞行模式历史、运营商注册历史、屏幕快照、蓝牙设备、用户帐户、设备用户、基站、情景模式等 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持从iOS Keychain中解析至少10类信息，包括但不限于：证书、账户密码、iTunes备份密码、身份、网络密码、密钥、应用Token、AppleID、WiFi、邮箱账号等 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持解析至少2种网络连接信息，包括但不限于wifi和基站信息。可查看苹果基站3种信息，包括经度、纬度、时间等,可查看WiFi信息，提取苹果手机WiFi的3种信息，包括名称、临时密码、时间，提取安卓手机的2种WiFi信息，包括SSID、临时用户密码 | 检验报告 |
|  | ▲ | 应用程序分析 | 支持解析至少27个境外即时消息类应用痕迹，包括但不限于WhatsApp、Facebook、Telegram、Twitter、Signal、Instagram、Skype、68 Messenger、PPchat、Clubhouse、Discord、Messenger、Gettr、ICQ、KakaoTalk、Line、Secret、Sugram、Talkatone、Btok、Nicegram，Potato、TelegramX、Viber、Voxer、Wickrme、Zalo等 | 软件功能截图 |
|  | ▲ | 多语言支持 | 支持语音转文字，将语音文件自动识别成文字内容；支持单个或一次性进行至少20条批量语音识别 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 机器翻译，至少支持1种语言翻译 | 软件功能截图 |
|  | ★ | 智能分析 | 支持多页面同时浏览分析，包括系统支持跨案件、跨检材地同时浏览多个应用数据，以Tab页面的形式展示；（提供检验报告复印件加盖投标人公章） 支持至少5个案件多个页面的同时浏览分析（提供软件功能截图） | 检验报告+软件功能截图 |
|  | ★ |  | 支持获取Airdrop隔空投送传输的日志文件，通过工具箱自定义号冠可获取手机号码，最大长度至少为13位数字 | 检验报告 |
|  | ▲ |  | 支持AI图片分析，支持至少4种类型的分析，包括但不限于卡证、敏感对象、暴恐场景、不健康内容等图片分析 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 支持关键字预警，对至少10种不同的类型数据进行预警，不同分类的关键词进行预警筛查 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 支持文件分析，至少支持3类密级别，包括但不限于秘密、机密、绝密字样的文件自动筛查 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 支持智能文书、自定义笔录模板，至少支持5种字段类型，每种类型不少于5种配置项，应能根据用户上传的自定义模板导出文书 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 具备时间线可视化分析能力，通过分析手机中至少5种应用类型的事件来创建时间线；支持按类型和时间段进行筛选 | 软件功能截图 |

#### 第1包 手机取证塔Ⅱ

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 并行能力 | 支持16路手机以上检材同步提取分析，且能在通知栏展现任务实时进度，支持提取完成后自动导出报告 | 承诺函 |
|  |  |  | 至少支持在手机取证时可同时处理4大任务，包括数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等 | 承诺函 |
|  | ▲ |  | 至少支持5大品牌包括OPPO、小米、华为、荣耀、一加手机不连数据线的情况下，使用无线传输数据 | 承诺函 |
|  |  |  | 至少支持微信、QQ 2种应用PC客户端扫码备份提取数据，可快速提取特定好友、群组的文字消息、音视频等记录 | 软件功能截图 |
|  | ★ | 取证能力 | 至少支持2种方法加密报告阅读器，支持对报告阅读器设置密码；支持将报告阅读器绑定硬盘加密 | 检验报告 |
|  |  |  | 至少支持超过200种以上常用Android和iOS应用信息解析： （1）社交聊天：QQ、短信、通话记录、微信、企业微信、TIM、Skype、Voxer、掌嗨等； （2）网页浏览：Safari、百度浏览器、UC浏览器、QQ浏览器、360浏览器、傲游浏览器、搜狗浏览器、百度极速版浏览器等； （3）地图导航：谷歌地图、百度地图、高德地图等； （4）生活工具：去哪儿旅行、京东商城、天猫、铁路12306、携程旅行、印象笔记、360手机卫士、大众点评、苏宁易购、美团外卖等； （5）邮箱：手机邮箱、QQ邮箱、沃邮箱、新浪邮箱、搜狐邮箱等； （6）网络硬盘：115网盘、360云盘、百度网盘等； （7）用户字典：搜狗输入法、系统词库； （8）系统信息：SIM卡信息、蓝牙记录、应用使用日志、系统网络日志、无线连接等； （9）办公软件：Word、PowerPoint等 | 承诺函 |
|  |  |  | 支持自定义编写Python程序，实现对新APP数据的提取 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 至少支持2种Android应用安装包分析功能： 支持Android应用安装包动态分析，可获取实时网络数据包、IP信息、网址备案信息等；分析结果支持导出报告； 支持Android应用安装包静态分析，可获取安装包的权限、网址IP、签名等信息；支持分析结果搜索，支持静态分析报告实时导出 | 软件功能截图 |
|  | ★ | 云取证能力 | 至少支持2种视频播放类应用的账单数据获取，支持抖音、快手获取云端的账单数据 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 至少支持6种应用云端数据获取： 支持Android、iOS微信、支付宝获取云端的资金数据； 支持Telegram获取云端聊天数据信息；支持百度网盘、一刻相册的网盘数据下载固定； 支持获取云端上高德地图、嘀嗒出行等应用行程数据，美团、拼多多等应用订单数据 | 承诺函 |
|  | ★ | 智能分析 | 至少支持1个以上目标人信息的添加展示，通过设定目标人手机号、社交账号等信息，可跨应用、检材自动查询关联手机中的提取结果，并支持针对目标人导出报告 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 至少支持2条以上的故事线分析展示功能，支持对手机中的检材数据进行整合，以故事线的形式展现案件的发展，且可对故事线中的重点时间行为添加备注，快速理清整个案情 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 至少支持4大分析功能： 支持多检材数据碰撞分析，通过智能算法碰撞匹配检材数据中共同的好友、事件等信息，可自定义检材、应用、碰撞内容进行分析； 支持已获取数据全局搜索，一键搜索案件下的所有检材应用数据，支持搜索结果进行上下文智能关联查看，搜索结果支持导出报告； 支持多维度筛选，可通过对检材中所有虚拟账号、通讯录对象、应用类型、消息类型等维度查找所需数据；支持各类常用地图导航类记录的出行轨迹分析； 支持各类APP获取的位置信息分析，如微信、支付宝等 | 承诺函 |
|  |  |  | 至少支持3大数据挖掘功能： 支持根据社交频率、特殊时间、敏感词汇对手机采集到的数据进行汇总分析，实现对已采集的手机数据进行智能分析； 支持对检材中的海量数据进行涉案关键信息快速匹配，支持常用涉案词库预置功能，对任一案件可以灵活使用不同涉案词库，快速聚焦黄、赌、毒、诈骗等聊天数据，掌握高命中敏感词的社交对象； 支持检材数据的标记功能，可自定义标记内容，支持检材中的联系人、事件、附件分类标记，支持跨检材对标记内容自动整合查看 | 承诺函 |

#### 第2包 手机云取证设备

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 手机云取证能力 | 支持金融支付类云端数据及云备份类，包括不限于：支付宝（包含回收站删除账单）、微信（包含删除账单）、苹果iCloud、华为云、华为云第三方应用备份（包含微信、Telegram等聊天记录）、小米云、vivo云、百度网盘、一刻相册、腾讯微云、115网盘、Bomb后端云、360安全云盘、天翼云盘、蓝奏云、曲奇云盘、比特球云盘、Google数据、飞书文档、阿里云盘、七牛云、文叔叔、QQ同步助手、金山文档、中国移动云盘等不少于24个APP | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持微信交易记录数据获取，可获取红包、转账、二维码收款、商户消费等数据，包含删除记录等不低于5种取证项 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持华为云第三方应用备份（包含且不少于2种APP数据备份，如微信、Telegram等聊天记录）以及浏览器历史记录获取 | 检验报告 |
|  |  |  | 支持智能安防类，包括不限于：米家、萤石云视频、乔安智联、联想慧眼、TP_LINK物联、水星安防等至少5个APP； 支持智能生活类，包括不限于：小爱音箱、小度音箱、ZeppLife（小米运动）、运动健康等至少4个APP | 承诺函 |
|  |  |  | 支持自动提取APP密钥，支持不少于20款APP的免密登录及云取证； 至少支持免密、账号+密码、手机号+短信验证码、账号+二维码等4种登陆方式，配备短信验证模块，自动进行短信验证码验证登录 | 承诺函 |
|  |  |  | 支持多检材、多应用、多账号并行云取证，不少于3个检材及同应用至少3个以上账户的并行云取证； 支持针对单个应用账号进行停止取证，继续取证操作 | 承诺函 |
|  |  | 手机取证能力 | 支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出等功能，支持对取证结果进行数据排重、特殊号码过滤等； 支持自定义取证策略，实现同一个案件同一个取证策略； 支持不少于4种以上的案例管理能力，如合并案件、拆分案件、案件排序、归档案件功能 | 承诺函 |
|  | ★ |  | 针对网页取证，支持用户自定义命令及命令组方式进行取证，且不少于20款命令，包含自动识别翻页表格、翻页+固定页面+提取表格、批量视频下载、批量网络直播、鼠标移动、鼠标点击、条件判断等 | 检验报告 |
|  |  |  | 提供至少1种以上的可自定义编写Python程序，实现对新APP数据的快速提取的平台，通过平台编写的提取程序获取的结果可合并到案例数据中，同时可通过平台发布或下载各类拓展功能。针对未知新应用自动生成解析脚本，智能提取应用数据，用户可修改脚本代码，调优解析准确性 | 承诺函 |
|  |  |  | 集成至少1种以上的免费绿色版案件阅读工具 | 承诺函 |
|  |  | 翻译功能 | 支持维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译等至少2种翻译功能 | 承诺函 |
|  |  |  | 支持手机已删除数据的恢复，其中iOS手机可实现删除数据恢复，Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复，在ROOT失败情况下，也能支持Android手机解析和恢复QQ、微信、微博等应用程序数据； 支持Android、iOS、鸿蒙OS等至少3种系统手机回收站文件恢复，支持Android、iOS手机缩略图恢复 | 承诺函 |
|  |  | 应用程序解析 | 支持微信公众号文章缓存页面重组，可直观查看微信公众号文章； 支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包含腾讯QQ、QQ极速版、TIM、微信、微信分身版、Sugram、Sugram畅聊版、易信、连信、潮信、蜜语、轻甜、触宝电话、米聊、旺信等至少15款APP； 支持微博社交类应用数据的获取解析，包含新浪微博、Twitter、天涯社区、QQ空间、百度贴吧、百度贴吧极速版、知乎、今日头条、今日头条极速版、学习强国、豆瓣、小红书、世纪佳缘、珍爱网等至少14款APP | 承诺函 |
|  |  |  | 支持第三方安全、手机优化管理类软件的获取解析，包含金山手机卫士、360手机助手、360手机卫士、360隐私保险箱、一键清理大师、猎豹清理大师、百度手机助手、鲁大师、腾讯手机管家、360清理大师、极速清理等至少11款APP | 承诺函 |
|  |  |  | 支持运动、健康类应用解析，包含华为运动健康、iOS健康、动动、咕咚、悦跑圈、Keep、步多多、猫扑运动、小米运动、三星健康、Vivo运动健康、Fitbit、Zepp、Suunto、佳明运动手表、华为穿戴、COROS等至少17款APP | 承诺函 |
|  |  | 智能分析 | 支持语音识别，需至少支持2种以上识别方式，如单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果需支持列表展示与会话展示 | 承诺函 |
|  | ★ |  | 支持手机数据分析功能，人物画像、社会关系分析、时空分析、经济行为分析、行为习惯分析、视频画像分析、多人关系分析、涉嫌分析、高频词分析、敏感人分析等不少于10种分析功能 | 检验报告 |
|  |  | 区块链分析 | 支持对钱包地址的检索，通过交易数据，关联分析资金流向； 支持标识交易记录中可调证、不可调证的交易所； 支持邮件监控目标钱包地址获取，监控任务字段不少于5种，包括币类型、币地址、接收邮箱、备注等，支持修改监控时长、邮件模板等； 支持生成可调证详情样本； 支持将分析结果生成取证报告； 支持比特币（BTC）、以太坊（ETH）、波场币(TRX)、币安币（BNB）、泰达币（USDT）等不少于5种款币种交易查询； 具备区块链钱包地址标签系统，标签数据至少覆盖3个主流交易平台，包括BINANCE、Huobi、OKEX等 | 承诺函 |
|  | ★ |  | 针对虚拟货币分析，支持查看某个交易记录的详情，包括转入、转出钱包地址、交易金额和交易时间等至少4种交易信息数据 | 检验报告 |

#### 第2包 战训一体化平台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 手机云取证能力 | 支持金融支付类云端数据及云备份类，包括不限于：支付宝（包含回收站删除账单）、微信（包含删除账单）、苹果iCloud、华为云、华为云第三方应用备份（包含微信、Telegram等聊天记录）、小米云、vivo云、百度网盘、一刻相册、腾讯微云、115网盘、Bomb后端云、360安全云盘、天翼云盘、蓝奏云、曲奇云盘、比特球云盘、Google数据、飞书文档、阿里云盘、七牛云、文叔叔、QQ同步助手、金山文档、中国移动云盘等不少于24个APP | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持微信交易记录数据获取，可获取红包、转账、二维码收款、商户消费等数据，包含删除记录等不低于5种取证项 | 检验报告 |
|  | ★ |  | 支持华为云第三方应用备份（包含且不少于2种APP数据备份，如微信、Telegram等聊天记录）以及浏览器历史记录获取 | 检验报告 |
|  |  |  | 支持智能安防类，包括不限于：米家、萤石云视频、乔安智联、联想慧眼、TP_LINK物联、水星安防等至少5个APP； 支持智能生活类，包括不限于：小爱音箱、小度音箱、ZeppLife（小米运动）、运动健康等至少4个APP | 承诺函 |
|  |  |  | 支持自动提取APP密钥，支持不少于20款APP的免密登录及云取证； 至少支持免密、账号+密码、手机号+短信验证码、账号+二维码等4种登陆方式，配备短信验证模块，自动进行短信验证码验证登录 | 承诺函 |
|  |  |  | 支持多检材、多应用、多账号并行云取证，不少于3个检材及同应用至少3个以上账户的并行云取证； 支持针对单个应用账号进行停止取证、继续取证操作 | 承诺函 |
|  |  | 手机取证能力 | 支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出等功能，支持对取证结果进行数据排重、特殊号码过滤等； 支持自定义取证策略，实现同一个案件同一个取证策略； 支持不少于4种以上的案例管理能力，如合并案件、拆分案件、案件排序、归档案件功能 | 承诺函 |
|  | ★ |  | 针对网页取证，支持用户自定义命令及命令组方式进行取证，且不少于20款命令，包含自动识别翻页表格、翻页+固定页面+提取表格、批量视频下载、批量网络直播、鼠标移动、鼠标点击、条件判断等 | 检验报告 |
|  |  |  | 提供至少1种以上的可自定义编写Python程序，实现对新APP数据的快速提取的平台，通过平台编写的提取程序获取的结果可合并到案例数据中，同时可通过平台发布或下载各类拓展功能。针对未知新应用自动生成解析脚本，智能提取应用数据，用户可修改脚本代码，调优解析准确性 | 承诺函 |
|  |  |  | 集成至少1种以上的免费绿色版案件阅读工具 | 承诺函 |
|  |  | 翻译功能 | 支持维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译等至少2种翻译功能 | 承诺函 |
|  |  |  | 支持手机已删除数据的恢复，其中iOS手机可实现删除数据恢复，Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复，在ROOT失败情况下，也能支持Android手机解析和恢复QQ、微信、微博等应用程序数据； 支持Android、iOS、鸿蒙OS等至少3种系统手机回收站文件恢复，支持Android、iOS手机缩略图恢复 | 承诺函 |
|  |  | 应用程序解析 | 支持微信公众号文章缓存页面重组，可直观查看微信公众号文章； 支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包含腾讯QQ、QQ极速版、TIM、微信、微信分身版、Sugram、Sugram畅聊版、易信、连信、潮信、蜜语、轻甜、触宝电话、米聊、旺信等至少15款APP； 支持微博社交类应用数据的获取解析，包含新浪微博、Twitter、天涯社区、QQ空间、百度贴吧、百度贴吧极速版、知乎、今日头条、今日头条极速版、学习强国、豆瓣、小红书、世纪佳缘、珍爱网等至少14款APP | 承诺函 |
|  |  |  | 支持第三方安全、手机优化管理类软件的获取解析，包含金山手机卫士、360手机助手、360手机卫士、360隐私保险箱、一键清理大师、猎豹清理大师、百度手机助手、鲁大师、腾讯手机管家、360清理大师、极速清理等至少11款APP | 承诺函 |
|  |  |  | 支持运动、健康类应用解析，包含华为运动健康、iOS健康、动动、咕咚、悦跑圈、Keep、步多多、猫扑运动、小米运动、三星健康、Vivo运动健康、Fitbit、Zepp、Suunto、佳明运动手表、华为穿戴、COROS等至少17款APP | 承诺函 |
|  |  | 智能分析 | 支持语音识别，需至少支持2种以上识别方式，如单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果需支持列表展示与会话展示 | 承诺函 |
|  | ★ |  | 支持手机数据分析功能，人物画像、社会关系分析、时空分析、经济行为分析、行为习惯分析、视频画像分析、多人关系分析、涉嫌分析、高频词分析、敏感人分析等不少于10种分析功能 | 检验报告 |
|  |  | 区块链分析 | 支持对钱包地址的检索，通过交易数据，关联分析资金流向 支持标识交易记录中可调证、不可调证的交易所； 支持邮件监控目标钱包地址获取，监控任务字段不少于5种，包括币类型、币地址、接收邮箱、备注等，支持修改监控时长、邮件模板等； 支持生成可调证详情样本； 支持将分析结果生成取证报告； 支持比特币（BTC）、以太坊（ETH）、波场币(TRX)、币安币（BNB）、泰达币（USDT）等不少于5种款币种交易查询； 具备区块链钱包地址标签系统，标签数据至少覆盖3个主流交易平台，包括BINANCE、Huobi、OKEX等 | 承诺函 |
|  | ★ |  | 针对虚拟货币分析，支持查看某个交易记录的详情，包括转入、转出钱包地址、交易金额和交易时间等至少4种交易信息数据 | 检验报告 |

#### 第3包 电子物证存储系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 技术要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 协议支持 | 支持不少于NAS/CIFS/S3等协议、SMB服务 | 检验报告 |
|  | ▲ | 分级存储 | 至少支持配置分级存储间根据时间等策略的数据迁移 | 软件功能截图 |
|  | ▲ | 数据修复 | 分布式存储磁盘或节点故障后，可自动触发数据重建修复，数据重建1TB容量时间≤15分钟 | 检验报告 |
|  | ▲ | 数据冗余 | 单节点支持不少于3块硬盘的冗余校验； 至少支持双副本、三副本等数据保护策略； 至少支持快照方式同步数据； 至少支持大比例EC，最大可用容量磁盘空间利用率≥90% | 检验报告 |
|  | ▲ | 远程复制 | 至少支持同步复制、异步复制等2种复制模式 | 检验报告 |

## 服务要求

### 售后服务

1、质量保证期（简称“质保期”）为5年，质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

2、供应商需明确本项目的联系人，保证联系人手机、邮箱24小时畅通，以接收采购人的服务请求。

3、在质保期内，如设备出现使用故障，中标供应商工程师须在15分钟内电话响应，如能够通过远程方式的，工程师应在最短时间通过远程解决。如无法远程解决的，应立即启动现场服务模式。如果需要现场服务，中标供应商工程师将在接到用户电话后48小时内到达现场进行维护。

4、中标供应商每年须提供不低于5次的现场技术支持服务，需提供承诺函加盖投标人公章。

5、质保期满后，中标供应商应以优惠价格提供长期的维保服务。

### 培训方案

1、投标人需要提供满足本项目要求的培训服务，提供集中培训及驻地跟班培训服务。

2、投标人需要为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有资料需要中文书写。

3、培训内容包括:本项目软件的使用、故障处理、操作培训以及相关的知识等，用户经过培训后，可熟练的使用、维护、故障判断、应急处置。

4、投标人均应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、教材编写、培训课程、培训方式等。

### *验收要求（实质性要求）

按照政府采购有关规定，采购人相关部门人员组织统一验收。中标供应商所投产品经采购人验收合格后，方可签署验收报告，具体事项如下：

（1）中标供应商须与采购人共同完成货物验收工作，采购人有权核查产品检验报告原件或委托具有相应检验能力、检验资质的第三方检验机构对产品进行检验；中标供应商须承诺中标公告发布后至合同签订前2个工作日内向采购人提供投标文件中响应“技术要求”的所有检验报告原件。

（2）检验须以中标供应商对技术要求的实际响应为准；

（3）检验样品数量、抽检方法、技术指标选定范围及数量由采购人确定；

（4）检验所需的样品和产生的相关费用均由中标供应商承担（抽检样品数量不包含在采购数量内，由中标供应商另外提供）；

（5）若中标供应商交付的产品与招标时实际响应不符，采购人有权追究中标供应商因提供虚假材料等造成的一切损失。

投标人应承诺中标后配合采购人做好上述验收相关工作。

# 合同（参考文本）

大连海关2024年海关缉私实验室设备更新

项目采购合同

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，就大连海关2024年海关缉私实验室设备更新项目相关事宜协商一致，订立本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

（一）本合同金额为(大写):               (￥:    元) 人民币。

（二）上述总金额包括货物金额、包装、运输、装卸、安装调试、售后服务等过程中发生的一切费用，以及利润、税金等乙方完成本合同全部义务并经甲方验收合格所需的一切费用。除此之外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权、专有技术或商业秘密，否则由此产生的一切后果由乙方负全责。

四、无产权瑕疵条款

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。如果给甲方造成损失（包括直接损失、间接损失及甲方为维权所支付的调查取证费、律师费、差旅费等）的，乙方还应当承担赔偿责任。

五、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：

（二）交货地点：甲方指定地点。

六、付款方式

（一）货到安装调试完毕并验收合格，且待财政资金到达甲方账户后   日内，甲方支付合同价款的100%。

（二）乙方账户信息：

户名：

开户行：

账号：

- 付款前，乙方必须向甲方提供发票。否则，甲方有权拒绝支付。甲方接受乙方的发票并不意味着对发票的真实性、合法性确认，如果乙方提供的发票不符合要求或提供虚假发票，乙方应当无条件重新提供，并承担由此造成的一切损失。

（四）乙方在签订本合同前，已经充分了解甲方财政拨款支付程序，愿意接受甲方按照财政拨款支付程序支付合同价款。如因政府财政原因导致甲方延迟向乙方付款的，乙方无异议，并不因此向甲方主张任何权利。

七、质量保证及售后服务

（一）乙方应按本合同规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供货物的质量保证期为：    年，均自安装调试完成并经甲方验收合格之日起计算。在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换或维修。对达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权要求乙方按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应当在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场，处理质量问题。

（四）在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随附配件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在安装调试合格并交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

九、验收标准及程序

验收时间：

验收标准：根据合同约定及国家有关质量标准执行。

十、合同的转包与分包

乙方不得以任何形式将合同部分或全部转让、转包、分包，或以其他形式将合同部分或全部转让、转包、分包其应履行的合同义务。

十、违约责任

（一）如果乙方没有按照合同约定时间交付货物并安装调试合格且通过甲方验收的，每延迟1日，乙方应按逾期交货总额日万分之五承担违约金。延迟10日（含10日），甲方除有权单方解除本合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

（二）如果乙方交付的货物品牌、型号、规格、技术参数、质量等任何一项不符合合同约定或甲方要求的，甲方有权拒绝收货。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按本条款第1条约定承担逾期交货的违约责任；乙方拒绝更换货物的，甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

（三）如果乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同项下项目转让、转包、分包或以其他形式转让、转包、分包给第三人履行的，甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

（四）如果乙方提供货物或其任何一部分侵犯第三人的知识产权、专有技术、商业秘密，甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

（五）货物使用过程中或质保期内，如果发生质量问题，乙方在接到甲方电话通知后  小时内，必须赶到现场，处理质量问题。如果迟延，每延迟1小时（含1小时），承担违约金100元。延迟8小时（含8小时）或经过2次维修，仍没有修复的，甲方有权委托第三人维修，维修费由乙方承担。

（六）双方约定，乙方违反本合同约定，除应按本条款项下约定承担违约责任外，如果给甲方造成损失（包括直接损失、间接损失及甲方为维权所支付的调查取证费、律师费、差旅费等）的，乙方还应当承担赔偿责任。

（七）双方特别约定，因为乙方违约，应当承担的违约金和赔偿金，甲方有权在合同价款中直接扣除。

十一、不可抗力事件处理

（一）由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，受到不可抗力影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过30天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（二）因不可抗力无法按期履行或不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，延迟履行方不能被免除责任。

十二、争议的解决

在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同解除

发生下列情形之一的，甲方有权单方解除合同且不承担违约责任：

(一）法律、法规及政府相关政策规定或甲方上级业务主管部门文件规定，必须取消本合同项下项目的。

（二）因为乙方违约，被甲方单方解除合同的。

十四、通知与送达

双方约定，任何一方的通知以纸质文档、信息、电子邮件、传真、特快专递等书面方式送达对方，视为已经送达。

十五、双方联系方式、联系人

- 甲方联系方式、联系人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

联系人：

联系人电话：

- 乙方联系方式、联系人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

联系人：

联系人电话：

双方约定，任何一方上述信息发生变更，应当于变更当日通知对方，否则，对方有理由视为没有发生变更。

十六、合同生效及其它

（一）本合同经双方法定代表人或授权代理人签字、单位盖章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（三）本合同正本一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：

签订时间： 年  月  日           签订地点：

# 投标材料格式

投标人提交文件须知

对投标人须知前附表中涉及“*”的格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。投标人提交的材料不予退还。

本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以投标人须知前附表为准。

投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料。

全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

## *承诺函

承诺函

公安部警用装备采购中心：

我公司承诺在参加贵中心组织的      项目（项目编号：      ）的公开招标中，遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的如下规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

若我公司经审查，被发现有任何违反上述规定的记录，愿意承担因此产生的一切责任。

投标人名称（全称并加盖公章）：____

法定代表人签字或盖章：_________________

投标人代表签字或盖章：_________________

日 期：    年    月    日

说明：

1、投标人须作出书面承诺，否则投标无效。

2、采购人或警采中心可以查询投标人的承诺事项，若投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

3、须盖投标人公章、法定代表人签字或盖章、投标人代表签字或盖章，如无公章、签字或盖章，投标无效。

## *投标函

投标函

公安部警用装备采购中心：

（投标人全称）授权（投标人代表姓名）（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的    采购项目（项目编号：     ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120日历日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误并保证遵守招标文件的规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、投标保证金以银行转账形式提交的，退还账户信息如下：

开户名称：

开户行：

银行账户：

投标保证金以支票、汇票、本票或者保函形式提交的，退还地址信息如下：

邮寄地址：

收件人：

联系电话（手机）：

6、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

9、我方保证在投标全过程中，杜绝以下不廉洁的行为：

（1）串通相关人员进行招标、投标、围标和竞价；

（2）以他人名义进行投标、竞价或者以提供虚假材料等方式谋取中标（成交）；

（3）违反招标文件规定，擅自将中标（成交）项目转让给他人；

（4）向警采中心工作人员提供好处费、感谢费、礼品、礼金、消费卡等财物；

（5）接受或向警采中心工作人员提供可能影响公平公正的宴请、旅游、健身、娱乐消费等活动安排；

（6）为谋取私利与警采中心工作人员就有关采购项目问题进行私下商谈或达成默契；

（7）接受或向警采中心工作人员提供其他不正当利益；

（8）其他违反廉洁自律的行为。

发现警采中心工作人员有不廉洁行为，应及时向对方进行举报；应通过现场或邮寄送达的举报材料，举报电话021-22022038。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

除可填报内容外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话，e-mail：

投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日　期：

须盖投标人公章、投标人代表签字或盖章，如无公章、签字或盖章，投标无效。

## *法定代表人授权委托书

公安部警用装备采购中心：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的    项目，项目编号：    ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字或盖章：

投标人全称，投标人公章：

法定代表人（身份证复印件）

投标人代表（身份证复印件）

须盖投标人公章、法定代表人签字或盖章、投标人代表签字或盖章，如无公章、签字或盖章，投标无效。

## *投标人资质声明

投标人资质声明

1、投标人名称及概况

（1）供应商名称：；

（2）总部地址：；

传真/电话：，邮编：；

（3）成立日期或注册日期：；

（4）实收资本或股本：；

（5）最近资产负债表（到时止）

1）固定资产：；

2）	流动资产：；

3）	长期债务：；

4）流动债务：；

5）所有者权益：；

（6）主要负责人姓名：；

2、与投标提供货物有关情况

关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

工厂名称和地址

正在生产的货物

年生产能力

职工（雇员）人数

投标人法定代表人或委托代理人签字或盖章：

日期：

## *企业法人营业执照/事业单位法人证书

*有效的企业法人营业执照/事业单位法人证书副本复印件，并加盖投标人公章；

## *纳税证明

*投标人提供自2024年3月1日起至开标之日连续3个月的清晰可辨的纳税证明材料并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）；

XXXXX（公司名称）声明承诺函

公安部警用装备采购中心：

我单位参加贵中心组织的(项目名称、项目编号、包号)，因成立于XX年XX月XX日，暂无法提供年月至月的纳税证明，现我单位郑重承诺：依法纳税，严格履行纳税人义务。因违反本承诺而引起的任何风险，将由我单位承担。

此函

（企业公章）

年   月   日

## *社保缴费记录

*投标人提供自2024年3月1日起至开标之日连续3个月的清晰可辨的社保缴费记录证明文件复印件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）；

XXXXX（公司名称）声明承诺函

公安部警用装备采购中心：

我单位参加贵中心组织的(项目名称、项目编号、包号)，因成立于XX年XX月XX日，暂无法提供年月至月的社会保障缴纳证明，现我单位郑重承诺：依法缴纳社保，严格履行企业责任。因违反本承诺而引起的任何风险，将由我单位承担。

此函

（企业公章）

年   月   日

## *企业审计报告

*投标人提供会计师事务所出具的2023年的审计报告（审计报告、财务报表及附注）；开业不足一年的可出具其基本开户银行出具的资信证明。（上述资料须提供复印件加盖投标人公章）

## *中小企业相应文件

*按照投标人须知前附表第9条要求，提供相应文件加盖投标人公章（仅第1包）。

## *商务条款偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 正偏离或 负偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满足/不满足 |  |

注：本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。（以包为单位分别填写）

## 体系认证证书

提供有效的体系认证文件：质量管理体系（ISO9001或GB/T19001或GJB9001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系（GB/T45001或ISO45001）；（复印件加盖投标人公章）

## 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注：投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

（注：符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。）

## 与评审相关的其他商务资料

## *开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

开标一览表（第   包）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 投报单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 本包投标总价： |  |  |  | 大写： |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是投标货物及相关服务等全部费用的报价。（须分包填写）

投标总价大写金额：

特别说明事项：

投标人公章：

投标人代表签字或签章：

日期：

注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## *投标货物技术规范偏离表

（详见招标文件第五部分“采购需求”）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标货物技术规范偏离表（第   包）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件 应答 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

- 以包为单位分别填报；

- 投标人所提供的货物，应符合招标文件中提出的商务、技术和服务要求。

- “投标文件应答”栏应当填写投标具体参数；技术参数中有明确数值要求的，需要在“投标文件应答”一栏中明确标注出具体的技术参数数值；如仅响应满足指标要求或无偏离或正偏离，则该指标视为无效响应。

- “偏离”栏只能填写“正”、“无”或“负”；第五部分“技术要求”中的实质性要求若存在负偏离，投标将被拒绝。

- 招标文件第五部分要求提供证明材料的，按照相关要求附上检验报告或其他证明材料。招标文件要求提供相关材料的，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料未与投标文件装订成册的，不作为评审依据。

- 除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## *投标人服务项目偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

（请按下表格式，依照第五部分中“服务要求”对应内容逐项响应；可横排。）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离情况 | 说明 | 备注（证明材料所在页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人所提供的服务，应符合招标文件第五部分“服务要求”。如对服务内容提出合理建议或更改，应在服务项目偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。

- “偏离”栏只能填写“正”、“无”或“负”；第五部分 “服务要求”中的实质性要求若存在负偏离，投标将被拒绝。

- 除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 检验报告

产品技术要求中要求提供检验报告的，投标人须提供由公安内部检测机构或兵器装备研究所测试试验中心（中国兵器装备特种产品质量监督检测中心）出具的所投产品的合格检验报告（复印件加盖投标人公章）。

## 服务要求

按照采购需求中“服务要求”结合评分部分，提供详细的服务相关材料；

## 自行编写的技术文件（加盖投标人公章）

包括但不限于以下内容：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细描述；

（2）关键部件明细表（包括品牌、制造厂家名称和国别）；

（3）货物安装验收标准；

## 与评审相关的其他技术文件

# 附件2：修改建议书

修改建议书

项目名称：

项目编号：

一、针对存在限制性的技术指标的修改建议

| 序号 | 本项目技术需求中的技术指标（请详细标明该指标及该指标在采购需求中的页码、行数） | 该指标是否具有限制性（请明确回答“是”或“否”） | 我公司有无能够满足该技术指标的产品（“有”或“无”），如有请写明具体型号 | 据了解，市场上能够满足该指标的产品有哪些（请写明具体的品牌型号） | 修改理由及修改建议 （请明确说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

请潜在投标人针对本项目技术需求中的“限制性技术指标”按上表提出修改意见。

二、针对采购文件中表述不够清晰的修改建议

| 序号 | 本项目采购文件中的表述不够清晰项（请详细标明该项在项目需求书中的页码、行数） | 修改理由及修改建议 （请明确说明） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

潜在投标人：      （加盖公章）

地址：

潜在投标人联系人:               职务：

电话：             手机：             邮箱：

日期：         年    月