苏州工业园区政府采购

招标文件

| 采购编号： | JSZC-320591-ZYTD-G2025-0010 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购 |
| 采购人： | 苏州工业园区苏相合作区安监与环保局 |
| 项目类别： | 货物类 |

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

二零二五年四月

目录

- 招标公告

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 采购需求

- 合同文本

- 评标办法及评分标准

- 第一章 招标公告

项目概况： 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2025年4月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-ZYTD-G2025-0010

项目名称：漕湖专职消防救援站专用装备器材采购

预算金额：82.36万元；

最高限价：82.36万元；

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购 | 1 | 项 | 3个月 |

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起五个工作日。

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

3.报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4.售价：免费。

5.未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6.更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年4月28日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.方式：投标文件网上递交

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子（投标）响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、制作电子投标文件：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

5、苏州工业园区政府采购监督电话：0512-66681110,0512-66186093；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州工业园区苏相合作区安监与环保局

地址：苏州市相城区开发区永昌泾大道1号漕湖大厦

联系人：赵一帆

联系方式：0512-66185257

2、采购代理机构信息

名称：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

地址：苏州相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼

联系方式：0512-66185285

3、项目联系方式

项目联系人：汪明、王巍东

电话：0512-66185285-8033

- 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州咨悦潭建设项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州咨悦潭建设项目管理有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州咨悦潭建设项目管理有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（投标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1投标人认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称（以提供的营业执照副本扫描件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

投标人提交的质疑函必须按照《政府采购投标人质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。因此凡是对招标文件提出质疑的投标人，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标投标人确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：汪明

联系电话：0512-66185285-8033

现场递交地址:苏州相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼。

邮寄收取地址:苏州相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表（详见系统格式）

14.1.3分项报价表（格式见第三章）

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

14.1.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

14.1.4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

14.1.4.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单扫描件））；

14.1.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标（响应）保证承诺书（格式见第三章）；

14.1.5.3投标单位情况表（格式见第三章）；

14.1.5.4投标人法定代表人身份证扫描件；

14.1.5.5法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.5.6投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

14.1.5.7投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表（格式见第三章）；

14.1.5.8技术要求偏离表、商务条款偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.9售后服务承诺书（格式见第三章）；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1项目实施方案

14.1.6.2项目人员配置表（格式见第三章）；

14.1.6.3 类似业绩一览表（格式见第三章）；

14.1.6.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.6.5《中小企业声明函》（格式见第三章）或《残疾人福利性单位声明函》（如有）（格式见第三章）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

14.1.6.6其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.5为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.9为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

（6）如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。

16.6投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起60天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统投标人操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统投标人操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

23.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

23.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

23.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

23.5开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.6投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

23.7至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

23.8开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

23.9资格审查

23.9.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.9.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询：

23.9.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.9.2.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

23.9.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.9.2.4信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

23.9.2.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

（六）不同投标人投标（响应）文件‘机器码一致’

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质投标的投标人不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2评标委员会根据招标文件评标办法及评分标准推荐3名中标候选人，并编写评审报告。中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定排序；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定排序。

31.3采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

31.5在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

31.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.履约保证金

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商在签订政府采购合同后，可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

七、授予合同

33.合同

33.1采购人应当原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标人签订政府采购合同。

33.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

33.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.4本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，履约验收产生的费用由中标（成交）供应商承担（其中验收专家劳务报酬费的支付方式为采购人代中标（成交）供应商转交给验收专家）。确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

八、其他事项

34.相关政策

34.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

34.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

34.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

34.4绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

34.5、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

（1）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、代理服务费

36.代理服务费：按照各标段采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元以0.8%、1000万～5000万元0.5%，5000万元以上0.25%，按差额定率累进法计算。本项代理服务费：12354元。

十、未尽事宜

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）_  为我方授权代表（即代理人），参加苏州咨悦潭建设项目管理有限公司组织实施的编号为（采购编号）的招标活动。代理人在本次招投标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：          。

被授权人联系电话：（手机）。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　月　　日

后附：代理人身份证扫描件

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。

二、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 单位：（元） 人民币 |  |

注：本表中的报价为综合报价，包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装就运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、车辆达到上牌要求费用、中标服务费等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

最高限价：82.36万元；

三、分项报价表

分项报价表

项目编号：	单位（人民币）：元

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）：￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用，各投标人可参照上述格式自制《分项报价表》参加投标。

2、投标总报价超采购预算，或各标的物单价超该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的），投标无效。

3、最高限价：82.36万元；

四、投标函

投标函

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司 ：

我们收到贵公司             号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容应包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装就运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、中标服务费等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

- 我们已详细审查全部采购文件，我们认为采购文件中不存在以不合理的要求限制或者排斥潜在投标单位、不存在对潜在投标单位实行差别待遇或者歧视待遇、不存在指定特定的投标单位、不存在含有倾向性或者排斥潜在投标单位的其他内容，且对本项目采购文件我们已完全知悉所有内容，对采购文件无异议，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 我们同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

- 我们愿意提供采购方在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

- 我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

- 我们愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准支付相关费用。如果我方中标，我方愿意在领取中标通知书时按采购文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

- 如果我们中标，我们愿意在签订合同时支付履约保证金。

- 在接受业务过程中，我方将严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范的要求，客观公正的开展服务工作，确保项目服务质量，按时完成业务，并承担相应的责任。

- 我方同意采购方关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在承接业务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

- 与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

五、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加       （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

声明函

致：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司：

我单位（投标人名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 七、中小企业声明函

中小企业声明函（漕湖专职消防救援站专用装备器材采购）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （消防通用安全绳），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防坐式半身安全吊带），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （防坠落辅助部件），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （移动供气源），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防员降温背心），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （音视频生命探测仪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防过滤式自救呼吸器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （救生抛投器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （单杠梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （挂钩梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （二节拉梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （三节拉梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （15米金属拉梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （多功能挠钩），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防斧），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防铁锹），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防火钩），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防丁字镐），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防锤），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （大力剪     ），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （风力灭火机），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （浮挺泵），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （手抬泵1），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （手抬泵2），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消火栓扳手），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （转换接口套装），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （分水器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防水带65），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防水带80），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水带挂钩），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水带护桥），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水幕水带），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水带包布     ），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （伸缩式救援梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （移车器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （灭蜂枪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防移动储水装置），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水带卷盘），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （O形安全钩），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （D形安全钩），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

......................................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

八、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：   年 月 日

注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

九、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十一、投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表

投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表不得出现价格。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十二、投标单位基本情况表

投标单位基本情况表

单位名称（盖章）：

| 单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 营业执照编号 |  | 成立日期 |  |
| 项目人员总人数 |  |  |  |
| 资产净值（万元） |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名：职务：职称： |  |  |
| 技术负责人 | 姓名：职务：职称： |  |  |
| 联系方式 | 地址：邮编：电话： 传真：E-mail： 联系人： |  |  |
| 开户银行 | 户名：开户行： 账号： |  |  |
| 资金情况 | 固定资产：（万元） 流动资产：（万元） |  |  |
| 其它说明： |  |  |  |

十三、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期 |  |  |
| 2 | 免费更换维修期满后 优惠更换或维修 |  |  |
| 3 | 服务响应 |  |  |
| 4 | 到达现场 |  |  |
| 5 | 解决问题 |  |  |

注：

1、保修期，是指产品出现质量问题后直接更换全新产品或维修；包括人工、配件、材料等一切费用，在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品；

2、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十四、类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：后附评分办法及评分标准中要求的业绩证明材料。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十五、项目人员配置表

项目人员配置表

项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 第四章 采购需求

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司受苏州工业园区苏相合作区安监与环保局的委托，就其需要采购的漕湖专职消防救援站专用装备器材采购采购进行国内公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320591-ZYTD-G2025-0010

2、项目名称：漕湖专职消防救援站专用装备器材采购

预算金额：82.36万元；

最高限价：82.36万元；

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购 | 1 | 项 | 3个月 |

采购需求

3、本项目不接受联合体投标；本项目不接受进口产品。本项目核心产品为：手抬泵；

二、基本参数要求

漕湖专职消防救援站专用装备器材采购

| 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防通用安全绳 | 10 | 根 | 1.整体要求 1.1符合国家XF(GA)494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维。 3.技术性能： 3.1直径：16±0.5mm，长度50米。 ▲3.2破断强度：≥49.5KN。 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5.5%。 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |
| 消防坐式半身安全吊带 | 8 | 根 | 1、总体性能符合XF494《消防用防坠落装备》标准的要求， 2、Ⅱ型安全吊带，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，可调节的宽大腿环，使安全带佩戴快速且无松脱、滑落现象，适用于紧急逃生或救援； 3、安全吊带的织带和缝线由原纤维制成。承重织带，材质：1680D涤纶丝，宽度：45±1mm，厚度1.8±0.2mm。织带为一整根，无接缝，边缘无松脱、割口或磨损。能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封措施来防止织线松脱。经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不会出现融熔、焦化现象； 4、缝合接口及缝合末端回缝30mm；安全吊带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查。线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线； 5、安全吊带共3个7075铝合金材质的金属拉环，厚度9.35±0.5mm，拉环为一体冲压式成型结构，无焊接，更加安全。腰部前方、左、右各1个拉环，两侧具有工具挂环，承重大于5kg； 6、安全带的带扣的边角半径为6mm。带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象； 7、金属部件无棱角、毛刺，无裂纹、无明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。零部件安装端正，整带平直、整洁，没有污油渍、缺损及其他外观缺陷。金属零件的耐腐蚀性能盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求； 8、具备扩展能力，可根据需求，配合肩带，扩展为全身式安全吊带（不可倒置型）； 9、安全吊带设计负荷≥2.67kN，通过静负荷性能（正立方向静拉力22kN）和抗冲击性能试验，试验后，不会从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不会超过10mm，而且安全吊带不会出现影响其安全性能的明显损伤； 10、重量：≤1100g。 |
| 防坠落辅助部件 | 8 | 套 | 整套防坠落辅助部件符合XF494标准，配置包括手套1双，头盔1顶，全身安全吊带1套，静力绳100米，护绳套2只，安全钩10只，手式上升器1套，脚踏带1根，下降器1个，抓绳器1个，缓冲器1个，动力挽索2根，梅陇锁4只，连接扁带1根，换轮2个，短扁带2根，长扁带2根，地垫1块，装备整理包1只。 1、手套：耐用的双层皮质，手掌采用A级牛皮制造，虎口额外加强了耐磨性，手背采用了耐磨透气的尼龙材料，手腕采用橡胶材料，配有一个加强的连接孔； 2、头盔：主要用于保护佩戴者免受坠落物体的直接撞击； 2.1透气孔≥16个，提供了极佳的透气性； 2.2具有防震ABS/PC外壳，内衬EPS提供了良好的佩戴舒适感，内部衬垫可以拆洗； 2.3不少于四个头灯卡扣，能安装市面上任何头灯，头灯卡扣带有反光贴，提高了辨识度； 2.4重量：≤410g 3、全身式安全带 3.1挂点≥8个，腰部腿环全可调安全带，内置胸升 3.2两肩部的连接点可用于受限空间垂直提吊救援 3.3腰部两侧，两个腿环，共计4个快插扣，能实现迅速穿脱安全带 3.4模块化设计，肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带 3.5腰带上的反光条和肩带上的反光带能增加在黑暗条件下工作的识别 3.6腰带和腿环上额外的环（腰部8个腿部4个）可以挂载更多的装备 ▲3.7腹部挂点可以承受不小于24kN的拉力 3.8重量：≤2550g 4、静力绳： 4.1绳皮股数≥44股 4.2直径：≤10.5mm ▲4.3破断强度：≥32kN 4.4每米重量：≤72g 4.6长度100米 5、护绳套：材质：聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、涤纶、钢；⻓度：≥70cm； 6、铝合金O形双动锁：材质：铝合金；纵向拉力：≥26 kN；横向拉力：≥8 kN；开口拉力：≥7 kN；开口大小：≥21 mm；重量：≤81 g； 7、手式上升器： 7.1左手和右手各一个； 7.2不锈钢凸轮，提供高耐腐蚀性； 7.3宽大的下连接可同时挂入两把锁扣上连接孔可扣入一把锁扣套住绳索； 7.4重量：≤190g； 7.5强度：≥12KN 7.6材质：主体轻合金，凸轮：不锈钢，手柄：塑料 7.7适应绳径：8-13mm 8、脚踏带：通过不锈钢⼆孔调节扣，可以快速调节绳索⻓度，提⾼绳索作业的移动效率，可调节⻓度：35-150cm； 9、防恐慌下降器： 9.1带有防恐慌功能 9.2手柄过度用力或松开，都可以自动制停 9.3承重：≥225 kg 9.4强度：≥18kN 9.5重量：≤365g 9.6适用直径：10-12 mm 9.7材料：凸轮结构：不锈钢，侧板：轻合金 10、抓绳止坠器： 10.1导向性止坠器和工作定位装置 10.2凸轮可以在需要的位置锁住，当受力后可以释放 10.3只使用扁带连接时，扁带长度≤20cm 10.4重量：≤188g 10.5工作负荷：≥100kg 11、势能缓冲器：长度≥70cm，坠落打开后115-118cm，强度：≥15kN； 12、动力挽索：12.1由动力绳制作而成；12.2直径：≤11mm；12.3强度：≥22kN；12.4材料：尼龙，轻合金, PVC；12.5重量：≤120g； 13、梅陇锁：直径≤8mm；材质：镀锌钢；纵向拉力≥35 kN；横向拉力：≥10kN；开口大小≥11 mm；重量≤77 g； 14、连接带：轻量化高强度短扁带，重量≤12g，材料：聚酰胺纤维，强度≥22kN，宽度≤16mm，长度≤11cm， 15、滑轮：高效率大尺寸单滑轮，效率达到94%，顶部大型连接孔可容纳不少于3把锁扣，重量: ≤257g，强度:≥32 kN ，最大使用绳径:13毫米，轴承类型: 封闭滚珠轴承。 16、扁带80：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥80cm，重量：≤60g； 17、扁带120：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥120cm，重量：≤86g； 18、地布：100%耐⾼温棉帆；双层16安加密⾯料⻋缝结构坚固耐磨，充份保护。6个304不锈钢17mm孔径⽓眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。 19、装备包： 19.1顶部和背部有大开口，能轻松拿取主仓物品，采用YKK拉链； 19.2人体工程学肩带和背部衬垫，有可调节胸带，背重物不容易滑落； 19.3带有泡沫的底部和前部采用超级耐用的尼龙材料，保证了长时间的使用，并且能保护你的装备 19.4容量：≥40L |
| 移动供气源 | 1 | 套 | 1，移动供气源特别适合在隧道，管道或其它有限空间中，以及其它污染环境中完成长时间、大工作量的复杂工作时使用。产品符合GB6220-2009《呼吸防护 长管呼吸器》标准。 2，主要配置：一部具有配件收纳箱的手推小车，一个配有40米主管的软管盘，两根10米中压软管，两根腰带供气系统，两个面罩，两个供气阀，两套逃生呼吸器，一个减压阀，一个Y型接头，四个6.8L气瓶。 3，气瓶固定方式为弹性固定机构，非束带固定，安装和更换更加快捷；作为独立气源供气、可单独打开和关闭每个气瓶、在不中断持续供气的情况下更换气瓶。每个气瓶连接手轮处配置有橡胶保护套，避免连接口被污染、损坏。四个独立的高压放气阀，更快泄放气瓶连接管中高压余气，避免带压更换气瓶对系统的影响。 4，小车止滑支架可实现小于20°斜坡区域的支撑，单脚即可操作、使整体车身更稳固。 5，2根独立的腰带供气系统，可供两个人同时作业；同时配备2套逃生呼吸器，确保使用人员安全。 6，全面罩泄漏率＜0.002%，吸气阻力＜135Pa，呼气阻力＜530Pa，静态压力＜310Pa;面屏抗冲击性能达到EN136 classIII级。 7，供气阀可360度任意角度同面罩连接，插接面罩即自动供气、无需激活操作， 脱开面罩即自动停气、无需按钮操作。 8，减压阀安全可靠的不易被触碰设计，与气瓶之间采用直接连接；卸压阀启动后，吸气阻力＜0.10KPa，呼气阻力＜0.55KPa. 9，精度1.6级的高压和中压两个压力表，高压表指示气瓶的压力、中压表指示中压输出压力，能让监护人员更好的观察管路中气体压力状况。 10，警报器激活压力5.5MPa、平均消耗量＜1.5L/min，报警声强>95dB、持续时间>20s. |
| 消防员降温背心 | 12 | 件 | 1.产品技术性能符合《中华人民共和国公共安全行业标准》中XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》技术要求。 2.蓄冷袋采用马赛克结构，4×4方格，前后身各1只，超大面积覆盖身体躯干部位达到更好降温效果。 3.马甲由外层、隔冷层、舒适层三层结构组成。颜色为藏蓝色。 4.外层面料损毁长度经、纬向≤100mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。断裂强力经、纬向≥350N；撕破强力经、纬向≥25N。 5.外层面料经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化。 6.蓄冷剂无毒、无害，对皮肤无刺激，对环境友好，提供安全性认证。 7.蓄冷剂相变热≥200kj/kg。蓄冷剂总蓄冷量≥300kj。 8.蓄冷降温袋静压负重≥490N。接缝断裂强力经、纬向≥350N。 9.贴体温度≥5℃。总质量≤2.0 kg。 |
| 音视频生命探测仪 | 1 | 台 | 1、音视频生命探测仪结合了音视频成像技术、水下视频技术和无线传输技术相结合的侦检救援装备，主要用于探测和定位因地震、爆炸、滑坡、矿山事故或建筑凹陷被掩埋在倒塌结构中的幸存者 2、设备由探测仪主机、无线控制终端、电动旋转音视频探头和防水视频探头组成； ▲3、主机：彩色触摸显示屏≥8寸，按键和触摸结合双操控方式；有手腕带能单手手持 4、主机能一键录像、拍照和存储功能，能通过触摸放大、缩小照片；内存容量支持≥256G 5、预览功能：在回放宫格画面中能显示照片分辨率、经纬度信息和时间日期 6、主机具有画面有≥8倍放大和缩小和卫星定位功能，能显示主机当前的实际坐标位置 7、探测仪连续工作时间≥10小时； ▲8、远程控制终端屏幕≥10寸；传输距离≥80米；控制距离≥80米；远程控制终端能进行音频视频实时无线传输，能进行无线访问查看；主机照片、视频，能控制拍照、录像、旋转、放大缩小画面、灯光 开启调节。 9、电动音视频探头：直径≤30MM，补光灯数量配≥8颗高亮LED灯；旋转探头角度横向≥360°、纵向≥90°；探头内置音频探头，可实时双向通话。 ▲10、防水视频探头：直径≤33MM,内置≥8颗高亮LED灯，夜视功能照度低于0.003lux的情况能看清8米内人物活动迹象；防水等级≥IP68 11、产品具有防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb 12、伸缩杆伸展长度≥3.4米和≥20米的延长线，可用于水下、井下或悬崖等救援 13、配置防水、防尘和防摔防护箱 |
| 消防过滤式自救呼吸器 | 30 | 个 | 1、符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求； 2、防护头罩：高效阻燃，抗高温，保护头部，面部避免受火星伤害； 3、视窗：视野开阔，透光度好，使得逃生路线清晰可见； 4、半面罩：橡胶材质，可贴合各种脸型，内置呼气阀，确保呼吸通畅； 5、头带：松紧可调，贴合头部，不易晃动脱落，可自行调节适配，避免呼吸器产生较大幅度移位，对视野造成严重影响； 6、防护时间：≥30分钟； 7、过滤装置：过滤一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒雾等有害气体，滤烟效率≥95%。 8、CO透过积累量≤200ml/m3；吸气中的 CO≤2%；氰化氢透过浓度≤10ml/m3；吸气温度应小于 65 度；吸气阻力≤800Pa；呼气阻力应≤300 Pa；视窗透光率大于 85%；有效期不低于 3 年。 |
| 救生抛投器 | 1 | 个 | 1、符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求； 2、产品配置：发射主机 1 个（抛投器主机内置1.5 升碳纤维气瓶）、多功能底座 1 个、陆用救援弹≥2 个（内置救援绳）、水用救援弹≥2 个（内置水用救援绳，带自动充气救生圈）、训练弹≥1 个、绳包≥2 个（分别内含≥190 米水用救援绳，与水用救援弹和训练弹配合使用）、装绳器≥1 个、收绳器≥1 套、双滚珠角度仪≥1 套、气瓶充绳器≥1 套、16 克 CO2 压缩气瓶≥4 个、触发剂≥4 个、救生圈保护套≥2 套、锚钩≥1；套航空箱一套； 3、工作压力：≥8.5Mpa（±0.1 Mpa），重量≤8.5KG（净重）； ▲4、抛射距离：陆用时抛射距离≥350 米；水用时抛射自动充气救生圈距离≥250 米，搭配直径8mm专用绳索发射金属锚钩时，抛射距离≥80米； ▲5、抛绳规格：陆用抛绳规格：抛绳断裂强度≥2500N；水用抛绳规格：抛绳断裂强度≥7400N； 6、抛射偏差角≤0.8°； 7、枪体上有手动泄压阀，精准控制抛投器工作压力； 8、配备有充绳用的气瓶收绳器，连接 G5/8 国标气瓶空呼气瓶进行充绳，实现现场充装弹头； 9、配备金属多功能底座，有 30°、45°、55°、65°、75°等 5 个调整角度。带有 2 个钢钎及防滑橡胶，适用多种复杂环境下使用； 10、枪体上装有压力表（内嵌枪体里），实时显示阀体工作压力； 11、配备有调校发射角度的双滚珠角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投，能使救援弹抛射的更加接近目的地、且抛射距离更远； 12、铝合金航空包装箱，坚固防水抗震，可规则堆放在救援车上，方便快速投入救援； 13、配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。 |
| 单杠梯 | 2 | 把 | 1.整体要求 1.1符合XF(GA)137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3. 技术性能 3.1工作长度3±0.1m。 3.2最小梯宽250±2mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤9.0kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 3.7梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：10.5°。 3.8侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.1mm、外弯曲≤1.1mm。 3.9侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.10粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 |
| 挂钩梯 | 3 | 把 | 1.整体要求 1.1符合XF(GA)137-2007《消防梯》标准要求。 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3. 技术要求 3.1工作长度4±0.1m。 3.2最小梯宽250±2mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤10.5kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°。 3.10侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.11粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 |
| 二节拉梯 | 3 | 把 | 1.整体要求 1.1符合XF(GA)137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术要求 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距280±2mm。 3.4整梯质量≤29kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏； |
| 三节拉梯 | 2 | 把 | 1.整体要求 1.1符合XF(GA)137-2007《消防梯》标准要求。 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术要求 3.1工作长度9±0.2m，合并高度5.4±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤44kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.06%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤11°、α逆：≤11°。 3.10滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不出现位移。 3.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.5mm、外弯曲≤1.5mm。 3.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.14粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后均无脱胶现象。 3.15抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 |
| 15米金属拉梯 | 1 | 把 | 1.整体要求 1.1符合XF(GA)137-2007《消防梯》标准要求。 2.技术要求 2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 2.2最小梯宽350±4mm。 2.3梯蹬间距340±2mm。 ▲2.4整梯质量≤57kg。 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。 2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。 2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。 2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 |
| 多功能挠钩 | 2 | 套 | 产品执行标准：GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》。 1、主要应用场景：消防挠钩系消防部队在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆工具。 2、材料和结构：消防挠钩更换杆头后派生出的产品有:消防斧、消防榔头（铝合金材质）、消防爪耙、标高量尺、消防撑顶器，长柄消防锯，消防剪，探路棒，医疗担架等。 ▲4、抗拉离性能：挠钩连接件抗拉离性能 kN：12.5KN不脱落 ▲5、钩拉性能：消防挠钩应能承受3000N的拉力，且应无断裂、脱落等现象 6、消防挠钩产品由4节可组合手柄和9个工具头组成，放置在1个携行箱内。由4节手柄和尖顶单头挠钩工具头组合为最大长度状态的消防挠钩时，总长度≥4300mm，额定拉力≥2000N， 7、工具头包括尖顶单头挠钩工具头1个，尖顶双头挠钩工具头1个，平顶双头挠钩工具头1个，Y形撑顶工具头1个，爪耙工具头1个、剪刀工具头1个，锤形工具头1个、锯型工具头1个、铲型工具头1个。 8、各组件质量 尖顶单头挠钩工具头≤1.04KG，尖顶双头挠钩工具头≤1.26KG，平顶双头挠钩工具头≤1.25KG，Y型撑顶工具头≤0.78KG，爪耙工具头≤1.15KG、剪刀工具头≤0.97KG，锤形工具头≤0.81KG、锯型工具头≤0.55KG、铲型工具头≤0.86KG，可组合手柄≤3.04KG（0.76KG/节，共4节），携行箱≤6.09KG。 10、可组合手柄为合成树脂管加金属连接头形式。 |
| 消防斧 | 5 | 把 | 1.PVC绝缘柄防滑减震，握持舒适，能有效降低握持斧柄的劳动疲劳强度。手柄总长≥90cm，头重重量≥1.58kg。末端带有穿绳孔方便穿绳，挂起来更方便。 2. 斧头45#碳钢锻打，刃口热处理，硬度48-55之间，可一次性砍断12mmQ235A热轧圆钢。斧头和手柄的连接处经过灌胶处理，压力机注入专业胶防止掉头，大大增加使用者安全系数。 3.具备砍、剁等功能，是消防破拆不可少的工具之一。 4.品经测试可承受29400N（3000kg）斧头与斧柄不拉脱，对于消防员救援过程中更安全可靠。 |
| 消防铁锹 | 5 | 把 | 适用于救援人员携带方便，重量轻，易使用，安全可靠； 1、功能：铲、镐、锯、斧、扳手、割绳槽、破拆锥、刀、呼救哨、打火石、 开瓶器、防身棍等。 2、结构：五合一连接组织结构；铲头、三节连接杆、尾锥。 3、规格：总长度 ≥750mm，铲头宽度 ≥129mm，铲头长度 ≥166mm；重量 ≤900g。 4、材质：铲面为3CR13锰钢，硬度 48+，刃口锋利，功能化结构设计，光泽无斑点，不小于2.5mm 板材厚度；连接杆铝镁合金材料，抗冲击力不小于1200KN，壁厚度达不小于5mm，丝扣紧凑，拆卸方便，适合高寒高温。 |
| 消防火钩 | 5 | 根 | 1、主要用于火灾救援现场，掘开燃烧物、障碍物、覆盖物等； 2、手柄材质为PVC+PTR+玻璃纤维,具有阻燃绝缘功能，承受拉力≥4000N； 3、钩头材质为碳钢，锻打，硬度35-46HRC； 4、整体长度≥3M； |
| 消防丁字镐 | 2 | 把 | 美式救援镐由绝缘镐柄和镐头组成，总长≥90cm，镐柄芯部采用玻纤棒，保证强度，表面采用PVC制成绝缘、轻便、高韧性，外表包裹一层TPR（热塑橡胶）经人体工程学设计防滑、不震手、环保，因材料特殊性永不折断，采用倒装工艺安装永不脱头保证使用安全，镐头由锰钢锻打制成，经淬火工艺处理硬度（HRC）保持48-55之间，可一次砍断12mmQ235A热轧圆钢，适用于城市、森林等救援破拆作业。 |
| 消防锤 | 3 | 把 | 消防锤头部采用高碳钢锻造，一体成型设计，整体实心不掉头。锤柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，增加抓握力和舒适感，不易打滑，减震性好。柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，锤柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，防震抗弯。经过特殊热处理淬火工艺在应急救援中可以砸锁、破门、破坏石膏、复合板等墙体开辟救援通道是火场必不可少的的工具。 |
| 大力剪 | 4 | 把 | 1、绝缘剪短钳由工作钳口、绝缘部分和握手三部分组成； 2、绝缘剪断钳符合 DL/T 1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》； 3、可对带电线缆进行安全操作，剪柄全部采用绝缘材质包裹，耐电压可达5000V； 4、剪切性能：直径16mm以下电线、钢筋； 5、将切硬度：≥HRC30; |
| 风力灭火机 | 2 | 台 | 1、有效风力灭火距离：2.13m；出风口风量：0.45m³/s，气缸排量：79.7cm³。 2、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转5h未出现故障，转速下降小于标定转速的5％。二次启动后正常工作。超速试验：符合GB/T10280-2008规定。叶轮静平衡试验：符合GB/T10280-2008规定。 3、安全防护（不漏油、不漏电）：符合GB/T10280-2008规定。 4、常温启动：5s，燃油箱容量：2.02L 5、整机装配质量：装配正、确完整，运动件运转灵活，没有干涉、阻滞。翻转试验：标定转速下自水平位置上、下、左、右倾斜90°均能正常工作。发动机功率：符合GB/T10280-2008规定。 6、发动机工作转速：6800r/min。 7、一次加油连续工作时间：110min。 8、耳旁噪声：95dB（A）。 9、手感振动：1.8m/s²。 10、净质量：约10kg。 11、热防护罩：符合GB/T10280-2008规定。使用说明书：符合GB/T10280-2008规定。标志与包装：符合GB/T10280-2008规定。 12、最大排风量 ：1872 m³/h，（0.52m³/s=1872m³/h） 13、有全封闭的油管：发动机供油管全封闭在油管保护器里，操作使用时不易被树枝意外挂断和在火场造成漏油，更安全。 14、采用混合4冲程发动机，加上优化设计制造的风机叶轮，风力强劲有力。机器重量分布合理：机器重心低，背负时与人体重心完美重合，无论在平地还是在坡地上，不会有后仰的趋势。 15、吹风管长度可在35cm范围内调节，能更好的适用不同的使用现场。 16、带有4点弹簧减震系统的动力设备，可以充分提高背负时的舒适度。可调节带透气减震垫的双肩背带，进一步提高操作人员的舒适度，操作灭火机时不易疲劳，安全性更高。 |
| 浮挺泵 | 1 | 台 | 1. 设备应适用于消防灭火、城市排涝、给排水作业等应急救援任务需要，具备功率强劲、运转稳定，启动快捷，故障率低等优点。 2. 设备动力应为单缸风冷四冲程发动机。 3. 设备功率≥6HP（马力），额定转数≥3500RPM，额定排量≥220cc。 4. 设备应能不限时间的干转而不会损坏设备。 5. 设备外形采用低重防倾覆设计，可抵御大风大浪。 6. 设备浮箱采用耐磨损、耐穿刺、耐腐蚀、耐紫外线的高强度尼龙复合材料。 7. 设备浮箱两侧设计了免安装一体成形的超大把手，方便运输和储存。 8. 设备泵体和叶轮应采用铝合金材料，可以抽吸海水、工业废水等恶劣水质。 ▲9. 设备最大扬程应≥45米。 10. 设备最大流量应≥1150升/分钟。 11. 设备最大出水压力应≥4.5bar。 ▲12. 设备最小吸水深度应≤20mm。 13. 设备噪音等级≤95dB。 14. 设备采用独立式油箱，油箱容积≥6升。 15. 设备可连续工作时间≥180分钟。 16. 设备尺寸应≤800×600×420厘米。 17. 设备干重应≤30公斤。 18.设备预留了防水电池仓，可选配安装遥控装置。 |
| 手抬泵1 | 1 | 台 | 1、消防泵整体符合GB6245-2006《消防泵》标准要求； 2、发动机采用(EFI）电子燃油喷射系统，运行更加稳定。 3、发动机类型：立式，单缸，手动，电动, 风冷，二冲程； 4、输出功率：≥10KW; 5、转速：≥6000转/分钟； 6、油箱容积：≥5L； 7、水泵类型：单泵单程离心泵； 8、真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米） ▲9、额定流量：≥9.5L/S（吸深3米）; 10、额定压力：≥0.5MPA; 11、吸水口：≤65mmm； 12、重量：≤55KG |
| 手抬泵2 | 1 | 台 | 1、消防泵整体符合GB6245-2006《消防泵》标准要求； 2、发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程汽油机； 3、发动机需带有过热保护功能，燃油应采用自动混合比例供应； 4、启动方式：电启动/自回式手拉绳启动随意切换； 5、水泵类型：单泵单程离心泵，碳纤维活片无油式真空泵； 6、手动操作吸水，最大吸程≥7米； 7、输出功率：≥33KW; 8、转速：≥5200转/分钟； 9、油箱容积：≥17L； ▲10、额定流量：≥19L/S（吸深3米）; 11、额定压力：≥0.5MPA; 12、进水口≧Ø80mm； 13、出水口≧Ø65mm，可转动180度； 14、引水时间≦11秒； 15、整机体积为≦705mm×625mm×735mm 16、重量：≤100KG |
| 消火栓扳手 | 6 | 个 | 1、扳手头部内角设计，夹合有力，紧固，不易打滑，便于辅助消火栓的正常开启和关闭。 2、加强手柄设计使用杠杆原理，强度高，摔不断，表面耐磨损。 3、产品材质：采用烤漆工艺一体成型。 4、颜色：红色 |
| 转换接口套装 | 2 | 套 | 1、产品符合GB12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。 2、用于更换各类异型异径消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连接转换的消防器材，有一个铝合金箱体配合16件各类转换接口组合成一个整体的异型异径组合套装。接口型式为：80雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、80雄转65雌、65雄转50雌、80内扣转65内扣、65内扣转50内扣、65内扣转40内扣、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80内扣转80雌、80内扣转65雌、65内扣转80雄、65内扣转65雄、65内扣转80雌、65内扣转65雌。 3、接口表面阳极氧化处理，接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后应能正常操作使用 4、工作压力强度≥2.5MPa； |
| 分水器 | 10 | 个 | 1、符合XF868-2010《分水器和集水器》标准； 2、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 3、阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理； 4、手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 5、球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理； 6、把手：T型浸塑把手； 7、工作压力：≥2.5Mpa 8、重量：≤4.6 kg 9、分水器口径为：进水口80mm卡式雄接口，出水口为3X65mm卡式雌接口 |
| 消防水带65 | 100 | 盘 | 1、符合 CCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则》和 GB6246-2011 标准， 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁； 无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的 厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水 快； 3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥6.0MPa； 4、每盘长度 20 米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用； ▲5、单位长度重量≤280g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤ 1.5％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%； 扯断强度≥50MPa 7、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计 工作压力； 7、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 1.6MPa。接口外观质量：表面平 整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、 砂眼。配专用橡胶水带护套。 |
| 消防水带80 | 150 | 盘 | 1、符合 CCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则》和 GB6246-2011 标准， 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁； 无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的 厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水 快； 3、水带内径：（76.0-78.0）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥5.5MPa； 4、每盘长度 20 米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用； ▲5、单位长度重量≤320g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤ 1.8％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%； 扯断强度≥50MPa； 6、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计 工作压力； 7、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 1.6MPa。接口外观质量：表面平 整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、 砂眼。配专用橡胶水带护套。 |
| 水带挂钩 | 15 | 个 | 1、参照XF494-2004《消防用防坠落装备》 2、水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是消防车的附件之一。水带挂钩是由尼龙带、不锈钢挂钩组成。长度不小于50cm。 |
| 水带护桥 | 2 | 副 | 1.整体要求 1.1采用天然优质橡胶,钢模制造而成。 1.2产品美观大方，双槽整体护桥，强度高，经久耐用，使用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场辅设消防水带的辅助器材。 2.技术性能 2.1护桥槽：宽度：90mm 深度75mm 2.2外形尺寸：85*57cm 2.3底板厚度： ≥5mm 2.4质量：≤30KG |
| 水幕水带 | 20 | 盘 | 1、参照执行CCF-MHSB-07《消防类产品性认证实施规则》和GB6246-2011标准； 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.3MPa，爆破压力≥5.4MPa； 4、规律排列喷射孔喷射孔之间相距约（30-35）cm，喷雾高度≥10m，产生水幕阻挡稀释易爆和有毒气体； 5、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用，单位长度重量≤265g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤0.5％，直径膨胀率≤3.0％，附着强度≥55N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa； 6、水带端部标明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力； 7、水带两端绑扎沃卡式接口，公称压力 1.6MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套； |
| 水带包布 | 15 | 个 | 1.产品材质：高强度涤纶长丝。 2.水带包布是消防器材的一种，用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一。 3.它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 |
| 伸缩式救援梯 | 1 | 架 | 1、铝合金材质，收拢长≥1.12m，完全展开≥3.8m； 2、重量：≤12.5kg； 3、标准承重≥150kg； 4、梯级12布，工作高度≥2.9m。 5、具有锁定指示孔，快速一键解锁；靠墙防滑端帽；防夹手装置，外扩平衡梯脚。 |
| 移车器 | 1 | 套 | 利用杠杆原理，通过撬杠撬动移车器的撬柄支起车轮移车。 1、通用于各类轿车、越野车及微型轻型客车一器全能； 2、纯粹机械的设计终生免维护，超长保用； 3、高强度结构钢满焊而成保证受力不变形，万向脚轮量身特殊定制转动灵活高承载； 4、杠杆抬升一次到位快捷省力易操作； 5、配有地面保护轮及二次释放装置，避免操作时划伤地面。 6、单个规格尺寸≥350mm*620mm*200mm，单个净重：≤23公斤，每套数量：4个， 单个承重：≥1000公斤/个（四个最大承重≥4000公斤），支起最小离地间隙约60毫米。 |
| 灭蜂枪 | 1 | 套 | 1、主要用于配备消防救援队伍，供处置户外马蜂窝使用，对快速高效进行蜂窝处置、保护消防员和群众生命安全。用快速打气和储气装置，将蘸有灭蜂药剂的箭杆射入蜂窝，起到毒杀和熏离马蜂的作用。 2、技术参数： 2.1打气方式：设定压力值充压自动停止或手动打气； 2.2最大压力：4BAR； 2.3产品重量：整体含箱子重量≤4kg 2.4灭蜂器重量≤2kg； 2.5箭只垂直最大有效射高≥40m 3、灭蜂器包含内容： 3.1灭蜂器 1 把， 3.2智能电动充气泵1套（含UBS充电线、充压软管、收纳袋等） 3.3灭蜂箭 100 支（含箭头、箭杆、箭尾）， 3.4箭只保护管100支 3.5管腔清洁刷（不锈钢杆把）1支 3.6灭蜂药剂 1 瓶（可以浸泡约 500 根灭蜂箭）， 3.7箭杆收纳盒 1 个， 3.8橡胶手套 10双， 3.9口罩 10 个， 3.10激光瞄准器 1 只，备电1只 3.11电池充电器 1 个， 3.12使用说明书 1 份， 3.13报警人危险告知书模板 1 份， 3.14器材箱 1 个（带锁2把钥匙）。 |
| 消防移动储水装置 | 1 | 个 | 移动式消防储水装置可为消防部队提供移动性水源储存及水源中转，并经泄气、拆卸、折叠后可放置于器材箱等空间的装置。 1、储水装置为圆台形结构，主要有罐体、进出水口、电动充气装置及修补工具包等配件组成。 2、符合XF1204-2014标准，容积：≥10T； 3、尺寸：≤3.6m×2.9m×1.2m； 4、材质：高强度夹网布，聚酯纤维：1000D*1000D； ▲5、纤维含量：100%；撕裂强度：≥8000 N/5cm；拉伸强度：≥4900 N/5cm；抗刺穿：≥400 N； 6、储水装置为充气式，充气圈进气口处设置压力显示装置，且保压2h无泄漏； 7、低温性能：低温冲击后，无裂纹； 8、排水口：≥65mm，接口符合 GB 12514 的规定； 9、储水装置采用聚氯乙烯材质设置永久性柔性产品标识； 10、提供纸质版产品使用说明书、合格证及保修卡。 |
| 水带卷盘 | 2 | 套 | 充分利用物理学落差原理，通过车轮的驱动传动收取水带，也可以单盘或双盘收取水带。具有重量轻、体积小，工作效率高； 1、材质：不锈钢、钢板、6061铝合金； 2、车身外观静电喷塑(消防红)，转盘、手柄镀铬工艺 ；尼龙耐磨轴套，拉伸轮毂，聚氨酯防滑轮胎； 3、尺寸：收缩≤43CMX22CM X 84CM，展开≥43CM X22CM X 108CM； 4、重量：≤18KG; |
| O形安全钩 | 60 | 个 | 1、产品符合XF494《消防用防坠落装备》标准； 2、轻型O型锁扣椭圆外形可使较宽的装备如滑轮、上升器和移动止坠器位于最佳位置。 3、流畅的内部设计和Keylock系统避免钩住绳索或挂片等锚点。H型轮廓有助于更好的抓力，保护标记不受磨损，减轻重量； 4、可与锁扣定位杆配合使用，能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接； 5、上锁系统：自动扣。 6、7075铝合金制，重量≦75g，开口尺寸≥22mm， 纵向拉力≥25KN， 横向拉力≥8KN，开口拉力≥7KN ； |
| D形安全钩 | 60 | 个 | 1、产品符合XF494《消防用防坠落装备》标准； 2、D型不对称铝制锁扣,三段自动锁,D型的外形用于连接下降器或定位挽索等装备。 3、无钩状锁鼻设计，避免与锚点、绳索等发生意外钩挂；H型截面，保护标记免受磨损； 4、纵向拉力≥27kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN，开口≥24mm，重量≤75g。 |

三、其他综合说明

（一）投标人必须承诺招标文件中提出的要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。采购文件及附属清单中如有涉及相关品牌的，不做依据及要求。

（二）投标人所投产品应能够明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数或性能说明书。中标单位所提交的技术资料应随每批货物包装发运，其费用应包括在该品目的基本报价中，中标单位提供的技术资料应与其提供的货物相一致，技术资料应该全面、详细。

（三）投标总报价一次报定，包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装就运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、中标服务费等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

（四）验收标准：本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收。满足国家相关标准及有关规定和采购文件要求，并由采购方验收通过。

1、中标单位向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人和中标单位依据供货清单共同对货物进行检验，并对设备的数量、品质进行逐项检查；

2、 验收以最终采购人及相关部门（如有）验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件；

3、 验收要求

（1）中标单位必须严格按照投标时所投原产品品牌进行供货，提供货物绝不低于招标文件规定的规格和材质要求，如果采购人发现一件产品不符合国家标准及采购文件要求，中标单位需无条件退货，并按照合同总价款的20%违约金无条件支付给采购人，违约金从中标单位提交的履约保证金或采购人应付中标单位的任何款项中支付。同时采购人有权终止合同，并保留追究中标单位责任的权利。

（2）验收标准：中标单位提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标单位承诺的其它指标。

（3）在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知中标单位并提出索赔。

（4）验收期限在安装调试结束60个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（5）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目填好《政府采购合同履行验收报告》并盖章签名。履行验收报告作为最终付款所需文件的组成部分。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市产品质量监督检验所的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（五）交接、培训、保修期、售后服务

1、交接清单（英文或原文、与原文相对应的中文翻译件）,货物交货地点统一由甲方指定目的地。

2、培训计划（中文版）：提供培训计划，培训时间为货到后不得超过15个工作日，培训用的文字和影视资料，影视资料需包含产品介绍、操作使用、维护保养、常见故障判断等内容。

3、保修期：全部器材免费质保一年，自货物交验后计算，产生设备的损坏和故障，由中标单位负责免费更换或维修，保修期内，所有货物维护保养服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

4、售后服务，投标单位提供7*24小时技术支持和售后服务。接到报修通知后2小时内响应；6小时内赶到现场；12小时内解决问题。

（六）知识产权：中标单位应保证在本国因使用本项目涉及的设备而引起第三方提出的专利权、商标权或工业设计权侵权时的采购人无责任。并由中标单位承担由此产生起诉、行动、行政程序索赔、请求等的应对流程及责任以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

四、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网所发布的公告为准。

- 第五章 合同文本

| # 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

根据                 采购编号为                 号的招标文件及中标人的投标文件和中标通知书等，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书。

甲方、乙方本着自愿、平等、互利、诚信的原则，经友好协商，现达成如下协议，供双方共同遵守。

1、合同标的物和合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 ，（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

1.1本合同价格包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装就运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、中标服务费等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2、标的物交付

2.1交货日期：3个月内完成供货交付甲方使用。

2.2交付地点：苏州工业园区苏相合作区，采购人指定地点。

2.3标的物的所有权自标的物交付时转移。

2.4包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

3、技术规范

3.1所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

4、质量、安全要求

4.1乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

4.2乙方应保证在本国因使用本项目涉及的设备而引起第三方提出的专利权、商标权或工业设计权侵权时的甲方无责任。并由乙方承担由此产生起诉、行动、行政程序索赔、请求等的应对流程及责任以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、验收及伴随服务

5.1验收标准：本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对乙方进行履约验收。乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

5.1.1根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.1.2在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

5.1.3甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.1.4验收期限在安装调试结束60个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

5.1.5验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

5.2伴随服务

5.2.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

5.2.2 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

5.2.3提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

5.2.4在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

5.2.5对甲方技术人员的技术指导或培训。

5.2.6除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

6、合同价款支付

6.1付款步骤：合同签订后，付至合同价的50%，器材完成验收后付至合同价的95%，余款在质保期满后1个月内付清。

6.2付款时乙方须提供如下A、B单据

A、正式的发票。

B、由甲方双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

6.3支付方式：转帐或本票。

6.4经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。各采购人同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。

乙方开户银行名称和账号为：

账户名称：

银行账号：

开户银行：

7、对标的物货物提出异议的时间和办法

7.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

7.2如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

7.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

8、售后服务

8.1除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺整个系统提供免费质保  年，提供长期技术支持和维修服务。

8.2乙方应以优良的服务态度，在质保期内发生故障，供应商应在   小时内予以响应（免费上门服务），在   小时内解决问题。

8.3其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于采购文件的要求执行。

9、违约责任

乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），应在发货前与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，并按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲因此遭致的损失费用。

10、不可抗力

10.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

11、索赔

11.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

11.4甲方提出索赔的书面材料应报政府部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府部门审核。

12、合同修改

12.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可增加原成交货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。

13、转让和分包

13.1采购合同的部分和全部都不得转让。

13.2经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

14、合同的解除

14.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

14.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

15、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员是 合同履行地仲裁机构 ；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

16、合同生效及其他

16.1本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。同时须送代理公司处，由代理公司交至采购管理部门备案。

16.2下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）采购文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

（5）《采购合同履行验收报告》

16.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交苏州咨悦潭建设项目管理有限公司备存。

17、未尽事宜

17.1合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构各执壹份。

17.2未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 日期： | 日期： |

第六章评标办法及评分标准

一、评标办法

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分且投标报价相同的，提供优先采购产品证书更多的投标人优先成交（如属优先采购产品），否则由采购代理机构组织抽签确定排序。

2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如得分且投标报价相同，提供优先采购产品证书更多的投标人获得中标人推荐资格（如属优先采购产品），否则由采购代理机构组织采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

4、 针对中小型企业的评审：

（1）价格的折扣：对于小型企业货物或服务的价格给予20%的扣除，工程项目给予5%的扣除；对微型企业货物或服务的价格给予20%的扣除，工程项目给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（符合《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）规定条件的中小微企业在参加政府采购活动时，对小型和微型企业货物或服务的价格给予20%的扣除，工程项目给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。）

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及本项目采购文件规定获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（4）小微企业参加本次采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）本项目中供应商提供的货物由中小微企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。

5、如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

二、评分标准

（一）价格分（最高为45分）

第一步：投标总报价等于或低于采购预算的为有效投标报价。投标总报价高于采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：以满足采购文件实质性要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即45分。其他有效投标报价分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为45%）。

（二）技术质量（20分）

1、技术性能及要求（20分）

（1）投标单位所投产品的技术参数、性能、质量完全符合或优于招标文件的技术要求的得20分；其中产品技术技术参数要求中打“▲”号部分，每有一项负偏离扣2分；其他每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

注：1）打“▲”号部分参数，投标文件中提供具有检测（检验）资质的检测机构出具的合格检测（测试）报告，佐证其是否符合或优于招标文件打▲参数技术要求，未按上述要求提供或提供不全视为不具备得分条件，每缺一项扣2分，扣完为止；

2）未打“▲”号部分参数，投标文件中提供对应参数对照表，每负偏离一项扣1分，扣完为止；

3）技术参数偏离均不得改变产品的性质和使用，偏离构成严重影响采购人实际使用的，则评标委员会有权认定为不实质性响应招标文件要求。

（三）项目实施方案及售后服务（30分）

1、项目实施方案（9分）

对各投标单位的供货计划、安装、调试方案、进度保障措施的合理性、技术可行性、措施保障程度、质量保证等内容进行综合评定，概述详细具体全面，可行性强，保障性高9分；概述较为具体，可行性一般，保障性一般6分；概述简单，可行性差，保障性差3分；未作说明的本项不得分。

2、器材质量及选材情况比较（9分）

根据投标单位所投产品的所投器材的整体质量、相关生产设计工艺、材质等情况进行综合比较。器材整体质量可靠、设计科学先进、技术性能成熟稳定、适用性强的得9分；基本满足项目需求的得6分；有所欠缺的得3分；未作说明的本项不得分。

3、售后服务（6分）

（1）对各投标单位售后维修服务体系情况进行综合评定，售后维修服务体系完备、技术力量强、零配件充足、维修供应保障可靠的得3分；售后维修服务体系基本完备、技术力量一般、零配件基本满足维修要求的得2分；明显存在不足的得1分；未作说明的本项不得分。

（2）对各投标单位的售后服务方案进行综合评定，包括但不限于响应时间、维修时间、售后流程等。上述方案详实具体、可实施性强的得3分；上述方案较为详细、可实施性较好的得2分；上述方案不够详细，可实施性一般的得1分；未作说明的本项不得分。

4、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）

根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得3分；基本满足项目需求的得2分；供应价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。

5、培训及技术支持方案（3分）

根据投标人对采购单位使用人员的培训及技术支持方案进行综合评定，概述具体详细、科学合理、措施明确、技术支持保障性强的得3分；概述较为详细，科学合理程度一般，技术支持保障性较好得2分；培训计划欠详细、安排欠合理、技术支持相对差的得1分。未作说明的本项不得分。

（四）投标单位综合履约能力情况（最高为5分）

1、投标单位2021年（以合同签订日期为准）至今类似项目业绩比较：每提供一份得1分，最高得2分。（投标文件中提供完整的合同扫描件）

2、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高为3分。（投标文件中提供证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图）

（本文完）