竞争性谈判采购文件

项目编号：JSZC-321203-JSBY-T2025-0007

项目名称：明珠撬装式消防站装备器材采购项目（四次）

采购人：泰州医药高新技术产业开发区明珠街道办事处采购代理机构：江苏本源工程项目管理有限公司

日期：2025年03月

政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。中标供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

- 目 录

- 第一章    竞争性谈判公告

- 第二章    竞争性谈判须知

- 第三章    采购需求

- 第四章    合同条款及格式

- 第五章    响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

项目概况： 明珠撬装式消防站装备器材采购项目JSZC-321203-JSBY-T2025-0007的潜在供应商在“江苏政府采购网-苏采云”系统自行下载采购文件，并于2025年04月11日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321203-JSBY-T2025-0007

2.项目名称：明珠撬装式消防站装备器材采购项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：89.93万元

5.最高限价：89.93万元；超过总价最高限价且超过单价最高限价的，作无效响应文件处理。

6.采购需求：采购消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、消防安全腰带、消防员灭火防护靴、正压式消防空气呼吸器、佩戴式防爆照明灯等，具体详见第三章采购需求。

7.供货期：合同签订后15个日历天内完成供货

- 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》，不再享受价格扣除政策。

- 3.本项目的特定资格要求：/。

- 4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目不接受进口产品。

5.本项目不接受联合体参加谈判。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起3个工作日；

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目采购文件；

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年04月11日14时30分（北京时间）

地  点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.发布竞争性谈判公告的媒介：“江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”；

注意事项：有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请供应商关注。供应商有义务在采购活动期间浏览上述网页，采购人（或代理机构）在上述网站公布的与本次项目有关的信息视为已送达各供应商。

2.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。

《操作手册》下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.电子响应文件要求

（1）响应供应商应在规定的网上投标时间，凭CA证书登录苏采云系统在线编制响应文件（电子数据），并在响应截止时间之前上传响应文件。

（2）响应供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由响应供应商自行承担。

（3）响应供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的响应供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（4）响应供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）响应供应商应对要求提供的资格证明文件扫描上传至投标系统。

4.在评标结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泰州医药高新技术产业开发区明珠街道办事处

地 址：泰州市青年南路29号

联系人：姜先生

电　话：13182206920

2.采购代理机构信息

名 称：江苏本源工程项目管理有限公司

地 址：泰州市凤凰东路61号人工智能科创中心6栋3层西

联 系 人：孙女士

电 话：15195232662

第二章  竞争性谈判须知

- 一、总则

- 1、采购方式

- 1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判方式，本采购文件仅适用于竞争性谈判公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

- 2.1 满足竞争性谈判公告对供应商的资格要求的规定。

- 2.2 满足本采购文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

- 3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.谈判费用

- 4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2本项目招标代理服务费收费标准参照“计价格[2002]1980号文件”计取。上述费用由成交供应商支付，请各供应商在报价时考虑，由成交供应商领取成交通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

- 5.采购文件的约束力

- 5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

- 二、采购文件

- 6.采购文件构成

- 6.1 采购文件由以下部分组成：

- （1）竞争性谈判公告

- （2）竞争性谈判须知

- （3）采购需求

- （4）合同条款及格式

- （5）响应文件格式

- 请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

- 6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.采购文件的澄清

- 7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在响应文件接收截止时间三个工作日前按竞争性谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8.采购文件的澄清和修改

- 8.1在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对采购文件进行修改。采购文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 8.2供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

- 8.3代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

- 响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

- 9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成（格式见第五章）

10.1响应函；

10.2报价一览表（谈判报价表）；

10.3分项报价明细表；

10.4资格证明文件：

（1）提供独立承担民事责任能力的供应商营业执照复印件或相关部门的登记证明；

（2）提供供应商2024年9月-2025年2月其中任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）或2023年度、2024年度其中任意一个年度的财务审计报告；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（4）提供供应商2024年9月-2025年2月其中任意一个月的依法缴纳税收相关材料（如免缴或缓缴需提供相关政策文件）；提供供应商2024年9月-2025年2月其中任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）供应商法定代表人身份证、供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的除外）、供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加的除外）；

（7）提供供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

10.5采购需求响应表；

10.6承诺书；

10.7其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。

注：上述10.1-10.6项供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。

- 11.分项报价明细表

- 11.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价明细表。

- 11.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

- 12.采购需求响应表

- 12.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

- 13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.响应函

- 13.1供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填报响应函。

- 14.谈判有效期

- 14.1谈判有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应采购文件而被拒绝。

- 15.谈判有效期的延长

- 15.1在特殊情况下，代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃谈判采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 16.响应文件的递交

- 16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在竞争性谈判公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 16.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对采购活动产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本采购文件第二章第23.3条规定做无效响应处理。

- 16.3代理机构可以按照规定，通过修改竞争性谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

- 17.响应文件的拒收

- 17.1代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 18.响应文件的撤回和修改

- 18.1响应文件的撤回

- （1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

- （2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

- 18.2响应文件的修改

- （1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- （2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

- （3）在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 19.响应文件解密

- 19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

- 20.谈判

- 20.1 代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。

- 20.2谈判小组由采购人依法组建。

- 20.3谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

- 21.评审过程的保密与公正

- 21.1谈判小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 21.2供应商不得以任何方式影响谈判评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

- 21.3代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 22.评审过程中的澄清

- 22.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

- 供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

- 22.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 22.3 接到谈判小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

- 23.响应文件的审查

- 23.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

- （1）资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，谈判小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

- 谈判小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

- 接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （2）符合性审查。依据采购文件的规定，由谈判小组从有效性、完整性和对采购文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- （3）未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

- 23.2 在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 23.3 未实质性响应采购文件的情形

- （1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

- （2）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件。

- （3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者报价。

- （4）供应商不具备采购文件中规定资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。

- （5）供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

- （6）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- （7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

- （8）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

- （9）响应文件未按照采购文件要求加盖电子公章。

- （10）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购，非中小企业参与本项目谈判的。

- （11）法律法规及本采购文件规定的其他无效响应的情形。

- 23.4 未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

- 23.5 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

- 23.6谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）响应文件中报价一览表中总价与分项报价明细表中总价不一致的，以报价一览表中总价为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表中的总价为准，并修改单价。

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 23.7谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

- 23.8谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

- 23.9 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。

- 24.谈判程序及成交原则

- 24.1谈判程序

24.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

24.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。供应商最终承诺报价在有增加，技术参数、服务没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价（即谈判响应文件中的报价）。最后报价作为评审价格（各谈判供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。

24.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

- 24.2成交原则

24.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

- 24.2.2供应商的最后报价如相同，若采购项目涉及“环境标志产品”和“节能产品”的，则优先采购“环境标志产品”和“节能产品”（按供应商所投“环境标志产品”和“节能产品”总金额排序，总金额高的优先采购）；若采购项目不涉及“环境标志产品”和“节能产品”的，则按照苏采云系统中“供应商标书上传时间”先后顺序排序，优先采购标书上传时间早者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

- 六、成交

- 25.确定成交单位

- 25.1 成交候选供应商的确定原则和数量见本章24.2成交原则。

- 25.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

- 25.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

- 25.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

- （1）提供虚假材料谋取成交。

- （2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

- （3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

- （4）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被谈判小组发现。

- （5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- （6）将合同标的转包。

- 26.成交通知书

- 26.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

- 因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

- 26.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

27.签订合同

27.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

27.2 采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

27.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

27.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.标的物的追加

28.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

29.政府采购履约资金扶持政策

29.1 供应商可以凭借中标(成交)通知书向相关金融机构申请政府采购线上合同信用融资，具体指引请登录泰州市政府采购网查询”。

29.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理电子履约保函（保险）。

- 八、质疑

30.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

31.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第33条、第34条之规定以书面形式向代理机构或采购人提出质疑，联系方式详见竞争性谈判公告。上述应知其权益受到损害之日是指：

31.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

31.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，江苏本源工程项目管理有限公司将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。

35.本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见竞争性谈判公告。

36.以下情形的质疑不予受理：

（1）质疑的供应商未参与所质疑项目采购活动的；

（2）供应商提出质疑未提交质疑函和必要的证明材料；

（3）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（4）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（5）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（6）供应商对自身提出质疑的。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，江苏本源工程项目管理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品参加采购活动，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，成交时优先推荐（详见第五章成交标准）。

40.绿色采购

40.1采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 采购需求

一、采购清单及技术参数要求

采购清单及技术参数表详见附件。

二、采购项目供货期

供货期：合同签订后15个日历天内完成供货。

三、采购项目交付地点

交付地点：成交供应商将货物送至采购人指定地点。

四、产品交付说明

1.供应商交货时，须随货物提供“供货交接单和产品配置清单 ”，彩色打印、填写详实并签字盖章后，交采购人。

2.供应商交货时，个人防护装备产品上应有“执行标准、型号规格、生产厂名称或商标、生产日期、检验合格标记、国家消防产品认证标志等 ”符合国家和行业相关标准项目的永久性标签。

3.供应商所投产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

4.供应商负责产品的全部运输，包括装卸及搬运等，在运输、装卸等过程中出现的安全问题，均由成交供应商承担。

5.采购文件中的材质要求，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的最低参照要求（若涉及品牌或品牌导向，仅作参考），并不是限制条件。供应商可以采用不低于推荐档次的品牌进行报价。但是，所有技术功能和档次不得低于采购要求。

五、产品验收

供应商应按谈判文件中规定的供货时间和地点完成所有产品的供货。产品开箱后,由供应商、采购人共同初步检查产品质量，对照供货交接单及附件清单组织点验数量、检查规格、型号、外观质量及性能是否符合要求等。

供应商提供的货物不符合谈判文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由供应商承担。

验收标准：依据谈判文件和响应文件、国家标准、行业标准。采购人认为有必要的，可组织抽样并委托第三方检测机构进行检测。如验收不符合的产品由供应商按要求进行整改或更换，直至验收合格为止，所产生的费用由成交供应商承担。

六、售后服务

1.所有产品免费质保期不低于三年，免费上门服务。一旦设备发生故障，应在收到要求提供维修服务的通知后24小时内给予反馈，48小时内自付费用、派合格的技术人员赴现场提供维修服务，如不能按要求的时间予以修复，成交供应商应免费提供同类备用设备，供采购人使用。如供应商在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，采购人有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险均由供应商承担。

2.所有产品应按照国家有关法律法规、规章和“三包”规定提供服务。

3.供应商在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

4.在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，成交供应商在接到采购人通知后，应按照质保期内的服务标准，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

5.凡因质量问题造成的后果均由供应商承担。

七、付款方式及结算方式

付款方式：本项目所有货物交付并验收合格后一个月内付至合同价的30%，余款半年后一次性付清（注：每次付款均需开具同等金额的正式发票，无息）。

结算方式：本项目最终结算金额=实际供货数量*中标（成交）单价

八、报价说明

本项目为单价合同，最高限价：89.93万元，超过总价最高限价且超过单价最高限价的，作无效响应文件处理。供应商的投标报价包括但不限于货物、装卸、运输、管理、培训、售后、利润、税金、保险等一切费用。各供应商根据采购文件要求谨慎报价，采购人不再支付其他任何费用。

- 附件：采购清单及技术参数表

| 序号 | 器材名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 1、结构组成：由盔壳（全盔）、缓冲层、帽箍、舒适衬垫、帽托、下颌带、面罩、披肩等组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部、面部及颈部的安全防护。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、符合最新标准要求。 5、冲击吸收性能： 5.1高温预处理最大冲击力≦3780N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。 5.2辐射热预处理：最大冲击力≦3780N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。 5.3低温预处理：最大冲击力≦3780N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。 5.4浸水预处理：最大冲击力≦3780N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。 6、抗冲击加速度性能： 6.1帽顶部：最大冲击加速度≦150gn； 6.2帽前部：最大冲击加速度≦400gn；加速度>150gn,持续时间<6 ms；加速度>200gn, 持续时间<3ms； 6.3帽侧部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn, 持续时间<3ms； 6.4帽后部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn, 持续时间<3ms。 7、耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 8、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄。不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。 9、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦100 mm；续燃时间≦2s；披肩：损毁长度（mm）≦ 100mm；续燃时间≦2s；面罩：损毁长度续燃时间≦ 5s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 10、耐热性能：帽壳不得触及头模，且应无明显变形。帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均应无明显变形和损坏。帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金应保持其原有功能。任何部件不应被引燃或熔化。面罩应无明显变形和损坏。 11、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦3.0mA。 12、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦20mm,下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 13、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦40mm；卸载后变形≦15mm；帽壳不应有碎片脱落。 14、头盔佩戴装置稳定性：符合最新标准要求。 15、金属部件的耐腐蚀性：符合最新标准要求。 16、面罩抗冲击性能：不应出现破碎现象。 17、面罩抗高速粒子冲击性能：不应出现破碎现象。 18、面罩透光率（%）：无色≧85%或浅色透明≧60%。 19、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17kPa。 20、质量（g）：≦1800g 21、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年 月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 22、配置附件接口，按需要安装佩戴式防爆照明灯或其他附件。 23、头盔不妨碍空气呼吸器面罩的佩戴， 保证穿戴时头盔不会妨碍正压式空气呼吸器正常使用。 | 16 | 顶 | 500 | 8000 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | - 结构组成：灭火防护服为上下分体式结构，由上衣与裤子组成。面料组合系统由外层、防水透气隔热层、舒适层三层组成。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、符合最新标准要求。 4、整体热防护性能TPP值≥32cal/cm2，且无熔融、脆裂和收缩现象。 5、阻燃性能： 5.1 外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，不应有熔融、滴落现象。 5.2 防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤35mm，不应有熔融、滴落现象。 5.3 舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，不应有熔融、滴落现象。 5.4 反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，不应有熔融、滴落现象。 5.5 外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，不应有熔融、滴落现象。 5.6 救生拖拉带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤0mm，不应有熔融、滴落现象。 5.7 防护护腕：续燃时间0秒，不应有熔融、滴落现象。 5.8 缝纫线：续燃时间0秒，不应有熔融、滴落现象。 6、热稳定性能： 6.1 外层：沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化。 6.2 防水透气隔热层：沿经、纬方向尺寸变化率≤3%，试样表面无明显变化。 6.3 外层加强材料：沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化。 6.4 舒适层：沿经、纬方向尺寸变化率≤3%，试样表面无明显变化。 6.5 缝纫线：应无熔化、烧焦现象。 6.6 五金件：应能保持其原有的功能。 6.7 救生拖拉带：尺寸变化率≤3%，试样表面无明显变化。 7、缩水率： 7.1 外层：经、纬向缩水率≤1.5%。 7.2 防水透气、隔热层：经、纬向缩水率≤2%。 7.3 舒适层：经、纬向缩水率≤2%。 8、表面抗湿性能：外层≥3级。 9、断裂强力 9.1 外层：经向≥1000N，纬向≥950N。 9.2 舒适层：经向≥350N，纬向≥400N。 9.3 救生拖拉带：≥7600N。 10、撕破强力：外层：径向(N)≥200，纬向(N)≥150。 11、单位面积质量 11.1 外层：克重≤250g/m2 11.2 防水透气层：克重≤170g/m2 11.3 舒适层：克重为≤170g/m2 12、色牢度：外层耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，光色牢度≥4级。 13、防水透气层 13.1 耐静水压：≥50kpa。 13.2 透湿率：＞8000g/(m2•24h) 13.3 拒油性能：≥3级。 14、针距密度：明暗线≥13针/3cm。 15、色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不应小于4级。 16、接缝断裂强力：经、纬向均≥850N。 17、反光标志带 17.1 耐热性能：试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。 17.2 高低温性能：试验后不应出现断裂、起皱、扭曲现象。 17.3 逆反射系数（cd/lx•m2）：符合最新《消防员灭火防护服》标准要求。 17.4 耐热性能试验后逆反射系数（cd/lx•m2）：符合最新《消防员灭火防护服》标准要求。 18、质量：≤3kg。 19、外观：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不准有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 20、救生拖拉带：展开时间≤6s，拖动距离≥2.5m。 21、材料：外层为芳纶面料，防水透气层为PTFE防水透气层，舒适层为芳粘混纺面料。 22、款式、标识符合国家消防救援局最新标准要求统一规范。 | 16 | 套 | 3000 | 48000 |
| 3 | 消防手套 | 1、结构组成：由外层、防水层、隔热层和衬里四层结构组成。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、符合最新标准要求。 4、阻燃性能： 4.1）手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤25mm，不应有熔融、滴落现象； 4.2）手套外层手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤45mm，不应有熔融、滴落现象； 4.3）手套隔热层经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经向损毁长度≤35mm，纬向损毁长度≤50mm，不应有熔融、滴落现象； 4.4）衬里不应有熔融、滴落现象。 5、整体热防护性能(TPP)≥28(cal/cm2)。 6、隔热层应采用芳纶无纺毛毡材质，具有耐穿刺耐切割功能。透气膜应具有阻燃、防水、透气功能。手套外层及衬里热收缩率均≤5%。 7、力学性能： 7.1）耐磨性能（循环次数）：掌心≥2000，背面≥2000； 7.2）割破力：掌心≥4N，背面≥4N； 7.3）撕破强力：掌心≥80N，背面≥80N； 7.4）刺穿力：掌心≥60N，背面≥60N。 8、阻隔性能： 8.1）耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴； 8.2）整体防水性能：无渗漏。 9、人体工效要求：手套拉重力比≥85%。 10、标识：应符合最新《消防手套》标准的要求。 11、主体颜色为藏青色，手背采用芳纶梭织布材料，手背处设有黄银黄反光条；手掌部分具有阻燃、耐磨、防滑、耐切割功能。 | 20 | 副 | 350 | 7000 |
| 4 | 消防安全腰带 | 1、结构组成：安全腰带由织带、带扣、D 型环和移动板组成。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、符合最新标准要求。 4、采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色。 5、款式：插扦改良式。 6、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，末端收尾为整烫圆弧型。织带厚度：2.5±0.2mm，织带宽度：70±1mm。 7、带扣。热锻铝7075合金材质。 8、扦针： 8.1双扦针。 8.2直径应与带扣、扦针孔适配。 9、D型环： 9.1配置两个D型环。 9.2其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm±2处； 9.3另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 10、扦针孔。直径12±1mm，距带尾部200mm±4处成双排六列型式向前等距排列。 11、收带扣、移动板、缝线为尼龙66材质。 12、织带：色差：≥3级；带扣、D型环：铝本色；保护盖、移动板。 13、正立方向静拉力：≥13KN。 14、腰带质量≤0.8kg。 15、说明书或单独电子档必须有此项装备基础数据如：名称，产地，品牌型号，保质期，出厂时间，使用范围，性能参数，组成部分，注意事项及维护保养。 | 14 | 根 | 180 | 2520 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 1、结构组成：靴头、靴面、靴筒、靴底。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、符合最新标准要求。 5、胶面耐油性能应介于-2%-8%之间； 6、围条耐油性能应介于-2%-8%之间； 7、外底耐油性能应介于-2%-8%之间； 8、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象； 9、防砸性能（静压力）依国标测试后应≥15mm； 10、防砸性能（冲击）依国标测试后应≥15mm； 11、抗刺穿性能应≥1800N； 12、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿； 13、击穿电压≥5000V； 14、泄漏电流≤1mA； 15、隔热性能≤8℃； 16、抗辐射热渗透性能≤20℃。 17、依国标测试后不应出现渗水现象。 18、质量≤2.5kg。 19、靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 20、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成。 21、靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。 22、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。 | 17 | 双 | 330 | 5610 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 1、结构组成：产品由6.8升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、符合最新标准要求。 5、阻燃性能： 5.1 背具、背具带、带扣和气瓶防护套在阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，且续燃时间不应大于0s。 5.2 全面罩、中压导气管、供气阀，续燃时间不应大于0s。 5.3 整机气密性能：阻燃性能试验后，整机经气密性能试验，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa。 6、抗热老化性能：在气密性能试验后，压力指示值在1min内的下降≤1MPa；中压导气管经压力试验后，应无漏气和异常变形。 7、佩戴质量≤12kg。 8、整机气密性能：在气密性能试验后，整机经气密性能试验，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa。 9、动态呼吸阻力：在气瓶压力30MPa～2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤300Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa～1MPa，呼气量25×2L/min时，吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤600Pa。 10、耐高温性能：在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤650Pa。 11、耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤600Pa。 12、耐辐射热性能：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1.5MPa；气瓶压力30MPa～2MPa、呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤750Pa。 13、静态压力≤250Pa。 14、警报器性能：报警压力为5.5±0.5MPa，连续声响时间至少应以90dB(A)的声强持；续15s，平均耗气量≤5L/min。 15、全面罩性能： 15.1 总视野保留率≥75%。 15.2 双目视野保留率≥65%。 15.3 下方视野≥35°。 15.4 镜片透光率≥95%。 15.5 吸入气体中二氧化碳含量≤1%。 16、减压器性能： 16.1 输出压力应在设计值（0.5MPa～0.8MPa）范围内。 16.2 减压器输出压力调整部分应设置锁紧装置。 16.3 减压器输出端应设置安全阀。 17、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%～170%范围内；全排压力应在减压器输出压力最大值的110%～170%范围内；关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值0.9MPa。 18、供气阀应设置自动正压机构。 19、压力表： 19.1 经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。 19.2 漏气量≤16L/min。 20、压力平视显示装置： 20.1 置于面罩内，无线配对连接；不应妨碍佩戴者的视线和头部转动；无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态； 20.2 显示方式：采用红、黄、绿不同颜色的LED灯光分别显示压力范围方式。 20.3 发射装置与显示装置的配对应具有唯一性。 20.4 低电压状态下的工作时间≥2h。 20.5 压力平视显示装置和发射模块均具备伙伴灯光提醒功能。 20.6 防爆性能：防爆等级不低于Ex ia IIC T3 Ga，提供国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证，且防爆合格证应完整有效。 20.7 工作温度-30℃～60℃。 20.8 外壳护等级≥IP67，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 21、中压导气管：经挤压试验后，空气流量的降低应小于0。 22、气瓶：符合最新标准要求，公称容积为6.8L，优质全缠绕碳纤维复合气瓶，气瓶工作压力30MPa。 23、快插接口： 23.1 胸前配有救援型“他救接口”。 23.2 接口为直插式连接，插入后能自动锁紧，连接后不应产生漏气现象。 24、气瓶阀:安全膜片爆破压力≥40MPa。 25、面罩胶体采用优质橡胶或硅胶材质，不出现僵化、硬化现象，对皮肤不造成过敏。 26、面罩接插方式为360°快速接插。 27、面罩具有除雾功能。 28、头网采用阻燃材料，本质阻燃、耐切割、抗撕拉，采用五点式收紧结构，与面部贴合更紧密。 29、与减压阀连接的供气管路设置于气瓶与背板之间，避免供气管路外侧走位容易出现刮拽的现象。 30、采用机械压力表，双刻度显示，带荧光功能。 31、背具为航空碳纤维材料制成，符合人体工程学原理，背部受力均匀。 | 15 | 具 | 10000 | 150000 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、符合最新标准要求。 5、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。 6、灯具的供电电源采用可充电池； 7、电池可替换的灯具应配备独立的电池充电底座，灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路； 8、佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。 9、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 10、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象；灯具各零部件装配应完善、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。 照度： 11、 佩戴式强光平均值≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx。 12、佩戴式弱光平均值≥600Lx。 13、佩戴式弱光最小值≥580Lx。 14、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。 15、低电压报警时间：强光≦15s，弱光≦13s。 16、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。 17、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变温热试验后应不小于5MΩ。 18、耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 19、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 20、高温性能：温度55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 21、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间3h；温度40±2℃，相对湿度 90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3 ℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间6h。 22、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 23、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 24、抗振动性能：频率循环范围10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率 1Oct/min，振动方向 X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 25、抗跌落性能：佩戴式跌落高度1.5m，跌落方向X、Y、Z，每个轴向跌落次数1 次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 26、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 27、外壳防护等级灯具的外壳防护等级为IP68，潜水深度5m，持续时间不少于1h。 28、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。 29、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。 30、额定电压：≥DC3.7V。 31、额定容量：≥1.8Ah。 32、光源功率：3W。 33、充电时间：≤5h。 34、外形尺寸：≤φ25×120mm。 35、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离需大于100m，可为后方人员提供警示。 36、灯具需具有清晰的4段式LED电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。 37、充电口需采用type-C充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 38、为灯具提供头灯集中充电的充电箱，每箱可同时满足至少8套灯具一起插入充电，充电箱可接入市电、车载两种通电模式，简单便捷，满足消防员各种紧急需求。根据20：1的比例配置集中充电箱（就上取整）。 39、可提供8种以上（采购方选择1种）不同类型的头盔支架，确保主流头盔的配对使用。 | 18 | 个 | 320 | 5760 |
| 8 | 消防员呼救器 | 1、符合最新标准要求并提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 2、预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发岀快速的断续预报警声响信号。 3、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信 号的慢速断续告警声响信号或光信号。 4、通信功能：通信型呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 5、转换开关：呼救器应设置“关一手动一自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 6、允许静止时间，S：30±2 7、预报警时间，S ：15±2 8、预报警声级强度，dB：≥100 9、报警声级强度，dB：≥100 10、低电压告警声级强度，dB：≥90 11、连续工作时间：连续开机时间，h：≥24 ：连续报警时间，min ≥800 12、质量，g:≤230 13、绝缘性能MQ：正常情况＞550 湿热试验后＞550 14、防水性能：呼救器置于水深1.5m的容器内2h.应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 15、高温试验：允许静止时间:30±2s 预报警时间，s:15±2 预报警声级强度，dB:≥ 90报警声级强度,dB:≥100 16、低温贮存试验：允许静止时间，s:30±2 预报警时间，s:15±2 预报警声级强度，dB:≥ 100 报警声级强度，dB:≥100 17、耐机械环境性能。振动(正弦)试验: 允许静止时间，S:30±2预报警时间，S:15±2预报警声级强度，dB:≥100 报警声级强度，dB:≥100 18、冲击试验:允许静止时间，s:30±2 预报警时间，s:15±2 预报警声级强度，dB:≥ 100 报警声级强度，dB:≥100 19、自由跌落试验: 允许静止时间，s:30±2 预报警时间，s:15±2 预报警声级强度，dB:≥ 100 报警声级强度，dB:≥100 20、发光发亮 （cd/㎡） 0°：+45°：-45°：≥300 21、模拟烟雾环境方位指示性能：在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 22、标志产品上应标有如下内容：a产品名称型号；b生产厂名；c生产日期；d防爆标志； 23、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求； 24、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记； 25、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析； 26、液晶显示屏显示实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息； 27、具备计时提醒功能； 28、消防员呼救器实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认50℃）自动报警； 29、消防员呼救器具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。 30、消防员呼救器需具有相对定位搜救救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息。 31、内置GPS、北斗定位功能，可将数据远传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。需包含不低于三年的公网流量费。 32、简单易用，小巧轻便，坚固耐用，防护等级大于等于IP67，防爆等级≥Ex ib IIC T4 Gb | 14 | 个 | 950 | 13300 |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 1、结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根。 2、主要应用场景：该系统适用于消防员在灭火救援、抢险救援等救援现场出现危急情况下的逃生自救。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、符合最新标准要求。 5、直径（绳索）：≥8.0mm。 6、单位长度质量（绳索）：≤45.0g/m。 7、延伸率%（绳索）：4%-10%。 8、破断强度（绳索）：≥35kN。 9、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经260℃高温试验后无明显变化（5min）。 10、外观、结构和标志（绳索）：1）绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。2）绳索为包芯绳结构。3）绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。4）绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。 11、破断负荷（下降器）：下降器承受13.5kN试验负荷后，持续作用30s，试样未出现故障。 12、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。 13、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经 48h中性盐雾试验后，外观符合最新外观等级评定轻微级的要求。 14、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥28kN（中部断裂），闭口短轴≥8kN 8（中部断裂），开口长轴≥8kN（中部断裂）。 15、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合最新外观等级评定轻微级的要求。 16、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。 17、高温环境承载性能（绳索）：1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。 18、高温环境承载性能（扁带）： 18.1将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。 18.2将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 19、耐高温性能（绳索和扁带）：经204℃，5min的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。 20、破断强度（扁带）：≥35kN（中部断裂）。 21、套装总质量：≤1.5kg。 22、安全绳长度：≥16m。 23、安全绳为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为芳纶长丝纤维材质）。 24、绳包材料具有耐高温性能，且通过检测合格；设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，有防水或泄水功能，能合理放置安全钩、下降器。 | 14 | 根 | 850 | 11900 |
| 10 | 消防腰斧 | 1、结构组成：由多功能腰斧和腰斧套组成。 2、主要应用场景：具备能砍、能凿、能撬等性能，个人防护工具。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、符合最新标准要求。 5、基本尺寸（mm）：全长285±2.5，斧头长度160±2.5，斧头厚度10±1，平刃宽度56±1.5，柄刃宽度22±1，撬口宽度30±1，撬口深度25±1。 6、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3μm；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。 7、质量≤0.9kg。 8、硬度：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到48HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于5mm且不大于10mm。 9、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 10、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 11、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 12、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T10125-1997规定的48h中性盐雾试验后， 外观应符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 13、标志：合格。 | 14 | 把 | 110 | 1540 |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | 1、结构组成：采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。 2、主要应用场景：主要用于消防灭火作业时头部、侧面及颈部保护，免受火焰或高温烫伤。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、符合最新标准要求。 5、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm,头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 6、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。 7、面料性能： 7.1阻燃性能：经向续燃时间≤0s，损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 7.2经 260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 7.3水洗尺寸变化率直向≤3.5%，横向≤3%。 7.4单位面积质量：两层或两层以上≥200g/㎡。 7.5面料抗起球等级≥3级。 7.6甲醛含量：未检出。 7.7PH值≤7.5。 7.8缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。 8、整体性能： 8.1接缝强力≥300N。 8.2面部开口尺寸稳定性≤2%。 8.3针距密度：缝制明暗线每3cm≥12针。 8.4质量≤160g。 | 16 | 个 | 120 | 1920 |
| 12 | 消防护目镜 | 1、结构组成：由镜架、镜片、头带组成。 2、符合最新标准要求。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、外观： 4.1、护目镜不应存在让佩戴者感到不适或对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘或其他缺陷。 4.2、除镜片边缘5mm宽的区域以外，镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 5、头带：1）调节性：护目镜用于固定作用的头带应可调节。2）宽度：护目镜头带的宽度应不小于10mm。 6、质量（g）≤150g。 7、防护区：当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长和宽分别应不小于130mm和50mm，厚度应不大于3.8mm。当护目镜为双镜片时，若镜片为圆形，其镜片直径应不小于60mm。若镜片为不规则形，其单个镜片的水平基准长和宽分别应不小于45mm和40mm。 8、球镜度和柱镜度：球镜度：±0.06D；柱镜度：≤0.06D。 9、棱镜度和棱镜度互差：左、右镜片的棱镜度：≤0.12；水平方向棱镜度互差：基底向外：≤0.75；基底向内:≤0.25；垂直方向棱镜度互差:≤0.25。 10、光透射比：＞85%。 11、抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120+30m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验，试验后不应出现下列缺陷：1、镜片破损：镜片出现碎裂，或表面出现大于5mg的碎片脱落，或钢球穿透了镜片；2、镜片变形：镜片另一面的白纸出现斑痕；3、镜片外框或镜架损坏：镜片外框或镜架出现裂块，或无法再安装镜片，或镜片脱离镜架，外框或镜架被钢球穿透；4、侧面防护损坏：侧面防护片出现碎裂，或从镜片表面的撞击点处脱离，或被钢球完全穿透，或防护镜出现部分或完全的脱落，或部分零件裂开。 12、抗重物锥击性能：分别在温度为(55土2)℃和(-20±2)℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后不应出现下列缺陷：1、镜片破损：镜片出现碎裂，或有材料从撞击后的镜片上脱落；2、镜片穿透：弹头尖部穿过镜片；3、镜片牢固性受影响：镜片从防护架或外框中弹出；4、镜片变形：镜片接触头模。 13、耐热性能：经耐热实验后，护目镜应无异常现象，镜片的光学性能应符合最新《消防员防护辅助装备消防员护目镜》的规定。 14、镜片防雾性能：在防雾试验期间，护目镜镜片应在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间。 15、需配备护目镜收纳盒。 16、护目镜头带弹力材料采用天然乳胶带材质，且宽度不小于10mm。 | 14 | 个 | 70 | 980 |
| 13 | 抢险救援头盔 | 1、结构组成：由盔壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、符合最新标准要求。 5、冲击吸收性能： 5.1高温预处理:将头盔置于(50±2)℃的温度中保持4h,取出后在(15±5)s内做完相应的试验：头盔所受冲击力≤3780N； 5.2低温预处理:将头盔置于(-28±2)℃的温度中保持4h,取出后在(15±5)s内做完相应的试验：头盔所受冲击力≤3780N； 5.3浸水预处理:将头盔置于水槽中(室温),浸泡4h,取出后擦干在10min内做完相应的试验：头盔所受冲击力≤3780N。 6、抗冲击加速度性能： 帽顶部：最大冲击加速度(gn)≤150； 帽前部：最大冲击加速度(gn)≤400，加速度＞150gn，持续时间(ms)≤6，加速度＞200gn，持续时间(ms)≤3； 帽侧部：最大冲击加速度(gn)≤400，加速度＞150gn，持续时间(ms)≤6，加速度＞200gn，持续时间(ms)≤3； 帽后部：最大冲击加速度(gn)≤400，加速度＞150gn，持续时间(ms)≤6，加速度＞200gn，持续时间(ms)≤3。 7、耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触。 8、热稳定性能： 8.1帽壳未触及头模，且无明显变形。 8.2帽箍、帽托、缓冲层、下颏带无明显变形和损坏，帽箍调节装置下须带锁紧装置的附件、金属部件均保持功能完好反光标志带表面无炭化、脱落现象。任何部件未被引燃或熔融。 9、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流(mA)≤2。 10、侧向刚性：帽壳最大变形(mm)≤35，卸载后变形(mm)≤10，试验现象：帽壳无碎片脱落。 11、下颏带抗拉强度延伸长度(mm)≤18，现象：下颏带未出现断裂、滑脱。 12、金属部件的耐腐蚀性能：能保持表面光滑，无起层、氧化、剥落或其它肉眼可见的点蚀凹坑。 13、质量(不包括附件)(kg)≤0.8。 14、外观质量：帽壳表面光洁，无污渍、气泡、缺损及其它有损外观的缺陷。 15、头盔各部件的安装到位、牢固、端正，无松脱、滑落现象 16、标签：包含厂牌型号、生产、日期等 | 14 | 顶 | 2000 | 28000 |
| 14 | 抢险救援手套 | 1、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 2、符合最新标准要求。 3. 耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa压力下，经5000 次循环摩擦后，不被磨穿。 4. 抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力不小于5N。 5. 抗机械刺穿性能：掌心面和背面材料的抗刺穿力不小于80N。 6. 阻燃性能：经、纬向续燃时间≤2s，经、纬向损毁性能≤20mm，无熔融、滴落现象。 7. 热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率不大于8％，能保持正常穿戴。 8. 灵巧性能：徒手控制百分比不大于200%。 9. 抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比不小于80%。 10. 穿戴性能：穿戴时间不超过10 s。 11. 外观质量：抢险救援手套的外观质量符合以下要求： 11.1 缝线顺直平伏、针距匀称、松紧适宜，无跳针、开线、断线； 11.2 无橡筋断裂、长短不一、纹路歪斜、前后松紧不一以及拇指部位不正； 11.3 标签位置正确，标志准确清晰。 12. 抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。 13. 抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色。 14. 手掌结构符合以下要求： 14.1 分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。 14.2 外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部位。 14.3加强层采用芳纶耐磨布，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为3mm的缓冲海绵。 15. 手背结构符合以下要求： 15.1 手背由芳纶双面针织布和防撞条组成。 15.2防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。 15.3 食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为1cm的银色反光条。 15.4手指夹条采用牢固舒适的芳纶针织布，夹条上方采用芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用芳纶针织布，外层采用牢固舒适的毛巾布。 16. 袖口结构符合以下要求： 16.1 袖口为圆形设计，袖口外侧采用芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用超纤包边处理。 16.2 袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计。 16.3 小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。 17. 缝线采用芳纶缝线，规格为30支3股。 18. 挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。 19. 每只手套有永久性的布标标签。标志上的文字大小应不小于2mm。文字和图形采用白底黑字的形式。布标尺寸为 25×70mm（内布标误差长±5mm，宽±3mm），对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。 20. 消防员抢险救援手套基础规格不少于4种尺寸，每种型号需求按照使用单位需求加工制作。 | 14 | 副 | 350 | 4900 |
| 15 | 抢险救援服 | 1、夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、符合最新标准要求。 4.服装面料： 4.1采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 4.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。 4.3断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力≥650N。 4.4撕破强力：经、纬向撕破强力≥150N。 4.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。 4.6色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥四级。 4.7色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥四级。 4.8外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级≥三级。 4.9内层表面吸湿性、速干性：按照GB/T 21655.1-2008《纺织品 吸湿速干性的评定》检测，洗涤五次后，内层面料吸水率≥100%，滴水扩散时间≤20s，芯吸高度≥90mm，蒸发速率≥0.18g/h，透湿量≥8000g/(㎡.d)。 4.10拉伸弹性：按照FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）≥12%，弹性回复率（纬向）≥80%。 5.缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。 6.起毛起球性能：按照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。 7.针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。 8.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N。 9.衣领内部采用亲肤舒适层。 10.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。 11.所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。 12.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 13.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 14.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用≥8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。 15.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。 16.服装质量：总质量≤1.5kg（不含腰带和行军帽）。 17.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。 18.服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。 19.款式、标识符合国家消防救援局最新标准要求统一规范。 | 14 | 套 | 1000 | 14000 |
| 16 | 护膝护肘 | 1、结构组成：护肘护膝护具为四层结构，能有效防止硬物刺伤、划破、固定装置可调节。 2、主要应用场景：用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。 3、符合最新标准要求。 4、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 5、质量：一对护膝加一对护肘≤400g。其中一对护肘：≤150g；一对护膝：≤250g。 6、抗冲击： 6.1护肘：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥400N； 6.2护膝：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥600N； 7、耐摩擦性/周期：＞500且＜8000 8、耐刺穿性：护肘≥250N、护膝≥250N。 | 14 | 副 | 100 | 1400 |
| 17 | 抢险救援靴 | 1、结构组成：消防员抢险救援靴由阻燃面料、内层防水面料、外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴内底和防砸靴头等组成。 2、主要应用场景：用于消防员抢险救援作业中脚部的防护。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、符合最新标准要求。 5、主体为黑色且有醒目反光标；符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。 6、靴头性能：靴头分别经静压力试验和冲击试验后，其间隙高度均≥15mm。 7、靴帮抗刺穿性能：靴帮最大抗刺穿力≥130N. 8、隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升≤10°C。 9、靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象，允许有死折。 10、靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。 11、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，不应被割穿。 12、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底不应断裂或者裂缝长度≤12mm。 13、防滑性能：始滑角≥15°。 14、阻燃性能：损毁长度≤50mm，离火自熄时间0s，且不产生熔融，熔滴或剥离等现象。 15、金属衬垫耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样上应无绣斑，锈痕，斑剥，针孔状的斑点等现象发生。 16、热稳定性能：在温度为（180±5)°C，经5min 救援靴上任何部件不应产生所有使熔滴，所有硬质附件应保持紧性能完好。 17、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为（10±1)kW/m²，辐照1min后，其内表面温升不应大于22℃。 18、质量kg：≤2.0。 19、电绝缘性能：击穿电压≥5000v，泄漏电流应小于等于3mA。 20、靴底抗刺穿性能：靴底的抗刺穿力不应小于1100N。 21、外观质量：平整、平服、平稳、对称（特殊风格设计除外）。绷帮端正平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应有明显变色、脱色（擦革变色等多色特殊鞋面革除外）。鞋垫牢固、平整。鞋面：同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致（特殊设计、风格除外）。可有不明显轻微缺陷，但不应有裂浆、裂面、露帮脚、白霜。不应有伤残。 | 14 | 双 | 510 | 7140 |
| 18 | 手持电台 | - 1、结构组成：对讲机主机、同等级防爆两块电池、电源适配器、一张加密卡、一套肩咪、一套空气导管耳机及充电器、天线、背夹、真皮挂绳等附件。 - 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。 - 3、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料,（型号核准证证书必须在有效期内），须提供证书复印件加盖公章。 - 4、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 - 5、频率范围：350-400MHz。 - 6、输出功率：1至3.5W可调。 - 7、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-120dBm（或≤0.22μV）（BER5%）。 - 8、对讲机防尘防水等级IP68，提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 - 9、对讲机屏幕尺寸≥2英寸。 - 10、单块电池容量：≥2000mAh。 - 11、待机时间：模拟:≥10h，数字:≥15h。 - 12、信道容量：（≥1000） - 13、尺寸（不含天线）：≤150×70×55mm。（高×宽×深） - 14、重量（含标配电池和天线）：≤500g。 - 15、对讲机须内置定位模块，支持北斗定位模式。 - 16、对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、肩咪等多种配件。 - 17、对讲机须支持多种工作模式，至少支持模拟常规、数字常规等多种工作模式、同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机。 - 18、须完成写频并能接入当地消防通讯网络。 - 19、对讲机防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体），提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。 - 20、肩咪配备一套可连接电台通话功能的肩咪。 - 21、产品符合防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb。防护等级不低于IP67。提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告或证书。 | 14 | 个 | 5000 | 70000 |
| 19 | 内置劳动保护手套 | 1、结构组成：五指式。 2、主要应用场景：用于消防员可燃气体，粉尘，蒸汽等易燃易爆场所作业时的手部内层防护装备。具备防静电，质地柔软的性能。 3、采用纯棉材料，各部位熨烫平整、整齐美观、无水渍、松紧适宜，无跳针、开线、断线，洗涤不褪色。 | 28 | 副 | 10 | 280 |
| 20 | 防蜂服 | 1、符合最新标准要求。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、材料和结构：服装上有挂钩及口袋等设计，可方便消防员随身携带一些小型作业工具。头罩面网由成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好、通透舒适等特点，能很好地保护穿着者的面部。腋下及裆下错层透气孔设计，手套具有防蛰刺效果 4、外观要求：采用双层高强耐刺穿面料制成，连体式设计，密封性好，可带大功率鼓气扇，整体具有良好的耐穿刺性能、透气性能，头罩视野广，网眼细小以免马蜂刺刺入 5、整体抗穿刺性能 ≥0.4N 外层面料：经2000次循环摩擦后，表面应未被磨穿 撕破强力：经向、纬向≥60N；断裂强力：经向、纬向≥650N；手套耐切割性能≥2N；刺穿性能≥22N；甲醛含量≤75mg/kg；化学防护靴 电绝缘性能：化学防护靴的击穿电压不应小于5000V，泄漏电流<3mA；防滑性能：始滑角≥15° 6、总体质量≤4.2kg 7、内配蓄电池、充电器，鼓气扇 | 4 | 套 | 2800 | 11200 |
| 21 | 电绝缘装具 | 1、符合最新标准要求。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、采用绝缘材料制成，耐高压、耐热老化、耐寒、耐汽油、绝缘、阻燃，防酸、碱性能亦佳，主要用于消防员带电作业时的身体保护 4、衣服耐热老化性能：经125°C、24h后，无发粘、发脆的现象 5、衣服耐寒性能：经-25°C、5min后，表面无裂纹 6、衣服断裂强力：经向≥750N、纬向≥650N 7、衣服撕破强力：经向≥100N、纬向≥80N 8、衣服电气性能：10KV不发生击穿现象 9、手套由经过特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能，用于高电压场所手部保护 10、手套使用电压：≥10KV 11、靴子帮面材料为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能，用于高电压场所作业脚部防护 12、靴子拉伸强度：经向≥1300N,纬向≥1200N 13、靴子撕破强力：经向≥140N,纬向≥90N 14、靴子抗穿刺性能≥1400N 15、靴子电绝缘性能：击穿压力：≥10KV泄露电流：≤6mA 16、靴子耐压性能：≥10KV 17、服装质量≤4KG 18、配备配套电绝缘杆（不少于4节，高度不少于5米） 19、配备专用保养品（防止夏季黏贴加速老化） 20、说明书内有基础参数、名称、产地、品牌型号、出厂时间、保质期、使用场景（如耐电压之类的）、维护保养、组成部分 | 2 | 套 | 3100 | 6200 |
| 22 | 消防员降温背心 | 1、结构组成：冷冻内胆，降温背心 2、主要应用场景：灭火及应急救援作业中降低体温防止中暑 3、符合最新标准要求。 并提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、面料阻燃性能：经向、纬向损毁长度（mm）均≤70，经向、纬向续燃时间（s）均≤0.1，经向、纬向试验现象不应有熔融、滴落现象； 5、面料断裂强力（N）：经向≥1000，纬向≥500； 6、面料撕破强力（N）：经向≥50，纬向≥25； 7、蓄冷剂相变热（KJ/kg）：≥320； 8、重量（kg）：≤1.8； 9、接触温度（°C）≥15； | 8 | 件 | 400 | 3200 |
| 23 | 激流救生衣 | 1、整体结构：采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口手提式松紧提拉带设计。面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料 2、主要应用场景：水域救援 3、符合激流救生衣试验大纲并提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、急流救援型救生衣浮力120-160N。 5、救生衣能承受3200N的作用力30min而不损坏。 6、救生衣肩部能承受900N的作用力30min而不损坏。 7、档带与救生衣之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 8、配备哨笛、示位灯、牛尾绳 9、快脱带：人员穿着救生衣以任一方式下水，能在10s解开快脱带，且快脱带开启力不大于110N。 11、浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤1%。 13、腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2公分，底部尼龙带≥4公分加固。 14、胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg。 16、正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋，肩部配置一个对讲机口袋。后背设置一个大容量置物袋。 17、前后面缝制≥1m的反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。救生衣装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带。 18、配备15米抛绳包。 | 14 | 件 | 2500 | 35000 |
| 24 | 消防通用安全绳 | 1、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业、绳索救援作业保护。 2、符合最新标准要求。 并提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、直径：16mm ±0.5、长度≥50M 4、破断强度：最小破断强度≥60KN。 5、延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率不小于1%且不大于10% 。 6、耐高温性能：经 204（±5）℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象。 7、标志：在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期、长度等。 | 5 | 根 | 700 | 3500 |
| 25 | 手提式强光照明灯 | 1、外观要求：外观应清洁、光滑、整齐，无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象 2、电源采用可充电电池；充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器设置充点电保护电路 3、防爆等级：ExdiaIICT6Gb 提供防爆合格证，防护等级：IP68， 灯具的防爆性能，符合最新标准要求。 4、具备强弱光切换功能，具备闪烁方式的低电压警告功能 5、质量≦1.2kg 6、照度：强光平均值≧2500lx，强光最小值≧1600lx；弱光平均值≧1600lx，弱光最小值≧900lx 7、连续工作时间：强光≧5h，弱光≧10h 8、低电压报警时间：10~20s 9、低电压状态下连续工作时间：强光≧15min，弱光≧30min 10、额定电压：≥DC20V 11、额定容量：≥2.5Ah 12、光源功率：≥12W（聚光），≥6W（泛光） 13、充电时间：≤3h 14、外形尺寸：≤φ80x200mm 15、具有聚光、泛光等多种工作模式适用于救援作业照明 16、具有电量显示装置，能清晰显示使用剩余电量 | 5 | 具 | 2000 | 10000 |
| 26 | 消防用荧光棒 | 1、结构组成：荧光液体、塑料、玻璃 2、主要应用场景：用于黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用。 3、符合最新标准要求并提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、使用时间≥10小时。 5、荧光棒外部采用低密度聚乙烯制成。 6、消防用荧光棒本身具防风、防水的特性。 7、消防用荧光棒提供360度全方位的光源照明。 | 14 | 根 | 18 | 252 |
| 27 | 有毒气体探测仪 | 1、连续实时显示气体浓度，同时显示检测氧气、一氧化碳、硫化氢和甲烷等多种有毒气体的浓度，具有声、光、震动三种报警方式， LCD屏幕可同时显示四种气体检测浓度，能够自动校正和归零 2、启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉报警的全功能自检 3、工作时间：≥12小时 4、检测：H2S、CO 、O2、CH4 5、量程：H2S：0-100ppm、CO：0-2000ppm、O2(%vol)：0-30.0%v 、(CH4)0-100%LEL0-5%v/v 6、传感器使用寿命：O2≥2年，其它≥3年 7、工作温度：-20℃— +55℃ 8、湿度：5%—90%RH(非冷凝) 9、防水防尘等级：≥IP66 10、防爆标志：≥Ex ib IIB T4 Gb 11、重量：≤200克 12、免费提供检测头标定不少于两次，检测头可更换 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |
| 28 | 可燃气体检测仪 | 1、可燃气量程：0~100%LEL；示值误差：<±5%FS ，响应时间 <20s 2、采样方式：不限 3、显示屏：LCD 4、工作温度：≤-20℃ ，≥ 40℃ 5、工作湿度：≥ 10%-90%相对湿度 6、报警方式：声报警≥90dB，灯光报警，振动报警 7、数据记录：≥20次报警记录 8、防爆标志：≥Ex ib IIB T4 Gb 9、工作方式：连续检测，电池和传感器可更换 | 1 | 套 | 4000 | 4000 |
| 29 | 消防用红外热像仪 | 热像仪技术参数要求 1、热像仪尺寸不超过：220mm*100mm*80mm,重量（含充电电池）不超过800克 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 - 3、电源系统：需标配不少于两块专业消防用充电电池。 - 4、采样帧速率≥25帧/s 5、屏幕：LCD屏幕≥2.7英寸，分辨率≥384 x 288 阵列，探测器刷新率≥60Hz; 屏幕刷新率≥30Hz;2倍和4倍数字变焦； 6、传感器：传感器敏感度NETD<50mK (0.05℃)； 7、需提供可拆卸高温锗材质滤镜，滤镜可以与机身分离便于更换，锗镜头直径需大于20毫米，锗镜头厚度大于1.8毫米并涂有耐磨涂层。 8、屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；色彩模式、系统故障警告、温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上 9、热像仪防护等级需满足IP67，满足2米跌落试验。在工作温度-20℃至80℃之间可持续工作30分钟，在120℃环境下工作10分钟，在260℃环境下工作可持续工作5分钟。 10、直接温度测量范围需满足：-40℃---1000℃，并具有温度变化指针显示功能。 11、热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置。功能按键不超过三个，功能可通过短按（不超过一秒）或长按（三秒）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放、最高/最低温度搜索。 12、热像仪主体需无电源及数据电源插口。需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10小时。充电座需同时具有充电、数据传输、下载照片及视频功能，并标配充电座消防车固定支架、充电座与电脑USB连接线、热像仪可伸缩挂绳、热像仪口袋夹。 13、热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6秒，关机时间≤3秒。 14、认证及售后服务要求： 需提供中文用户手册及说明书，保修期（含电池）不得少于5年，探测器质保期不得少于10年。 15、符合最新标准要求并提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 | 1 | 台 | 75000 | 75000 |
| 30 | 测温仪 | 1、测量温度范围：探测温度≤-20℃、探测温度≥600℃ 2、响应时间：≤500msec 3、响应波长：8um-14um 4、环境工作温度：0℃至40℃ 5、保存温度：-20℃至60℃ 6、电源：≥1.5V 7、工作时间：≥12小时 8、自动光机≤10秒，°C和°F可自由切换 | 1 | 个 | 1000 | 1000 |
| 31 | 电子气象仪 | 1、结构组成：产品本体、处理芯片、电池等部件组成。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、风速测量:准确度：± 3% 4、温度测量:量程：-15～50℃；准确度：±1℃ 5、湿度测量:量程范围：0%～100% RH；准确度：± 3%； 6、大气压力测量:量程范围：400～1100 hPa 7、海拔高度测量：量程：-600～7000米；-900～9000尺。 | 1 | 套 | 1600 | 1600 |
| 32 | 漏电探测仪 | 1、符合最新标准要求。 - 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 - 3、探测仪分为高灵敏至低灵敏 - 4、绝缘性能：在正常条件下，探测仪电源正负极与外壳之间的绝緣电阻≥530MΩ - 5、抗摔性能：在≥50cm高度摔落时，无机械损伤，功能正常 - 6、报警类型：声光报警，声强≥90db - 7、探测电压：120V/60Hz，220V/50Hz，15kV/50Hz - 8、连续工作时间：≥48h | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 33 | 激光测距仪 | 1、符合最新标准要求。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、测距范围 ≤3M，≥1000M 4、测距精度 ±0.3M(400M以内) 5、测角功能 ±1° 6、激光类型900-1000mm 7、望远镜倍率≥ 6倍 8、望远镜目镜孔径15-30mm 9、望远镜物镜孔径20-40mm 10、出瞳直径3-8mm 11、视场角 ≥7° 12、激光安全等级 IEC 60825-1 13、产品防水≥ IP65 14、工作温度 -15℃~90℃ | 1 | 个 | 4000 | 4000 |
| 34 | 各类警示牌 | 用于灾害事故现场警戒标示。分为有毒、易燃、有电、易爆、危险等五种标志，图案由反光材料制成。 | 2 | 套 | 220 | 440 |
| 35 | 闪光警示灯 | 用于灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮。 | 3 | 个 | 90 | 270 |
| 36 | 隔离警示带 | 1、长度≥100M，宽度≥4CM 2、颜色要求：警戒线隔离带的颜色是区分危险区域的重要标志。颜色应为红色和黄色 3、标识要求：警戒线隔离带应有明显的标识，标识应醒目、清晰，带有反光功能。标识内容一般包括警示语和禁止标志 4、易拆卸：警戒线隔离带在不使用时易拆卸 | 14 | 盘 | 70 | 980 |
| 37 | 救生缓降器 | 1、符合最新标准要求 2、负荷范围35-100kg 3、绳索长度≥20m 4、钢丝绳索直径≥3mm 5、负荷下降速度0.16-1.5m/s | 4 | 个 | 300 | 1200 |
| 38 | 折叠式担架 | 1、重量：≤8.5kg 2、展开尺寸（长×宽×高）：≥180×50×20cm 3、载重：承载≥120kg 4、担架两头、中部应可分离、聚合安装，2根保险带，长度可调节，伸缩杆上应装有锁定装置 | 1 | 副 | 800 | 800 |
| 39 | 救援支架 | 1、结构组成：三角支架、手动绞盘、绳索。 2、主要应用场景：用于高台、悬崖及井下等事故现场救援。 3、符合最新标准要求，并提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、支架各连接点金属表面做防锈处理，支架主体材料为高强度铝合金。 5、并拢长度：≤1600。 6、工作状态最大高度：2350±10（mm）。 7、钢丝绳长度：≥30000（mm）。 8、钢丝绳直径：4.0±0.1（mm）。 9、质量：≤26（kg）包含绞盘及附件。 10、手动绞盘额定提升重量：≥1600（N）。 11、手摇力：≤500（N）。 12、手动绞盘强度：≥5000N负荷。 13、三角支架强度：≥8000N负荷。 14、三脚架顶部配置 3 个滑轮固定点（三组滑轮） | 1 | 组 | 15000 | 15000 |
| 40 | 救生抛投器 | 1、结构组成：基本发射组件一套、气瓶一个、底座一个、陆用弹体2 个、水用弹体2 个、训练弹一个、冲绳器一个、救援弹发射导管一根、训练弹发射导管一根、绳包3 个、装绳器、CO2气瓶5个、触发剂5 个、水用保护套2 套、常用密封圈一套、高尔夫球包式包装2个。 2、主要应用场景：用于救助山地、河流等险要地带被困人员使用。 3、符合最新标准要求，并提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、外观：抛投器的表面应光滑无毛刺，各部件无破损。 5、结构要求：1.抛投器应配备压力表，且压力表的量程应能满足工作要求，准确度不得低于1.6 级 。抛投器应设有发射保险装置，保险装置的解脱动作应区别于抛投器的开启动作。 6、主要性能指标：工作压力：≥8MPa，发射距离：陆用≥250米、水用≥100米，牵引绳拉断力≥2000N。 7、整机重量：≤8KG。 8、抛射重量：≥2KG。 15、抛投气瓶：抛投气瓶的设计、制造、检验和使用应符合相应国家标准规定；投标气瓶上应有“充装气体名称或化学分子式；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；瓶体设计壁厚；单位代码和制造年月；监督检验标记；气瓶制造单位许可证编号；产品标准号。 16、抛投物：外观：抛绳、水用抛绳的外观应无破损、断裂、拉丝、盘结。长度(m)：抛绳、水用抛绳、（抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的 1.15 倍）。破断强度(KN): 抛绳 、 水 用抛绳 （ 按GA494-2004 中 7.2 规定的破断强度试验，抛绳的断裂强度≥2kN、水用抛绳的断裂强度不得≥6kN）。 17、标志：救生抛投器的明显位置应有以下标志：（a)产品名称及商标;（b)规格型号;（c)制造标志日期；（d)出厂编号;（e)额定压力;（f)额定抛射距离;（g)气瓶容积:h) 。 | 1 | 具 | 25000 | 25000 |
| 41 | 救生照明线 | 1、符合最新标准要求。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、发光亮度：≥10cd/m2 4、闪烁频率：1Hz-2Hz 5、质量：≤13Kg 6、绝缘电阻：≥50MΩ 7、常亮工作时间：≥8h 8、闪亮工作时间：≥16h 9、表面最高温度：≤60℃ 10、单条线体拉力：≥300N 11、系统供电电压：≥DC12V 12、长度：≥100m | 2 | 盘 | 10000 | 20000 |
| 42 | 医药急救箱 | 1、主要应用场景：适用于盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 2、重量≤3.5kg； 3、主要配置：弹性绷带、消毒纱布片、医用胶带、医用手套、三角绷带、不锈钢剪刀、安全别针、创口贴、急救毯、酒精片、棉球、塑料镊子、急救呼吸器、吸血垫、烧伤敷料、止血带、冷敷袋、热敷袋、体温计、碘伏片、高分子急救夹板、一次性口罩、紧急联系卡、眼垫、急救手册等。 | 2 | 个 | 600 | 1200 |
| 43 | 机动链锯 | 1、结构组成：由发动机、锯链、手柄、燃油箱等组成。 2、主要应用场景：破拆各种木质结构障碍物。 3、符合最新标准要求。 4、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 5、 发动机气缸排量≥50 cm³； 6、功率≥2.4 KW； 7、怠速≥2700 rpm； 8、功率转速≥9500rpm； 9、气缸缸径≥40 mm； 10、活塞行程≥30 mm； 11、燃油箱容量≥0.45 升； 12、链条润滑油箱容量≥0.25 升； 13、链条长度≥18 寸； 14、重量≤5.5kg。 | 1 | 具 | 4800 | 4800 |
| 44 | 无齿锯(锯片1:2备份) | 1、符合最新标准要求。 - 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 - 3、发动机气缸排量≥110（cc） - 4、功率≥5.5KW - 5、最高转速≥9000 rpm - 6、气缸缸径≥45 mm - 7、活塞行程≥30 mm - 8、燃油箱容量≥0.9L，为汽机混合油 - 9、重量≤15 Kg - 10、常温启动性能≤30S - 11、噪声：怠速≤85dB；高速空转≤105dB - 12、锯片直径≥400 毫米、切割深度≥145 毫米 - 13、配备混凝土锯片和金属切割片各四片，混凝土切割冷却液水壶及附件 | 1 | 具 | 19000 | 19000 |
| 45 | 多功能挠钩 | 1、主要应用场景：消防挠钩系消防部队在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆工具。 2、材料和结构：消防挠钩更换杆头后派生出的产品有:消防斧、消防木榔头、消防爪耙、水平和标高量尺、消防撑顶器，长柄消防锯，消防剪，探路棒，医疗担架等。 3、挠钩连接件抗拉离性能：≥ 13 kN 4、登高钩连接性抗拉离性能：≥13kN 5、操作手柄抗压强度：≥10KN 6、挠钩:长≤2500mm,额定拉力≤1500N,破拆吊顶，钩拉电线等。 7、木榔头:（长≤350mm宽≤150mm锤头高≤110mm）敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用。 8、爪耙:(尺寸：长≤160，宽≤190mm)现场倒塌物、障碍物，有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理。 9、撑顶器(丫杈头):撑顶力：≤130KN，撑顶行程：≤350mm，重量：≤20kg，尺寸：长≤570mm宽150mm高≤360mm，用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全的进出。 10、消防锯:(长≤290mm，宽≤60mm)，锯断一些一定高度的易堕落物、易坍塌物和构件。 11、消防剪:长≤600mm，剪切范围≥16mm，对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。 12、消防斧:(长≤80，宽≤80mm)可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可以撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝，再撬。也可以敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。 13、水平和标高仪：单杆长≥1米，通过组合连接，可以在现场迅速的测量水平距离、标高、坑或涵洞深度。 14、登高钩:长度≤2m,攀爬、登高用。 15、探路棒:展开尺寸115cm-135cm,可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具。 16、担架撑杆:长≤2m，中间穿土布兜(可以借用衣服、裤子)或网兜，即可充当临时担架。 17、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 | 1 | 具 | 1500 | 1500 |
| 46 | 绝缘剪断钳 | 1、绝缘剪短钳由工作钳口、绝缘部分和握手三部分组成。 2、用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、重量：≤2Kg，最大剪切≥线缆 20mm； 5、特性：剪刃口硬度HRC55，剪柄(橡胶)耐电压≥5000V。 6、可对带电线缆进行安全操作，剪柄全部采用绝缘材质包裹，耐电压≥5000V。 7、刀头开口尺寸：≥25mm | 1 | 套 | 350 | 350 |
| 47 | 手动液压开门器 | 1、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 2、手动液压泵主要参数 额定输出压力≥63MPa； 质量≤3kg铝合金(包含液压油） 扩张钳主要参数 最大扩张距离≥150mm； 扩张力≥60kN； 质量≤4kg。 开门器主要参数 扩张力≥40kN； 闭合长度≤200mm； 开启行程≥100mm； 质量≤2.5kg。 钢筋速断器主要参数 刀口最大开口距离≥18mm； 最大剪断能力Φ14mm钢筋； 质量≤2.5kg。 | 1 | 套 | 17000 | 17000 |
| 48 | 毁锁器 | 1、结构组成：由专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器等组成。 2、主要应用场景：主要用于紧急情况下破坏门锁芯打开防盗门。 采用先进的锁芯破坏技术及优质不锈钢材料制造，专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。操作简单迅速，可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。 配置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。 （1）充电式电钻： 空载转速：一级齿轮：0-450转/min；二级齿轮：0-1400转/min；三级齿轮：0-1800转/min； 最大钻距：≥47N/m；钻夹头：≥13mm； 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：≥13/45/4mm； 质量（不含电池组）：≤1.7kg。 （2）镍镉电池组：电压：≥18V；容量：≥4.0AH；质量：≤0.7kg。 （3）充电器：电网电压：≥220VAC，≥50Hz； 充电时间大约：60min；质量：≤0.4kg。 | 1 | 套 | 7000 | 7000 |
| 49 | 移动式排烟机 | 1、符合最新标准要求。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、功率≥4.8HP(3.6KW) 4、排烟量≥9000m³/h 5、防护罩格栅间隙≤9mm 6、风扇直径 ≥40cm、加固型合成树脂叶片；金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护 7、工作时间可连续运行≥2小时 ，重量≤40kg，配有脚轮，可方便移动；拉起扶手后，可自动调节排烟机的倾斜度 8、配有斜度调整杆 9、汽缸排量(CC)≥50 10、动力为内燃机，最大使用温度≥80℃ 11、油箱容积≥3L，燃油形式汽油，润滑油为四冲程机油 | 1 | 台 | 14000 | 14000 |
| 50 | 移动照明灯组 | 1、符合最新标准要求。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、额定电压：DC≥20V， 电池容量≥30Ah 4、照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光；可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%~100%，光源最大功率（聚光+泛光）≥110W 5、照度（聚泛同开）：5m处最大初始照度≥7000lx；10m处最大初始照度≥2000lx 6、充电时间≤8h；连续照明时间≥8h 7、外形尺寸（长×宽×高）：长：升起状态≤700(±50)，收缩状态≤700(±50)，宽：升起状态≤400(±50)，收缩状态≤400(±50)，高：升起状态2000(±200)，收缩状态200(±50) 8、警示灯：红/黄，红/蓝，警示灯可视距离≥1Km 9、防护等级灯头≥IP66 10、防护等级箱体≥IP65 11、灯具支持播放U盘音频、蓝牙连接的音频、外接输入音频及录音后存储于控制板内的音频 12、播放时声强≥70dB 13、灯具箱体配备控制板组件（显示屏），可显示剩余电量、工作模式等 14、具有录音/回放功能：可以用内置麦克风、有线、无线话筒实现录音 | 1 | 套 | 19000 | 19000 |
| 51 | 移动发电机（功率≥5KW） | 1、结构组成：油箱、启动拉盘、启动机、发动机。 2、主要应用场景：适用于户外救援电力断供状态下给予前方救援行动提供电力支持。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、启动系统：手/电启动 5、油箱容量：≥5L 6、尺寸（长*宽*高）：50*30*50(cm) 7、动力类型：四冲程 单缸 风冷 8、噪音：70db-80db 9、排气量：≥120 10、发电机功率：≥3.5Kw 11、燃油：汽油，具有高效变频。 12、电压/频率：220V/50HZ，净重：≤35kg。包括外接延长线插座2卷（50 米），卷盘线最大负载2500W。 | 1 | 台 | 12000 | 12000 |
| 52 | 多功能消防水枪 | 1、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 2、流量范围5档位：4L/S / 5L/S / 6.5L/S/ 8L/S 10L/S 工作压力≥0.6Mpa，射程≥30米，具备喷雾功能。 | 5 | 支 | 1600 | 8000 |
| 53 | 直流水枪 | 1、符合最新标准要求。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、具有直流射水功能 4、采用高强度铝合金锻造成型，材料经高温热处理，表面经过阳极氧化处理，耐腐蚀，枪柄把手为尼龙材质，本体为直线握把直流水枪，操作杆可操控出水开或关闭 5、进水口65mm（接口型号KYKA65Z)，流量≥7.5(L/s)，射程≥28m，压力0.35-0.7Mpa | 6 | 支 | 400 | 2400 |
| 54 | 穿刺式破拆水枪 | 通过穿刺头进行注水，以达到直接灭火的目的，专为扑灭处于封闭或者隐蔽位置的火灾。枪体由铝合金制成，枪头由不锈钢制成；进水口公称口径：DN65；工作压力≥0.5Mpa；流量：≥5L/S；长度：≥1.5m；重量：≤3kg。 | 1 | 支 | 1550 | 1550 |
| 55 | 转角水枪 | 进水口公称口径：DN65；额定压力：≥0.6Mpa；射程：≥20m；具有开花喷雾功能；长度≥1.5m，重量≤3kgg。 | 1 | 支 | 1200 | 1200 |
| 56 | 中压分水器（三分水） | 1、符合最新标准要求。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标。 4、阀门开启力（N）≤98N 5、分水器本体材料为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA80Z，出水口为KYK65Z*3 6、公称压力≥2.5Mpa 爆破压力≥7.5Mpa | 2 | 个 | 2000 | 4000 |
| 57 | 异型异径接口 | 1、主要应用场景：用于火灾现场不同型式、直径接口之间的转换连接； 2、符合最新《消防接口》标准并提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa； 4、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕； 5、型号：65 内扣转 65 雌，65 内扣转 65 雄，65 内扣转 80 雌，65内扣转 80 雄，80 内扣转 65 雌，80 内扣转 65 雄，80 内扣转 80雌，80 内扣转 80 雄，65 雌转 65雌，80 雌转 65 雌，80 雌转 80雌，80 雌转 65 雄，65 雌转 80雄，65 雄转 65 雄，80 雄转 65雄，80 雄转 80 雄。 具体型号和个数可由需求单位任意选择配置； 6、材质：铝镁合金；表面防腐处理工艺，金色阳极氧化。 | 2 | 组 | 200 | 400 |
| 58 | 移车器 | 1、结构组成：万向脚轮，支撑臂，套接横梁，铝合金滚筒，内置液压油泵，挂钩，踏板，安全销等。 2、主要应用场景：使用移车器，可及时疏通道路，为在消防抢险时及时清除乱停乱放、阻碍交通的车辆。 3、重量：≤20kg/个 4、单个承重1000公斤（四个最大承重4000公斤），支起车轮离地间隙≥30毫米。 5、适用车型：大中型轿车、中型越野车以下车型（适用直径70cm以下车轮）。 | 4 | 只 | 3000 | 12000 |
| 59 | 手抬机动泵 | 1、符合最新标准要求，并提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 2、材料和结构：泵体材质：高强度铝镁合金压铸泵体 3、额定流量：≥13L/S 4、额定压力：≥0.55Mpa 5、水泵类型：单泵单级离心泵 6、引水时间：≤15秒 7、扬程：≥55米 8、额定功率≥10kw 9、重量：≤70kg 10、油箱：≥5L 11、启动方式：手/电启动 | 1 | 台 | 10000 | 10000 |
| 60 | 单兵图像传输设备（5G单兵、5G布控球） | 单兵图像传输设备（5G单兵） 1、符合最新标准要求。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、设备应为专业的视频编码设备。 4、具有GB/T28181标准流的支持，使单兵可接入标准的第三方平台。 5、状态显示：具有显示屏；可显示系统运行状态 6、支持通过第三方管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的对讲。 7、支持单北斗定位。 8、支持字符叠加功能，可在输出的图像中编辑叠加中文文字和符号信息，信息应包括：时间、日期、定位、电量、设备位置等。 9、支持MIC输入、TF卡存储、SIM卡传输。 10、支持设置保存3个以上平台服务器地址和登录账号； 11、音频编码:支持GSM、G.711等音频协议，并支持双向语音对讲； 12、支持双码流输出，双码流参数可独立设置。 13、支持HDMI外接视频输入，分辨率不低于1080p。 14、音频接口：支持3.5mm接口、HDMI音频输入、无线蓝牙音频输入。 15、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络全网通。 16、存储功能：支持本地录像TF卡存储，TF卡支持≥128G。 17、电池要求：内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥6小时。设备要求支持在-10-50℃下能正常工作。 18、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络全网通； 19、支持远程定位功能； 20、外壳防护等级支持IP68。 21、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台，通过指挥视频终端可进行视频浏览、语音对讲、参数调整等操作。 消防员单兵图侦系统（5G布控球） 1、符合最新标准要求。 2、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 3、产品要求：一体化结构设计，需集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、红外灯组等模块，具有设备提手，便于携带。 4、传输协议：支持GB/T28181、RTSP协议。 5、支持近距离红外补光，远距离激光补光。 6、除雾功能：支持镜头加热除雾。 7、卫星定位：支持单北斗定位模式，内置定位天线，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。 8、支持内置拾音器、扬声器； 9、设备要求支持在-10-50℃下能正常工作； 10、交互能力要求：支持通过第三方管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的对讲。 11、网络适应性：支持动态码率调整，能够在带宽降低的情况下自动调整图像帧率和码率进行传输。 12、编码算法支持H.264和H.265，支持视频双码流，双码流规格均支持1280x720/640x480。 13、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1280x720/640x480； 14、有效像素≥200W，最大分辨率1080P(1920x1080)，25 帧/秒。 15、内置1路无线WIFI，支持APN和VPDN接入；支持航空插头转RJ45，有线网络支持10M/100M自适应。 16、内置蓝牙模块，支持单用户蓝牙只能锁定一个布控球。 17、支持本地录像存储，具有双TF卡，每个TF卡≥128G。存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出。 18、自带OLED屏，支持5G信号、电池容量、服务器地址显示。 19、支持在H.265编码协议下384Kbps传输1080p@25fps图像。 20、内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥8小时。 21、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等； 22、支持通过手机连接AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； 23、防护等级：防护等级不低于IP66。 24、支持磁力吸附、固定支架、三脚架安装。 25、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台，通过指挥视频终端可进行视频浏览、语音对讲、参数调整等操作。 | 1 | 套 | 55000 | 55000 |
| 61 | 无人机 | 1、结构组成：无人机主体，带可见光及红外相机，RTK模块，一体化带屏遥控器，喊话器，防护手提箱、电池等部件组成， 2、主要应用场景：户外飞行观察等环境中使用。 3、提供国家认可的CMA检验报告复印件并加盖公章。 4、飞行器折叠尺寸(长X宽X高）≤230*100*95mm。 5、轴距≤400mm 6、最长飞行时间(无风环境)≥45min 7、全球导航卫星系统：支持北斗+Galileo+GPS+GLONASS。且能支持单北斗模式。 8、避障行为：无人机系统应支持在水平（前后左右）、上方、下方设置告警距离与自动刹停距离，且飞行器避障行为可设置为刹停或自动绕行（自动绕开障碍物）。 9、可见光数码变焦倍数：无人机系统应具备不低于56倍混合变焦的性能。 10、成像相机传感器分辨率：人机系统配备的红外相机传感器分辨率不低于640*512 11、广角相机传感器：无人机系统配备的广角相机，可见光传感器：1/2英寸CMOS 12、长焦相机像素：委托方要求长焦相机有效像素应不低于1200万。 13、最大上升速度不小于：6 米/秒（普通挡）8 米/秒（运动挡） 14、最大下降速度不小于：6 米/秒（普通挡）6 米/秒（运动挡） 15、最大水平飞行速度不小于（海平面附近无风）：前飞：21 米/秒 16、最大抗风速度不小于：12 米/秒 17、最大起飞海拔高度不下于：6000 米（空载飞行） 18、最大续航里程不下于：32 公里 19、最大可倾斜角度不小于：30°（普通挡）35°（运动挡） 20、最大旋转角速度不小于：200°/s 21、悬停精度（无风或微风环境）：垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（GNSS 正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时） 22、水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（高精度定位系统正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时） 23、工作环境温度：-10°C 至 40°C 24、夜航灯：无人机内置 25、具有热红外、广角、长焦一体相机 26、每套包含无人机*1个，电池*5块，充电管家*1个，喊话器*1个， 100万三者险*1年，机损险（原厂全损）*1年，RTK模块*1个（含1年RTK服务费用） 27、须接入总队无人机管控平台和支队低空飞行指挥平台 28、喊话器：最大响度在 1 米处≥110 分贝（110dB@1m），100 米处≥70 分贝（100m@70dB） | 1 | 架 | 47000 | 47000 |
| 62 | poc手机 | 1、支持接入全省消防公网对讲系统平台，供货时完成入网测试； 2、能够在不同网络制式下正常使用，须支持：GSM、TD-SCDMA、CDMA、WCDMA、TDD-LTE； 3、Android操作系统，内存RAM≥1GB、ROM≥8G，支持内存扩展； 4、配备≥4000mAh电池； 5、支持可拆卸更换电池； 6、屏幕尺寸≥2.0英寸，全数字键盘； 7、支持摄像头，像素≥500W； 8、支持北斗定位功能； 9、支持蓝牙功能，蓝牙版本≥4.1； 10、支持NFC功能；支持WIFI功能，频段须支持2.4GHz和5GHz； 11、防尘防水等级≥IP67； | 3 | 台 | 4800 | 14400 |
| 63 | 摄像机 | 1、像素≥2000万像素 2、传输类型:蓝牙传输 3、重量≤540g 4、液晶屏尺寸≥ 3英寸 5、单反画幅: APS-C画幅 6、防抖性能,显示屏类型:触摸屏 7、感光元件类型: CMOS 8、闪光灯及附件类型:内置闪光灯屏幕尺寸≥ 3英寸 9、配备三轴稳定器，三脚架 10、支持HDMI、USB、RAW输入和输出 | 1 | 部 | 11850 | 11850 |
| 64 | 运动相机 | 1、至少支持拍摄5.3K分辨率视频，支持HDR模式 2、带有防抖功能 3、可实现 360°全景视频和广角视频的切换 4、口袋尺寸，便于携带 5、配备防水外壳和手持支架 | 2 | 部 | 4250 | 8500 |
| 65 | 基地台 | - 1、支持多种连接方式：蓝牙、附件接口、网口，支持数据传输 - 2、须接入全省公安/消防无线电通信系统 3、配备机箱、电源及天线，220V电源适配器供电 4、包含安装所有配件及加密卡。 | 1 | 台 | 10300 | 10300 |
| 66 | 照相机 | 1、支持蓝牙传输。 2、像素≥2400万，摄像支持4K，镜头防抖动，镜头取焦范围24mm至120mm 3、重量≤600克 4、储存介质: SD卡 5、取景器类型:电子取景器 6、是否支持外接闪光灯:是 7、是否支持机身除尘:支持 8、是否支持机身马达:是 | 1 | 台 | 8500 | 8500 |
| 合计：大写：捌拾玖万玖仟叁佰肆拾贰元整，小写：899342元 |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）以上货物供应商可根据参数要求提供同品质或更高品质的产品。

（2）各供应商所投产品须符合产品技术参数要求，并按表中要求提供对应的相关证明材料，若提供的CMA检验报告未能体现参数的须提供产品白皮书佐证，未提供或提供的证明材料无法体现是否偏离的视为负偏离。

(3)本项目技术参数要求由泰州医药高新区消防救援大队提供，如对项目技术参数有异议，请联系泰州医药高新区消防救援大队（联系方式：左先生15951171008）。泰州医药高新技术产业开发区明珠街道办事处负责项目采购，对技术参数要求不作解释。

第四章  合同条款及格式（格式文本）

项目编号：

项目名称：

采购人：           （以下简称甲方）

住所地：

供应商：           （以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏本源工程项目管理有限公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同总价款本合同金额为人民币          元，大写            。

1.本合同总价款包括乙方所投产品货物、装卸、运输、管理、培训、售后、利润、税金、保险等一切费用，甲方不再支付其他任何费用。

2.本合同执行期间合同单价不变。

第二条 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于    （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和明细报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）响应承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 交货时间、地点

1.交付时间：合同签订后15个日历天。如因成交供应商原因影响交货时间，甲方有权拒付货款。

2.交货地点：甲方指定地址。

第五条 权利保障

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权行为，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

1.乙方应按谈判文件及合同中规定的供货时间和地点完成所有产品的供货。产品开箱后,由乙方、甲方共同初步检查产品质量，对照供货交接单及附件清单组织点验数量、检查规格、型号、外观质量及性能是否符合要求等。

2.乙方提供的货物不符合谈判文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.验收标准：依据谈判文件和响应文件、国家标准、行业标准。甲方认为有必要的，可组织抽样并委托第三方检测机构进行检测。如验收不符合的产品乙方按要求进行整改或更换，直至验收合格为止，所产生的费用由乙方承担。

4.最终验收工作为所提供的所有产品经甲方组织验收并验收合格。

第八条 履约保证金

1.履约保证金金额： 成交价的10%

2.履约保证金缴纳时间：合同签订前

3.履约保证金提交形式：乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金

4.履约保证金退还时间：质保期满后一次性无息退还

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：本项目所有货物交付并验收合格后一个月内付至合同价的30%，余款半年后一次性付清（注：每次付款均需开具同等金额的正式发票，无息）。

4.结算方式：本项目最终结算金额=实际供货数量*中标（成交）单价

第十条 违约责任

1.如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金，作为乙方应向甲方支付的违约金，且甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。甲方在今后的所有项目招标采购时，有权拒绝乙方参加。

2. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达30天，按本条第1项规定执行。

3.乙方所交付的货物型号、规格不符合采购文件规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，按本条第1项执行。

4.乙方未按本合同的规定和售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任，且甲方在今后的所有项目招标采购时，有权拒绝乙方参加。

5.乙方在承担上述2-4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.因乙方责任不能按合同履约，造成装备或配套产品不能如期交付，影响采购人执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

7. 其他违约责任约定

第十一条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 质保及售后服务

1.乙方对货物的免费质保期不低于3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。若货物生产厂家规定的免费质保期长于本合同质保期，质保期以较长者为准。

2.除非因甲方使用不当，货物在免费质保期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，乙方应免费负责对货物进行修补和退换。更换的货物的免费质保期应重新计算。

3.在免费质保期内，乙方应以优良的服务态度，一旦货物发生质量问题，乙方应在收到要求提供维修服务的通知后24小时内给予反馈，48小时内自负费用、派合格的技术人员赴现场提供维修服务，如不能按要求的时间予以修复，乙方应免费提供同类备用设备，供甲方使用。如乙方在接到通知后 24 小时内没有答复或处理问题，甲方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险均由乙方承担。

4.如因乙方提供的货物有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

5.在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止履行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

6.在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，乙方在免费质保期满后维修只计材料成本费，产品享受终身维护。

7.乙方不履行或拖延履行质保义务、售后服务义务的，甲方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由乙方承担。

8.甲方在质保期内如需更换合同货物摆放位置，乙方无偿提供搬运、拆装工作，并无偿提供因搬运、拆装损坏及缺失的配件。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：                             乙方（供应商）：

地址：                                       地址：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人或授权代表：

联系电话：                                   联系电话：

合同签订日期：

- 第五章  响应文件格式

附件一：响应文件格式

响

应

文

件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人/委托代理人：            （签字或盖章）

日期：      年    月    日

（一）响应函（格式）

响应函

致泰州医药高新技术产业开发区明珠街道办事处：

我方收到贵方       （项目名称）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 我方愿意提供采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起60天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵公司有权决定成交供应商。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如我方在最后报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则无条件接受相应处罚。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签订前向采购人缴纳不超过政府采购合同金额的10%履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理公司恶意串通、决不向采购人、代理公司的人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

地址：            邮编：

电话：            传真：

开户行：          账户：

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- （二）报价一览表（谈判报价表）（格式）

- 按系统提供的格式填报

- （三）分项报价明细表（格式）

分项报价明细表

| 序号 | 器材名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单价（元） | 分项总报价（元） | 是否属于中小、微型企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：(1)供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

(2)以上表格行数不够自行延长；

(3)本项目为单价合同，最高限价：89.93万元，超过总价最高限价且超过单价最高限价的，作无效响应文件处理。供应商的投标报价包括但不限于货物、装卸、运输、管理、培训、售后、利润、税金、保险等一切费用。各供应商根据采购文件要求谨慎报价，采购人不再支付其他任何费用。

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- （四）关于履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。 (若有 ）

主要专业技术能力有：          。( 若有 )

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- （五）参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

- 参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的

- 书面声明

我单位郑重声明：我单位在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- （六）法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方 “                 ”项目谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- （七）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）

中小企业声明函

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的    （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：工业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

______________________：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- （八）采购需求响应表（格式）

- 采购需求响应表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数和配置 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 服务承诺部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |

注：

（1）供应商应当根据采购文件“第三章采购需求和有关说明”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

（2）本表后须按采购文件第三章附件“采购清单及技术参数表”中要求附相应的证明材料。

（3）表格不够可自行延长并每页加盖公章。

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- （九）承诺书（格式）

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目名称：        ）所提供的货物、服务均为原厂全新合格品，符合采购人的要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司（单位）不存在负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

4.本公司（单位）不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

5.本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：